┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2020	       xxxxxxxxxx/ 465424678		09.04.2021

Věc: OBJEDNÁVKA č. 27/2021	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| pěna PU 750ml studnářská | 12 | ks |
| --- | --- | --- |
| páska výstražná červenobílá | 200 | m |
| drát trasovací CY 4mm | 500 | m |
| kroužek klín. přest. 8730 DN 80 | 4 | ks |
| KGB koleno PVC 110/87 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 160/15 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 160/30 | 2 | ks |
| KGB koleno PVC 160/45 | 3 | ks |
| KGEA odbočka PVC 125/125-45 | 2 | ks |
| KGR redukce PVC 200/150 | 1 | ks |
| KGU přesuvka PVC 125 | 2 | ks |
| KGU přesuvka PVC 160 | 2 | ks |
| přechod lit/PVC 100 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x500 | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 7 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x1000 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 200x500 | 2 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 300 | m |
| spojka el. PE 100 SDR 17 d 160 | 2 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 17 d 160 PN15 | 3 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 160/150 | 3 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/11° PN15 | 2 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/30° PN15 | 3 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/45° PN15 | 5 | ks |
| šrouby 20x60 ZN | 100 | ks |
| šrouby 20x90 ZN | 100 | ks |
| šrouby 20x100 ZN | 50 | ks |
| šrouby 20x110 ZN | 50 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 2 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN100 | 1 | ks |
| souprava zemní tel. 100-150 1,2-1,8 | 2 | ks |
| souprava zemní tel. 100-150 delší než (1,2 - 1,8) | 1 | ks |
| třmen DN 80 k navrt. pasu HOD 709 88-100 | 3 | ks |
| pas navrt. s kul. koh. DN 100/1“ PVC HOD typ 506 | 4 | ks |
| pas navrt. s kul. koh. DN 110/2" PVC HOD typ506 | 1 | ks |
| pas navrt. s kul. koh. DN 150/1“ PVC HOD typ 506 | 1 | ks |
| poklop ventilový | 3 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) | 4 | ks |
| poklop hydrantový | 2 | ks |
| FF 80/100 tvárná litina | 2 | ks |
| FF 80/200 tvárná litina | 5 | ks |
| FF 80/400 tvárná litina | 3 | ks |
| FF 100/100 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 100/200 tvárná litina | 1 | ks |
| T 80/80 tvárná litina | 1 | ks |
| FFR 150/100 tvárná litina | 1 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. František Zima

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Tuesday, April 27, 2021 11:58 AM
To: jxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz
Subject: RE: Potvrzení

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č.27/2021.