| Změnový list č. 08 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Skladba S1 - odstranění vyztuženého asfaltobetonu a likvidace asfaltové lepenky |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 13.1.2021 |
| Podklady: | PD; skutečnost | Počet příloh/stran: | 4/15 |
| Je požadováno provedení následující změny: Odstranění vyztuženého asfaltobetonu ve střešním plášti a likvidace asfaltové lepenky |
| Zdůvodnění změny: Ztížená demontáž desky z armovaného asfaltobetonu - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí vrstva armování. Likvidace asfaltové lepenky - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí. |
| Technický popis změny: Bourání armované mazaniny z asfaltobetonu a odstranění asfaltové lepenky ve skl. S1 a její následné uložení na skládku ostatního odpadu. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - Vícepráce 165.952,00 Kč Změnový list č. 08 celkem 165.952,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): s dopadem |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |