| ### Změnový list č. 08 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Skladba S1 - odstranění vyztuženého asfaltobetonu a likvidace asfaltové lepenky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Zhotovitelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 13.1.2021 |  |
| Podklady: |  | PD; skutečnost |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 4/15 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: Odstranění vyztuženého asfaltobetonu ve střešním plášti a likvidace asfaltové lepenky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Ztížená demontáž desky z armovaného asfaltobetonu - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí vrstva armování. - Likvidace asfaltové lepenky - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Bourání armované mazaniny z asfaltobetonu a odstranění asfaltové lepenky ve skl. S1 a její následné uložení na skládku ostatního odpadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - Vícepráce 165.952,00 Kč Změnový list č. 08 celkem 165.952,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): s dopadem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |