| ### Změnový list č. 09 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Zrušení základového pasu ZP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Zhotovitelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 8.3.2021 |  |
| Podklady: |  | VPD zhotovitele |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 5/7 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: Zrušení základového pasu ZP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Změna statického řešení při provádění demoličních prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Zrušení základového pasu který zajišťoval statické zajištění části objektu při demoličních pracech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 160.402,00 Kč Vícepráce 0,00 Kč Změnový list č. 05 celkem - 160.402,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |