Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem a účelem plnění jsou :

- stavební úpravy spočívají v modernizaci kuchyňského provozu pro přípravu jídel v objektu MŠ Na Výšinách 1075/3, Praha 7, k. ú. Bubeneč na p. č. 603/4 na základě projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele zpracované p. Ing. arch. Pavlem Bednaříkem z  10/2020, společností ARW pb, s.r.o.

- Stravovací prostor je umístěn v 1. NP. Prostor slouží k přípravě jídel a svačin pro děti a zaměstnance MŠ.

- Celková koncepce kuchyně je rozdělena na jednotlivé sekce skladování potravin, přípravu a tepelnou úpravu jídel, výdej jídel vč. mytí černého nádobí, tak aby vyhovovala současným hygienickým požadavkům v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

Následující stavební úpravy se omezují na nejnutnější úpravy dispozic spočívající:

- v dispoziční úpravě objektu zejména odstraněním a úpravami příček, rekonstrukcí nových podlah a podhledů, výměnou výplní otvorů, drobných klempířských a zámečnických prvků, ostatních povrchů  (obkladů, maleb, nátěrů) .

- ve výměně technického vybavení budovy (TZB prvků) a rozvodů (elektroinstalace, osvětlení, kanalizace, ÚT, VZT, ZTI, MAR) dle platných vyhlášek a norem.

- v kompletní přípravě a instalačních pracích pro vybavení prostoru gastrotechnologií

D+M gastrotechnologie je samostatnou VZ, avšak vyžaduje plnou součinnost stavby.

Vybraná stavební firma zajistí veškerou připravenost rozvodů pro instalaci a napojení jednotlivých zařízeních pro gastrotechnologii tak, že veškeré rozvody instalačních prací včetně technických parametrů si odsouhlasí a bude je s vybranou firmou v průběhu zakázky koordinovat.