Objednávka č. 173 - 2021

SPI Facilities s.r.o.

Holubinková 170/12 104 00 Praha 22,Pitkovice IČO: 24248924 DIČ: CZ24248924

Nabídka číslo: T-0004426590 22.02.2021

K Milíčovu 734 - Odstranění závad

po OZ

Vážený zákazníku

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat.

Fakturace bude provedena po skončení práce a na základě předávacího protokolu KONĚ potvrzeného odpovědným zástupcem provozovatele.

Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30).

Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši ob­jednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 3 měsíce od data jejího zpracování.

Předmět nabídky

Zařízení: 446B/2008 (40127790). Na adrese: K MILÍČOVU 734/1 , 149 00, PRAHA 4. Lokace zařízení: V1,A2 1600 KG L.EVAKUAČ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jednotková  cena | Mn  ožs  tví | Celková cena bez  DPH |
| Výměna nosných lan a trakčního kotouče  Trakční kotouč | 34 245,00 Kč | 1 | 34 245,00 Kč |
| Instalace |  | 1 | 12 000,00 Kč |
| Doplnění osvětlení šachty Žárovka 60W | 45,00 Kč | 2 | 90,00 Kč |
| Výměna baterie nouzového zdroje dorozumívacího zařízení  Baterie 12V/1 2AH NP1 2-12 | 1 293,92 Kč | 1 | 1 293,92 Kč |
| Instalace |  | 1 | 375,00 Kč |

Zařízení: 446A/2008 (40127791). Na adrese: K MILÍČOVU 734/1 , 149 00 PRAHA4. Lokace zařízení: V2,A2 1600 KG P.EVAKUAČ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis  Výměna nosných lan a trakčního kotouče  1 Trakční kotouč  Instalace | Jednotková mno  Cena žství  34 245,00  1  Kč  1 | Celková cena bez DPH  34 245,00 Kč  12 000,00 Kč |
| 2 Vyrovnání vodítek a posunutí koncovéh | 3 750,00 Kč 1 | 3 750,00 |
| spínače |  | Kč |
| 3 Doplnění osvětlení šachty Žárovka 60W | 45,00 Kč 1 | 45,00 Kč |
| Výměna baterie nouzového zdroje |  |  |
| dorozumívacího zařízení |  |  |
| 4 Baterie 12V/1 2AH NP1 2-12 | 1 293,92 Kč 1 | 1 293,92 |
|  | 4 | Kč |
| Instalace | 1 | 375,00 Kč |

Práce celkem 28 500,00 Kč bez DPH Materiál celkem - 71212,84 Kč bez DPH

Celková prodejní cena - 99712,84 Kč bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 14 dnů

Záruka

24 měsíců.

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0004426590. Závazně objed­náváme práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum Praha 26.4.2021

Podpis ředitelka Domova pro seniory Háje

Schválil