**Technický list změny (TLZ 08)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 08 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | Zhotovitel předložil 19. 4. 2021 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Změna týkající se etapy:** | | I. Etapa-Sběrný dvůr | | | | | |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 | | | | | |
| **Stavba:** | | Stavba Ekocentra Hranice | | | | | |
| **Objekt:** | | IO01.1 – Terénní a sadové úpravy – Sběrný dvůr, IO02.1 – Zpevněné plochy – Sběrný dvůr | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Úprava zpevněných ploch, terénních a sadových úprav sběrného dvora | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Vzhledem k úpravám projektu řešící předchozí TLZ, zejména teda TLZ řešící změnu velikosti váhy a úprava oplocení, vznikla také tím pádem potřeba úprav v dalších navazujících objektech a to konktrétně zpevněné plochy a terénní a sadové úpravy.  Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze  smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Vzhledem k výše uvedenému byl zpracován Autorským dozorem stavby rozdílový výkaz výměr spočívající v zrušení dlážděných ploch okolo objektu SO16 a nahrazení těchto ploch plochami asfaltovými. Dále změn v sadových úpravách v návaznosti na úpravu oplocení.  Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo  jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu  s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S navrženým řešením projektant souhlasí. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Změna má vliv do objektu IO01.1 – Terénní a sadové úpravy – Sběrný dvůr, IO02.1 – Zpevněné plochy – Sběrný dvůr | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Příloha č.2 – Situace | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | -44 182,43 Kč | |
| Přípočet: | | 47 100,58 Kč | |
| Celkem: | | 2 918,15 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | Radek Průcha, Jiří Kudláček  EKOLTES Hranice, a.s. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za TDI:** | Ing. Lukáš Vencel  SAFETY PRO s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za projektanta:** | Ing. Luděk Valík  ATELIER 38 s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav Tvrdoň  SAS4REAL s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |