# Dodatek č. 1

BARD Czech Republic s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132573

se sídlem: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4

IČ: 28204158 DIČ: CZ28204158

zastoupený: Ing. Radovanem Polcarem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5010010846/5500

jako **konsignant** na straně jedné (dále jen „konsignant“)

a

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ 00064165

zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení : ČNB

číslo účtu: 24035021/0710

jako **konsignatář** na straně druhé (dále jen „konsignatář“)

uzavírají v souladu s ustanovením č. XII., odst. 3 ke Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu ze dne 6.1.2021, která je u konsignatáře evidovaná pod sp. zn. PO 1281/S/20 (dále jen smlouva), tento dodatek č.1

**I.**

**Předmět dodatku**

Příloha smlouvy č. 1 Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu se nahrazuje novou Přílohou č. 1 Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu z tohoto dodatku č. 1.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

Příloha: Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu

V Praze dne V Praze dne

za konsignanta: za konsignatáře:

Ing. Radovan Polcar, jednatel prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č.1 - Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Objednací kód** | **Popis** | **Kód VZP** | **Pořizovací cena za 1ks bez DPH** | **Sazba DPH** | **Třída ZP** |
| ATGXXXXXX | **ATLAS GOLD** - PTA dilatační katetr kompatibilní s .035" vodičem, v průměrech 12-26mm a v délkách 20 – 60 mm, shaft 80cm a 120cm, RBP až 18 ATM, rozpětí kompatibilty sheathu od 7F až 12F | 49377 | 8 128,17 | 21% | IIa. |
| ID4030 | **Presto -**  insuflační zařízení 40ATM, 30ml | 152539 | 1 259,00 | 21% | I. |
| CQFXXXXX | **CONQUEST 4**0 - vysokotlaký ultra non-compliant PTA dilatační katetr kompatibilní s .035" vodičem, v průměrech 4-12mm a délkách od 20-100mm, shaft 50 cm a 75cm, RBP až 40ATM, rozpětí kompatibilty sheathu od 6F - 8F | 152540 | 4 824,56 | 21% | IIa. |
| FVXXXXXX | **FLUENCY PLUS** - cévní samoexp. nitinolový stentgraft kompatibilní s .035" vodičem, v průměrech 5-13.5 mm a délkách 20-120mm, shaft 80 a 117cm, kompatibilní s shethem od 8-10F | 48307 | 41 739,13 | 15% | IIb. |
| AVFMEXXXXX | **Covera** - nitinolový stentgraft pokrytý dvojitou PTFE vrstvou a karbonovou impregnací vnitřního lumen. Indikace pro dialyzované pacienty se syntetickým graftem nebo s nativní AV fistulí. Průměr stentu 6-10mm, délky 40-100mm, kompatibilní s 8&9 F sheathem, tzv. FLARED zakončení stentu. | 152774 | 31 000,00 | 15% | IIb. |
| AASXEXXXXX | **Covera Plus** - nitinolový stentgraft pokrytý dvojitou PTFE vrstvou a karbonovou impregnací vnitřního lumen. Indikace pro atherosklerotické léze v ilických a femorálních tepnách a pro dialyzované pacienty se syntetickým graftem nebo s nativní AV fistulí. Průměr stentu 6-10mm, délky 30-100mm, kompatibilní s 8&9 F sheathem, tzv. STRAIGHT zakončení stentu. | 153044 | 29 508,70 | 15% | IIb. |
| U8XXXXXX | **ULTRAVERSE 18 -** PTA dilatační katetr kompatibilní s .018" vodičem, určený k dilataci dlouhých difúzních a úzkých infrainguinálních tepenných lézí. Průměry 2-9mm, délky 20-300mm. Délky shaftu 75, 130 a 200cm. RBP až 16 ATM, rozpětí kompatibility sheathu od 4-6F. | 57200 | 3 798,00 | 21% | IIa. |