·	• • • - M R 9

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

Na Brně 362
500 06 Hradec Kralove

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
V Hradci Kralove, oddíl B, vložka 1765.

e-mail: info@thhk.cz	IČO: 25282174
www.thhk.cz	CZ25282174

lEPEINE HOSPOOMSPA HRACEC KRALOVE, as.

Objednávka zboží číslo: 0M2021116

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 27.04.2021 07:57
Expozitura

Odberatel

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Kralove.

Datum vystavení / realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Oprava šachty PS B07 Jiráskovo

náměstí, Hradec Králové. Material nožadujeme dodat na adresu Centrální sklarl
osoba p. Michal Zvěřina,	, nebo p. Josef Blank	THHK, Gebauerova ulice. Kontaktní	
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
.	12675811001	RAUPEX přechod lisovací SDR II mosaz	2,0 Ks		11.05.2021	
		75x6,8-R2 1/2" vnější závit				
2.		11691431001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks		11.05.2021	
		50x4,6-R6/4" vnější závit				
2.		08183	PEX domovní přípojka 90st. H 75/140	2,0 Ks		11.05.2021	
		1000x1500mm				
2.		08182	PEX domovní přípojka 90st. H 50/110	2,0 Ks		11.05.2021	
		1000x1500mm				
2.		12676711002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 75x6,8	8,0 Ks		11.05.2021	
2.		11386931001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	8,0 Ks		11.05.2021	
2.		12676111001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 75x6,8	3,0 Ks		11.05.2021	
2.		11691441001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6	3,0 Ks		11.05.2021	
2.		08558	PEX objímka smršťovací redukční 160-140 komplet	2,0 Ks	••	11.05.2021	
10.		08184	PEX objímka smršťovací komplet 140	1,0 Ks		11.05.2021	
11.		08085	PEX objímka smršt'ovací komplet 110	3,0 Ks		11.05.2021	
12.		08021	PEX kruh těsnící 160	2,0 Ks		11.05.2021	
13.		08086	PEX kruh těsnicí 110	2,0 Ks		11.05.2021	
14.		12099631001	RAUTHERMEX smršt'ovací koncovka 75-90/162	2,0 Ks		11.05.2021	
15.		08087	PEX víko gumové 50/110	2,0 Ks		11.05.2021	

MLS Praha as.
Číslo: 46353739	ICO: 46353739

Ulice: Pardubická 326 PSČ: 53701	Místo: Chrudim

					0----;.11.11119	

						
					TEPELI,EHDSPCOefiST/11-ReDECKRAILArE as.	

Objednávka zboží číslo: 0M2021116

Uclberatel

Uodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 27.04.2021 07:57
Expozitura

MLS Praha as.
Číslo: 46353739	ICO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
1ČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení I realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vas material na akci: Oprava šachty PS B07 Jiráskovo náměstí, Hradec Králové. Material požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice. Kontaktní osoba p.
Michal Zvěřina,	nebo p. Josef Blattilk
ř. Císlo zboží	Název zboží	Množstvi MJ	Cena celkem	Dat.dodání
16. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená S. 25cm	30,0 m	^ " 11.05.2021
	74,0	55 208,44 Kč
Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina(&,thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:
Tr"‑
-0
4i-1C
5
(10)

Na Brně 362	tel.: 495 279 161	e-mail: info(&thhk.cz	IČO: 25282174
500 06 Hradec Kralove	fax: 495 279 250	www.thhk.cz	DIC: CZ25282174	Společnost fe zapsána v obchodnim rejstřiku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Kralove, oddil 6, vložka 1765.