| Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích ul. Kamýcká, 412 01 Litoměřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 001a |  |  |  |
| Smlouva o dílo: | č. objednatele; 200867; č. zhotovitele: ; ze dne 30.10.2020 |  |  |
| Navrhovatel změny: | STAVMAX Group s.r.o. |  |  |
| Název změnového listu: | Konzolování fasádního lešení |  |  |
| Objekt: | Depozitář Českého muzea hudby |  |  |
| Důvod a popis změny: | Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Oproti projekčním předpokladům a výkazu výměr, kdy byla předepsaná montáž pouze fasádního rámového lešení řadového, je nutné provést dodatečné vykonzolování tohoto lešení v úrovni střechy. Důvodem je dosažení reálné přístupnosti rekonstruovaných šikmých ploch mansard a s tím související řádné provedení požadovaných prací při rekonstrukci střešního pláště a dodržení BOZP. Současně musí být provedena demontáž polykarbonátových panelů na vstupním přístřešku do objektu z důvodu montáže rámového lešení řadového podél fasády. |  |  |
| Technické řešení změny: | Doplnění lešení |  |  |
| Dokumentace / příloha ZL: | Schématický řez a popis řešení / příloha č. 2 |  |  |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr / příloha č. 1 |  |  |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | 365 426,60 Kč |  |  |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu; |  | NE NE |
| Vyjádření zhotovitele: | souhlasí / nesouhlasí |  |  |
|  | dne: |  | podpis: |
| Vyjádření projektanta: | souhlasí / nesouhlasí |  |  |
|  | dne; |  | podpis: |
| Vyjádření technického dozoru: | souhlasí / nesouhlasí |  |  |
|  | dne: |  | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | schvaluje / neschvaluje |  |  |
|  | dne: |  | podpis; |
| Rozdělovník - 4x originál: Ix Objednatel, IxTDI, Ix GP, Ix zhotovitel |  |  |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20200813/01-M

Stavba:	Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích

Místo:	Datum:	30,03.2021

Zadavatel:	NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace	Projektant:

Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.	Zpracovatel:

| I i Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů |  | 365 426,60 | 442166,19 |
| I | 1 Etapa výstavby - Levá věž | 176 582,40 | 213 664,70 |
| la | Architektonicko stavební řešení - Levá věž | 176 582,40 | 213 664,70 |
| la/NZ 01 | Lešení nad rámec SoD | 176 582,40 | 213 664,70 |
| II | II Etapa výstavby - Pravá věž | 188 844,20 | 228 501,48 |
| Ha | Architektonicko stavební řešeni - Pravá věž | 188 844,20 | 228 501,48 |
| lla/NZ 01 | Lešení nad rámec SoD | 188 844,20 | 228 501,48 |

Strana 2 z 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích Obiekt:

II - II Etapa výstavby - Pravá věž

Soupis:

Ha - Architektonicko stavební řešeni - Pravá věž

Úroveň 3:

| Místo: | Datum: 30.03.2021 |
| --- | --- |
| Zadavatel: NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis

lla/NZ 01 - Lešení nad rámec SoD

| Náklady ze soupisu prací | 188 844,20 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 188 844,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 188 844,20 |

Cena celkem [CZK]

stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích

Obiekt:

I -1 Etapa výstavby - Levá věž

Soupis:

la - Architektonicko stavební řešeni - Levá věž

Úroveň 3:

la/NZ 01 - Lešení nad rámec SoD

Místo:

Datum:

30.03.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace STAVMAX Group s.r.o.

| Kód dilu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací | 176 582,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 161 266,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni | 161 266,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 15 315,60 |
| 765 - Krytina skládaná | 15 315,60 |