

1. Krycí list rozpočtu

Název stavby Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

|  |  |
| --- | --- |
| JKSO  EČO  Místo | Praha |
| IČ | DIČ |
|  |  |
|  |  |
| 25096702 | CZ25096702 |
|  |  |


Rozpočet číslo

CZ-CPV

CZ-CPA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měrné a účelové jednotky | | | | | | | | | | | | |
| Počet | | | | Náklady /1 m.j. | Počet | | Náklady /1 m.j. | Počet | | | Náklady /1 m.j. | |
| 0 | | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | | | 0,00 | |
| Rozpočtové náklady v CZK | | | | | | | | | | | | |
| A | | Základní rozp. náklady | | | B Doplňkové náklady | | | c | | Náklady na umístění stavby | | |
| 1  2 | HSV | | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |  | 0,00 |
| Montáž | 151 207,17 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | |  | 0,00 |
| 3  4 | PSV | | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |  | 0,00 |
| Montáž | 169 418,26 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |  | 0,00 |
| 5 | "M" | | Dodávky | 0,00 |  | |  | 17 | Ostatní | |  | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 |  | |  | 18 | VRN z rozpočtu | | | 0,00 |
|  | ZRN (ř. 1-6) | | | 320 625,43 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 19 | VRN (ř. 13-18) | | | 0,00 |
| HZS | | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | | 0,00 |
|  |  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | | | D | | Celkem bez DPH 320 625,43 | | |
|  | | | | | | |  | DPH % Základ daně DPH celkem | | | |
|  | | | | | | | | snížená 15,0 0,00 0,00  základní 21,0 320 625,43 67 331,34 | | | |
|  | Cena s DPH 387 956,77 | | | |
| E | | Přípočty a odpočty | | |
|  | Dodá zadavatel | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 |
|  | |  | | | | | | Zvýhodnění | | | 0,00 |

DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava prádelny a čistící místnosti 61

2. Rekapitulace rozpočtu

REKAPITULACE ROZPOČTU

/ba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava prádelny a čistící místnosti B1 ekt:

ednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

otovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod „ ertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

sto: Praha Datum: 26.4.2021

Oprava prádelny Oprava čistící místnosti Celkem

Cena celkem

151 207,17 189 416,26 320 625,43

ROZPO ~ ET - OPRAVA PRÁDELNY

Stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava prádelny a čistící místností B1 Objekt:

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod - ertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 26.4.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| HSV Práce a dodávky HSV 39 675,46  61 Úprava povrchů vnitřní 22 503,54 | | | | | | |
| 1 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 20,000 | 40,00 | 800,00 |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementová hladká - pod keramické obklady | m2 | 7,100 | 248,00 | 1 760,80 |
| 3 | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 15,120 | 134,00 | 2 026,08 |
| 4 | 612325421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 23,120 | 117,00 | 2 705,04 |
| 5 | 612321141 | Vápenocementové omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 8,500 | 337,00 | 2 864,50 |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 6,000 | 159,00 | 954,00 |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 5,000 | 870,00 | 4 350,00 |
| 8 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 23,120 | 217,00 | 5 017,04 |
| § Ostatní konstrukce a práce 5 037,00 | | | | | | |
| 9 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 10 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | 297,00 | 297,00 |
| 11 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 600x600 mm | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 12 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
| 13 | 940860200 | Zrušení podstavce pod pračkou a podlahové vpusti | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| t 96 Bourání konstrukcí 7 798,88 | | | | | | |
| |14 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 17,50 | 17,50 |
| 15 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| I6 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100% | m2 | 15,600 | 126,00 | 1 965,60 |
| 7 | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 23,120 | 17,30 | 399,98 |
| 3 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 15,120 | 27,50 | 415,80 |
| 99 Přesun sutě a hmot 4 336,04 | | | | | | |
|  | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 0,971 | 1 450,00 | 1 408,24 |
|  | 997013501 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,971 | 310,00 | 301,07 |
|  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD  1 km přes 1 km - celkem do 20 km |  | 18,453 | 12,30 | 226,97 |
|  | 997013801 | Doplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  | 0,971 | 450,00 | 437,04 |
|  | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace |  | 1,128 | 1 740,00 | 1 962,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |

PSV Práce a dodávky PSV 78 241,62

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 191,98

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 721810821. | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 25 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 2,000 | 360,00 | 720,00 |
| 26 | 721174005 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 100 | m | 1,000 | 535,00 | 535,00 |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 2,000 | 264,00 | 528,00 |
| 29 | 721226511 | Zápachová uzávěrka pro pračku | kus | 1,000 | 840,00 | 840,00 |
| 30 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 3,000 | 38,00 | 114,00 |
| 31 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 32 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 3,000 | 42,00 | 126,00 |
| 33 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | 59,63 | 228,98 |

722 Zdravotechnika-vnitřní vodovod 7 682,44

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 35 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 6,000 | 320,00 | 1 920,00 |
| 36 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | 820,00 | 820,00 |
| 37 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | 530,00 | 530,00 |
| 38 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 3,000 | 253,00 | 759,00 |
| 39 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkami  Mirelon DN 20 mm | m | 6,000 | 42,00 | 252,00 |
| 40 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 41 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 6,000 | 33,50 | 201,00 |
| 42 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6,000 | 28,00 | 168,00 |
| 43 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | 74,50 | 232,44 |

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 906,43

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevka, umyvadlo, sifony) | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 45 | 725331111 | D+M nerezový dřez pro umývání prádla | kpl | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 46 | 725829301 | D+M baterie dřezové | kus | 1,000 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| '47 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 48 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | 134,70 | 436,43 |

771 Podlahy z dlaždic 33 268,58

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I9 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 15,120 | 110,00 | 1 663,20 |
| 0 | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 15,120 | 125,00 | 1 890,00 |
| l | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 15,120 | 50,50 | 763,56 |
| ) | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených flexi lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 15,120 | 575,00 | 8 694,00 |
| I | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 10 mm | m2 | 17,388 | 420,00 | 7 302,96 |
|  | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 15,120 | 58,50 | 884,52 |
|  | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 15,120 | 62,50 | 945,00 |
|  | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 15,120 | 320,00 | 4 838,40 |
|  | 771579783 | D+M keramického soklu v. do 100 mm | m | 12,000 | 178,00 | 2 136,00 |
|  | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | 291,18 | 2 014,94 |
| 781 Dokončovací práce - obklady keramické 11164,10 | | | | | | |
|  | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 15,600 | 116,00 | 1 809,60 |
|  | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 7,100 | 595,00 | 4 224,50 |
|  | 597819600 | keramický obklad Rako | m2 | 8,165 | 400,00 | 3 266,00 |
|  | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 7,100 | 58,50 | 415,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | IVU | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 63 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 7,100 | 62,50 | 443,75 |
| 64 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 16,400 | 38,00 | 623,20 |
| 65 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | 0/  /o | 3,540 | 107,82 | 381,70 |
| 783 | | Dokončovací práce - nátěry 1 380,00 | | | | |
| 66 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelové zárubně, radiátory, potrubí | m2 | 2,500 | 99,00 | 247,50 |
| 67 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email - ocelové zárubně, radiátory, potrubí | m2 | 2,500 | 453,00 | 1 132,50 |
| 784 Dokončovací práce - malby 4 648,10 | | | | | | |
| 68 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 38,240 | '24,50 | 936,88 |
| 69 | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 38,240 | 18,90 | 722,74 |
| 70 | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 38,240 | 52,00 | 1 988,48 |
| 71 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |
| M Práce a dodávky M 28 886,00  741 Elektroinstalace 28 886,00 | | | | | | |
| 72 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů a osoušeče | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 73 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | 3 890,00 | 3 890,00 |
| 74 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 75 | 741-04 | Stropní přisazená svítidla | kpl | 2,000 | 1 458,00 | 2 916,00 |
| 76 | 741-05 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 77 | 741-06 | Montážní práce | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 78 | 741-07 | Revize | kpl | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 79 | 741-08 | Přesun hmot | <pl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 404,09 | | | | | | |
| 80 | VRN - 001 | | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava % 3,000 1 468,03 4 404,09 | | | | |

Celkem 151 207,17

ROZPOČET - OPRAVA ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI

stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava prádelny a čistící místnosti B1 Objekt:

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod. ertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 26.4.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| HSV Práce a dodávky HSV 43 191,05  61 Úprava povrchů vnitřní 27 888,96 | | | | | | |
| 1 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 20,000 | 40,00 | 800,00 |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementové hladká - pod keramické obklady | m2 | 17,900 | 248,00 | 4 439,20 |
| ř  3 | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 12,200 | 134,00 | 1 634,80 |
| |  4 | 612325421 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 35,240 | 117,00 | 4 123,08 |
| 5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6,300 | 337,00 | 2 123,10 |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 12,200 | 159,00 | 1 939,80 |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 5,000 | 870,00 | 4 350,00 |
| 8 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 31,540 | 217,00 | 6 844,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 3 349,00 |
| 9 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | 297,00 | 297,00 |
| 11 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 300x300 mm | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 |
| 12 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m | 1,600 | 920,00 | 1 472,00 |
| 13 | 940860200 | Zrušení podstavce pod pračkou a podlahové vpusti | kpl |  | 1 200,00 | 0,00 |
| I | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 8 563,15 |
| 14 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2,000 | 17,50 | 35,00 |
| 15 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100% | m2 | 20,500 | 126,00 | 2 583,00 |
| 7 | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 35,240 | 17,30 | 609,65 |
| 1 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 12,200 | 27,50 | 335,50 |
|  | 99 | Přesun sutě a hmot |  |  |  | 5 389,94 |
|  | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 1,262 | 1 450,00 | 1 830,19 |
|  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,262 | 310,00 | 391,28 |
|  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD  1 km přes 1 km - celkem do 20 km | t | 23,982 | 12,30 | 294,98 |
|  | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,262 | 450,00 | 567,99 |
|  | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 1,325 | 1 740,00 | 2 305,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! - | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| PSV Práce a dodávky P3V 87 118,70  721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 862,76 | | | | | | |
| 24 | 721810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 25 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 2,000 | 360,00 | 720,00 |
| 26 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační pro odvod kondenzátu | m | 4,000 | 320,00 | 1 280,00 |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 3,000 | 264,00 | 792,00 |
| 29 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 6,000 | 38,00 | 228,00 |
| 30 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| 31 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 6,000 | 42,00 | 252,00 |
| 32 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | 75,72 | 290,76 |
| 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 799,49 | | | | | | |
| 33 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 34 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 6,000 | 320,00 | 1 920,00 |
| 35 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | 820,00 | 820,00 |
| 36 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | 530,00 | 530,00 |
| 37 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 4,000 | 253,00 | 1 012,00 |
| 38 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkami Mirelon DN 20 mm | m | 6,000 | 42,00 | 252,00 |
| 39 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 2,000 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 40 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 6,000 | 33,50 | 201,00 |
| 41 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6,000 | 28,00 | 168,00 |
| 42 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | 95,03 | 296,49 |
| 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 901,82 | | | | | | |
| 43 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevka, umyvadlo, sifony) | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 44 | 725331111 | D+M Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | kpl | 1,000 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 45 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| '46 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |
| 47 | 725829301 | D+M baterie pro výlevku | kus | 1,000 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 48 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 49 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | 173,40 | 561,82 |
| 771 Podlahy z dlaždic 27 623,59 | | | | | | |
| 0 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 12,200 | 110,00 | 1 342,00 |
|  | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 12,200 | 125,00 | 1 525,00 |
|  | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 12,200 | 50,50 | 616,10 |
|  | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených flexi lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 12,200 | 575,00 | 7 015,00 |
|  | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 10 mm | m2 | 14,030 | 420,00 | 5 892,60 |
|  | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 12,200 | 58,50 | 713,70 |
|  | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 12,200 | 62,50 | 762,50 |
|  | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 12,200 | 320,00 | 3 904,00 |
|  | 771579783 | D+M keramického soklu v. do 100 mm | m | 11,800 | 178,00 | 2 100,40 |
|  | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | 238,71 | 1 651,89 |
| 781 Dokončovací práce - obklady keramické 15 971,25 | | | | | | |
|  | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 20,500 | 116,00 | 2 378,00 |
|  | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 10,500 | 595,00 | 6 247,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 62 | 5978.19600 | keramický obklad Rako | m2 | 12,075 | 400,00 | 4 830,00 |
| 63 | 781419196 | Spárování keramického obkladu. | m2 | 10,500 | 58,50 | 614,25 |
| 64 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 10,500 | 62,50 | 656,25 |
| 65 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 18,400 | 38,00 | 699,20 |
| 66 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech do 24 m | % | 3,540 | 154,25 | 546,05 |
| 783 Dokončovací práce – nátěry 1 932,00 | | | | | | |
| 67 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelové zárubně, radiátory, potrubí | m2 | 3,500 | 99,00 | 346,50 |
| 68 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email - ocelové zárubně, radiátory, potrubí | m2 | 3,500 | 453,00 | 1 585,50 |
| 784 Dokončovací práce - malby 6 025,78 | | | | | | |
| 69 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech do 3,8 m | m2 | 47,440 | 24,50 | 1 162,28 |
| 70 | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 47,440 | 18,90 | 896,62 |
| 71 | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech do 3,8 m | m2 | 47,440 | 52,00 | 2 466,88 |
| 72 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 15,000 | 100,00 | 1 500,00 |
| *M* Práce a dodávky M 32 176,00  741 Elektroinstalace 32176,00 | | | | | | |
| 73 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů a osoušeče | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 74 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | 3 860,00 | 3 860,00 |
| 75 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 76 | 741-04 | Stropní přisazená svítidla | kpl | 2,000 | 1 458,00 | 2 916,00 |
| 77 | 741-05 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 78 | 741-06 | Montážní práce | kpl | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 79 | 741-07 | Revize | kpl | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 80 | 741-08 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 934,51 | | | | | | |
| '81 VRN-001 |Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava % 3,000 1 644,84 4 934,51 | | | | | | |

Celkem 169 418,26