

Nabídka č.NP21001177

Dodavatel: Adresát:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUTIRA - BRNO, s.r.o.  Vintrovna 398/29  664 41 Popůvky  IČ: 25324870 DIČ: CZ25324870  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337  Odběratel: | | | | | | Teplo Rýmařov s.r.o.  Okružní 1364/51  79501 Rýmařov | | |  | | | |
| Teplo Rýmařov s.r.o.  Okružní 1364/51  79501 Rýmařov  IČ: 25387855 DIČ: CZ25387855  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17434 | | | | | |
| Kontaktní osoba:  Email:  Mobil:  Pobočka: | | | Miroslav Havelka | | | |
| Zakázka:  Poptávka:  Poptávka odběratele:  Forma úhrady: | | | ZP21001838  Zálohou | | | Vystavil:  Telefon:  Datum:  Platnost do: | | | Krytinář Vít  10.5.2021  8.8.2021 | | | |
| Kód | Název zboží | | Množství | MJ | | Cena/MJ | Slevy | | Cena/MJ po slevě | Celkem bez DPH | DPH | |
| 45210300 | REGAL 3 VSX2 LP 300 mbar   * těleso DN50 PN16 (200 mm) * rozsah nastavení výstupního tlaku 100 až 340 mbar * kontrolní pojistný ventil * bezpečnostní rychlouzávěr VSX2   Dostupnost: skladem | | 1,000 | ks | | 51 300,00 | 0+3% | | 49 761,00 | 49 761,00 | 21% | |
| 44037000 | Sestava impulzů pro REGAL3 VSX2 Dostupnost: skladem | | 1,000 | ks | | 1 350,00 | 0+3% | | 1 309,50 | 1 309,50 | 21% | |
| SL0002 | Poštovné a balné | | 1,000 | ks | | 300,00 | 0+0% | | 300,00 | 300,00 | 21% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem bez DPH: | 51 370,50 CZK | Sazba DPH | Základ | DPH |
|  |  | 0 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 15 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 21 % | 51 370,50 | 10 787,81 |

Celkem s DPH: **62 158,00 CZK**

Při realizaci objednávky uvádějte číslo naší nabídky.

Vít Krytinář obchodně technický referent

HUTIRA-BRNO, s.r.o.

Vintrovna 398/29

664 41 Popůvky