Nabídka č.NP21001177

 Dodavatel: Adresát:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HUTIRA - BRNO, s.r.o.Vintrovna 398/29664 41 PopůvkyIČ: 25324870 DIČ: CZ25324870Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337 Odběratel: | Teplo Rýmařov s.r.o.Okružní 1364/5179501 Rýmařov |  |
| Teplo Rýmařov s.r.o.Okružní 1364/5179501 RýmařovIČ: 25387855 DIČ: CZ25387855Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17434 |
| Kontaktní osoba:Email:Mobil:Pobočka: | Miroslav Havelka |
| Zakázka:Poptávka:Poptávka odběratele:Forma úhrady: | ZP21001838Zálohou | Vystavil:Telefon:Datum:Platnost do: | Krytinář Vít10.5.20218.8.2021 |
| Kód | Název zboží | Množství | MJ | Cena/MJ | Slevy | Cena/MJ po slevě | Celkem bez DPH | DPH |
|  45210300 | REGAL 3 VSX2 LP 300 mbar* těleso DN50 PN16 (200 mm)
* rozsah nastavení výstupního tlaku 100 až 340 mbar
* kontrolní pojistný ventil
* bezpečnostní rychlouzávěr VSX2

Dostupnost: skladem | 1,000 | ks | 51 300,00 | 0+3% | 49 761,00 | 49 761,00 | 21% |
|  44037000 | Sestava impulzů pro REGAL3 VSX2 Dostupnost: skladem | 1,000 | ks | 1 350,00 | 0+3% | 1 309,50 | 1 309,50 | 21% |
|  SL0002 | Poštovné a balné | 1,000 | ks | 300,00 | 0+0% | 300,00 | 300,00 | 21% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem bez DPH: | 51 370,50 CZK | Sazba DPH | Základ | DPH |
|  |  | 0 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 15 % | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 21 % | 51 370,50 | 10 787,81 |

 Celkem s DPH: **62 158,00 CZK**

Při realizaci objednávky uvádějte číslo naší nabídky.

Vít Krytinář obchodně technický referent

HUTIRA-BRNO, s.r.o.

Vintrovna 398/29

664 41 Popůvky