|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MILAN VÍTEK Instalatérské a topenářské práce Hájíčkova 61 143 00 Praha 4  IČO: 68410115 DIČ: CZ7703240160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový rozpis instalace armatur Honeywell | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **název položky** | **cena celkem** |  |  |  |  |
|  | mosazný filtr se zpětným proplachem F76S-2AD DN50 1x | 25 872 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednotka automatického proplachu Z11S-A 1x | 10 465 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | potrubní oddělovač mosaz BA295S-2LFA DN50 1x | 26 917 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | svařovací přechody, šroubení, vsuvky, redukce, trubka Ekoplastik | 6 353 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | těsnění, pasta, tmel | 970 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletní instalace nových armatur, tvarovek, šroubení, úprava potrubí | 23 200 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | doprava osob a materiálu | 2 600 Kč |  |  |  |  |
|  | **cena celkem bez dph** | **96 377 Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ceny armatur jsou včetně plánovaného zdražení od 1.6. 2021** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |