TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRALOVE, a.s.

Objednávka zboži čiíslo: 0M2021117

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 12.05.2021 12:57
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelne hospodť,	ilradec Kralove, a.s.
1ČO: 25282174
Mice: Na Brne 3b2
PSČ: 500 06	M ism: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

Da(11111	realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
01).k:dim! ats. ar 400	Investični úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na /Ala&Va cenové nabídky Č. N113311 ze dne 27.4.2021 objednáváme u Vas dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci	_	Cl2 Oprava teplovodu Fučíkova ulice. Informace podá p. Zvěřina,	Material požadujeme
dodat	I na stavbu ul. Fučíkova čp. 754. Termín dodání 9.6.2021.
POZOR: KAM ION NA STAVBU NEZAJEDE!!
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
L	08171	Trubka ISOPLUS 6m 114,3*3,6/225	54,0 m	09.06.2021	
2.	08221	Trubka 1SOPLUS 6m 88,9*3,2/180	12,0 tu	č 09.06.2021	
2.	08913	Ohyb 85st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	2,0 Ks	\,	AA	09.06.2021	
	1000x 1000mm			
2.	08116	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,61225	2,0 Ks	_ .	Kč 09.06.2021	
	2000x2000mm			
2.	08)11	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88,9*12/180	4,0 Ks	09.06.2021	
	1000x 1000mm			
2.	08643	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88.9*3,2/180	4,0 Ks	09.06.2021	
	1500x1500mm			
2.	08174	PE objimka smršťovací komplet ISOPLUS.	22,0 Ks	09.06.2021	
	114,3/225 l*zes.iz.			
2.	08213	PE objímka smršfovací komplet ISOPLUS 88,9/180 l*zes.iz.	14,0 Ks	09.06.2021	
2.	08369	PE objimka smrŠfovací redukční komplet ISOPLUS	2,0 Ks	09.06.2021	
	114.3:225-88,9/180			
2.	0860,1	Odbočka paraleiní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	09.06.2021	
	114.3*3,6/225-88,9*3,21180			
II.	01609	Redukce ocelová 114.3-88,9	2,0 Ks	09.06.2021	
12.	08167	Kruh těsnící ISOPLUS 180	4,0 Ks	09.06.2021	
12.	08598	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS---80	4.0 Ks	09.06.2021	
	95-50/195-130			
12.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40	40,0 Ks	09.06.2021	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz	IC0:25282174
www.thhk.cz	D1C: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.	

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

()bled;	n. jr 400	Investiční úsek

r. Číslo zboží	Nazev zboží

Cena celkem	Dat.dodání

Množství MJ

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddil B. vloika 1765.

tel.: 495 279 161	e-mail: info@thhk.cz	IČO: 25282174
fax: 495 279 250	www.thhk.cz	DIČ: CZ25282174

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRALOVÉ, as.

Objednávka zboží číslo: 0M2021117

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 12.05,202112:57
Expozitura

Odběratel

Tepeliič. hospodar-4‘ i I !Wee	as.
IČO: 252821'74
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Misto: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. 13 1765 vedená u Krajského sotidu v Hradci Kralove.

1SOPLUS - EOP S. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Datum vysiaveni realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na zakladO Vaši cenové nabídky Č. N 113311 ze dne 27.4.2021 objednáváme u Vás dodávku	notrubí 1SOPLUS na
akci Hradec Kraio,. - PS C12 Oprava teplovodu Fučíkova ulice. Informace podá p. Zvěřina;	.	Material požadujeme
dodat v p.	stavbu ul. Fučíkova Čp. 754. Termín dodání 9.6.2021.
POZOR: KAM	. .113U NEZAJEDE!!

1
5. 08005	Folic vys	zelená š. 25cm	120,0 in	09.06.2021 

288,0	153 994,28 Kč

Podpis ředitele:

-••••

P ,n '

ť

-	_
·	• -
- —
a	— —	I	•14

Zákona č. 3-10/201.5 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těditu, suiluv a o reistru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijeti objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis: