TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2021118

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 20.05.2021 14:40
Expozitura

Od běra tel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Datum vystavení / realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113310 ze dne 27.4.2021 objednáváme u Vas dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na

akci Hradec Kralove - PS B07 Oprava šachty Jiráskovo náměstí. Informace podá p. Zvěřina, tel.
dodat na stavbu Jiráskovo náměstí. Termín dodání 9.6.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!	Material požadujeme	
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
2.	08171	Trubka ISOPLUS 6m 114,3*3,6/225	6,0 m	Kč 09.06.2021	
2.	08914	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	139,7*3,6/250-114,3*3,6/225 ATYP osa 1100mm			
4.	08915	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	1,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	2000x3000mm			
5.	08916	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	1,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	1500x3000mm			
6.	08474	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS	1,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	139,7/250-114,3/225 l*zes.iz.			
7.	08125	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	1,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	139,7/250 l*zes.iz.			
8.	08174	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	114,3/225 l*zes.iz.			
9.	01553	Redukce ocelová 139,7-114,3	2,0 Ks	Kč 09.06.2021	
10.	08128	Kruh těsnící ISOPLUS 250	3,0 Ks	Kč 09.06.2021	
II.	08007	Kruh těsnící ISOPLUS 225	3,0 Ks	Kč 09.06.2021	
12.	08552	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-110	3,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	180-120/295-220			
12.	08590	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-100	3,0 Ks	Kč 09.06.2021	
	150-68/270-145			
12.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40	20,0 Ks	Kč 09.06.2021	

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, a.s.

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

ř. Číslo zboží	Název zboží

Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

30,0 m

Kč 09.06.2021

15. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm

78,0

56 265,94 Kč

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIČ: CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2021118

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 20.05.2021 14:40
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSC: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Kralove.

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Datum vystavení / realizace: 27.04.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113310 ze dne 27.4.2021 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Kralove - PS B07 Oprava Šachty Jiráskovo náměstí. Informace podá p. Zvěřina, tel.	5!! Material požadujeme
dodat na stavbu Jiráskovo náměstí. Termín dodání 9.6.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijeti objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis: