|  | Obecná ustanovení: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Dodání včetně montáže do 90 dnů od podpisu smlouvy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Cena je včetně odborné montáže (bez stavebních úprav - elektřina, plyn, voda, odpad, a bez likvidace a demontáže původního laboratorního nábytku). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Číselné údaje kurzívou v šedé barvě jsou pouze orientační. |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Název | KS | Šířka | Hloubka | Výška |  | Cena / ks | Cena Celk |
|  | Laboratoř č. 237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje | 1 | 1800 | 900 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 1800 | 900 | 16 |  | 6 930,00 | 6 930,00 |
|  | Výlevka kameninová | 1 | 500 | 500 | 250 |  | 6 960,00 | 6 960,00 |
|  | Baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře | 1 |  |  |  |  | 5 418,00 | 5 418,00 |
|  | Bezpečnostní sprcha oční s jednoduchou přímou tryskou, montáž do stolu | 1 |  |  |  |  | 3 844,00 | 3 844,00 |
|  | HPL zástěna - na zeď, po celé délce laboratorního stolu | 1 | 1800 | 3 až 10 | 800 |  | 1 313,00 | 1 313,00 |
|  | Skříňka laboratorní instalační pod výlevku s dvířky s tlumením (1x) | 1 | 565 | 520 | 670 |  | 2 614,00 | 2 614,00 |
|  | Skříňka laboratorní úložná - 1x dvířka s tlumením, 2x výškově nastavitelná police | 2 | 565 | 520 | 670 |  | 1 515,00 | 3 030,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Médiová stěna kovová - 2x police | 1 | 1200 | 150 | 800 |  | 4 671,00 | 4 671,00 |
|  | El. zásuvka 230V / 16 - IP 44, v médiové stěně | 6 |  |  |  |  | 261,00 | 1 566,00 |
|  | Armatura laboratorní stojánková pro studenou vodu | 2 | 145 | 145 | 150 |  | 1 940,00 | 3 880,00 |
|  | Odpadní výpust pro studenou vodu | 2 |  |  |  |  | 1 388,00 | 2 776,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 1760 | 550 | 880 |  | 2 993,00 | 2 993,00 |
| 2. | Stůl pojízdný - úskok konstrukce pro topení | 1 | 1200 | 600 | 800 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 |  |  |  |  | 4 419,60 | 4 419,60 |
|  | Větrací mřížka nad topení | 1 |  |  |  |  | 545,00 | 545,00 |
|  | Konstrukce ocelová, 4x kolečka, 2 ks s brzdou | 1 | 1200 | 400 | 780 |  | 3 831,00 | 3 831,00 |
| 3. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje | 1 | 2100 | 600 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 2100 | 600 | 16 |  | 7 734,30 | 7 734,30 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 1350+710 | 550 | 880 |  | 5 465,00 | 5 465,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka s plnovýsuvem | 3 | 645 | 520 | 670 |  | 4 089,00 | 12 267,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 | 550 | 18 | 730 |  | 290,00 | 580,00 |
|  | Zadní okraj desky stolu u stěny vybaven přesahem (zarážkou) 50 mm po celé délce stolu | 1 | 1800 |  | 50 |  | 251,00 | 251,00 |
| 4. | Židle pracovní | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Židle pracovní, PU, pro práci v sedě, báze plast | 1 |  |  |  |  | 1 994,00 | 1 994,00 |
|  | Laboratoř č. 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje - sestava nezahrnuje vodovodní baterii | 1 | 1500 | 800 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 1500 | 800 | 16 |  | 5 692,50 | 5 692,50 |
|  | Výlevka kameninová | 1 | 500 | 500 | 250 |  | 6 960,00 | 6 960,00 |
|  | Baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře | 1 |  |  |  |  | 5 418,00 | 5 418,00 |
|  | Bezpečnostní sprcha oční s jednoduchou přímou tryskou, montáž do stolu | 1 |  |  |  |  | 3 844,00 | 3 844,00 |
|  | HPL zástěna - na zeď, po celé délce laboratorního stolu (1500d x 800v x 3-10t), zástěna tvoří tvar "L" | 1 | 1500 | 3 až 10 | 800 |  | 1 095,00 | 1 095,00 |
|  | HPL zástěna - na zeď, po celé hloubce laboratorního stolu (800d x 800v x 3-10t), zástěna tvoří tvar "L" | 1 | 800 | 3 až 10 | 800 |  | 584,00 | 584,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 1500 | 500 | 880 |  | 2 953,00 | 2 953,00 |
|  | Skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka s tlumením pod výlevku | 1 | 700 | 520 | 670 |  | 3 025,00 | 3 025,00 |
|  | Skříňka laboratorní úložná - 1x dvířka s tlumením, 2x výškově nastavitelná police | 1 | 700 | 520 | 670 |  | 1 776,00 | 1 776,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 | 750 | 18 | 730 |  | 347,00 | 694,00 |
| 6. | Stůl pracovní HPLC 1 pro práci v sedě (se 2 místy pro sezení a zezadu krytý pohledovými zády) | 1 | 3500 | 900 | 750 |  |  |  |
|  | Místa pro sezení | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 3500 | 900 | 16 |  | 13 475,00 | 13 475,00 |
|  | Kabelová průchodka - po celé délce stolu | 1 |  |  |  |  | 127,00 | 127,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 2x800 | 550 | 730 |  | 5 488,00 | 5 488,00 |
|  | Skříňka úložná - 2x dveře s tlumením, výškově nastavotelná police | 1 | 740 | 520 | 520 |  | 2 094,00 | 2 094,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 1 | 740 | 520 | 520 |  | 3 805,00 | 3 805,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Podpěrná bočnice z lamina | 1 |  |  |  |  | 376,00 | 376,00 |
|  | Drátěný systém pod zadní částí pracovní desky - nosič kabelů | 1 |  |  |  |  | 1 557,50 | 1 557,50 |
|  | Lamino bočnice - podstavba | 1 | 850 | 18 | 610 |  | 376,00 | 376,00 |
|  | Pohledové záda - lamino tl. 18 mm | 1 | 3500 | 900 | 650 |  | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 7. | Stůl pracovní HPLC 2 pro práci v sedě (se 2 místy pro sezení a zezadu krytý pohledovými zády) | 1 | 3500 | 900 | 750 |  |  |  |
|  | Místa pro sezení | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 3500 | 900 | 16 |  | 13 475,00 | 13 475,00 |
|  | Kabelová průchodka - po celé délce stolu | 1 |  |  |  |  | 127,00 | 127,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 2x800 | 550 | 730 |  | 5 487,00 | 5 487,00 |
|  | Skříňka úložná - 2x dveře s tlumením, výškově nastavotelná police | 1 | 740 | 520 | 520 |  | 2 094,00 | 2 094,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 1 | 740 | 520 | 520 |  | 3 805,00 | 3 805,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Podpěrná bočnice z lamina | 1 |  |  |  |  | 376,00 | 376,00 |
|  | Drátěný systém pod zadní částí pracovní desky - nosič kabelů | 1 |  |  |  |  | 1 557,50 | 1 557,50 |
|  | Lamino bočnice - podstavba | 1 | 850 | 18 | 610 |  | 376,00 | 376,00 |
|  | Pohledové záda - lamino tl. 18 mm | 1 | 3500 | 900 | 650 |  | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 8. | Sestava úložných skříní (mezi radiátory) | 1 | 2500 | 500 | 800 |  |  |  |
|  | Skříňka úložná - 2x plné dveře s tlumením, 2x výškově nstavitelná police, pohledový strop | 3 | 830 | 500 | 650 |  | 2 302,00 | 6 906,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 3x830 | 500 | 150 |  | 4 686,00 | 4 686,00 |
| 9. | Stůl pracovní HPLC 3 pro práci v sedě (jen s 1 místem pro sezení) | 1 | 3500 | 900 | 750 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 3500 | 900 | 16 |  | 13 475,00 | 13 475,00 |
|  | Kabelová průchodka | 1 |  |  |  |  | 44,00 | 44,00 |
|  | Skříňka úložná - 1x dveře s tlumením, výškově nastavotelná police | 2 | 620 | 520 | 520 |  | 1 544,00 | 3 088,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 2 | 620 | 520 | 520 |  | 3 482,00 | 6 964,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 1300+1300 | 550 | 730 |  | 5 900,00 | 5 900,00 |
|  | Podpěrná bočnice z lamina | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Drátěný systém pod zadní částí pracovní desky - nosič kabelů | 1 |  |  |  |  | 1 557,50 | 1 557,50 |
| 10. | Sesava nástěnných skříněk | 1 | 3500 | 400 | 800 |  |  |  |
|  | Skříňka nástěnná, úložná, nad celou délku stolu HPLC 3,s dvířky, 2x výškově nastavitelná police | 4 | 875 | 400 | 800 |  | 1 533,00 | 6 132,00 |
| 11. | Židle pracovní | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Židle pracovní, PU, pro práci v sedě, báze plast | 3 |  |  |  |  | 1 994,00 | 5 982,00 |
|  | Laboratoř č. 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sestava úložných skříní | 1 | 1200 | 900 | 2500 |  |  |  |
|  | Skříň labroatorní úložná - 2x dveře s tlumením, horní část prosklená, spodní plná, výškově nastavitelné police | 2 | 600 | 900 | 1750 |  | 4 210,00 | 8 420,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 2x600 | 900 | 150 |  | 4 204,00 | 4 204,00 |
|  | Nástavec skříňový - 1x plné dveře, výškově nastavitelná police | 2 | 600 | 900 | 600 |  | 1 417,00 | 2 834,00 |
| 13. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje (na stěnu vlevo od vchodu) s místem pro analytické váhy a 1 místem na sezení | 1 | 5700 | 900 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 5700 | 900 | 16 |  | 21 945,00 | 21 945,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 2x1200 + 2x1650 | 550 | 880 |  | 13 075,00 | 13 075,00 |
|  | Skříňka pložná - 2x plné dvířka s tlumením, 2x výškově nastavitelná police | 2 | 795 | 520 | 670 |  | 1 550,00 | 3 100,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 2 | 795 | 520 | 670 |  | 3 643,00 | 7 286,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Zadní okraj desky stolu u stěny vybaven přesahem (zarážkou) 50 mm po celé délce stolu | 1 | 1800 |  | 50 |  | 251,00 | 251,00 |
|  | Žulový blok 450 x 450 mm na pracovní desku, korková podložka | 1 |  |  |  |  | 3 951,00 | 3 951,00 |
| 14. | Sesava nástěnných skříněk (nad stůl č. 13) | 1 | 5700 | 400 | 800 |  |  |  |
|  | Skříňka laboratorní nástěnná - 2x plné dveř s tlumením, 3x výškově nastavitelná police | 7 | 810 | 400 | 800 |  | 2 024,00 | 14 168,00 |
| 15. | Stůl pracovní jednostranný pro práci vsedě (mezi radiátory) | 1 | 2500 | 400 | 750 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 2500 | 400 | 16 |  | 8 930,00 | 8 930,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm | 1 | 2x1250 | 350 | 730 |  | 6 267,00 | 6 267,00 |
|  | Průchodka kruhová do pracovní desky | 4 |  |  |  |  | 72,00 | 288,00 |
| 16. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje | 1 | 3000 | 900 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 3000 | 900 | 16 |  | 11 550,00 | 11 550,00 |
|  | Výlevka kameninová | 1 | 500 | 500 | 250 |  | 6 551,00 | 6 551,00 |
|  | Baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře | 1 |  |  |  |  | 5 418,00 | 5 418,00 |
|  | HPL zástěna - na zeď, po celé délce laboratorního stolu | 1 | 3000 | 3 až 10 | 800 |  | 2 189,00 | 2 189,00 |
|  | Skříňka laboratorní instalační pod výlevku - 1x dvířka s tlumením | 1 | 600 | 520 | 670 |  | 2 614,00 | 2 614,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 1x 660 + 2x 1170 | 550 | 880 |  | 8 969,00 | 8 969,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 2 | 555 | 520 | 670 |  | 3 586,00 | 7 172,00 |
|  | Skříňka labroatorní úložná - 1x plné dveře s tlumením, 2x výškově nastavitelná police | 2 | 555 | 520 | 670 |  | 1 515,00 | 3 030,00 |
|  | Bočnice přídavná - provedení lamino, montáž na profilovou konstrukci | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Médiová stěna kovová - 2x police | 1 | 3000 | 150 | 800 |  | 10 231,00 | 10 231,00 |
|  | El. zásuvka 230V / 16 - IP 44 | 6 |  |  |  |  | 261,00 | 1 566,00 |
|  | Armatura laboratorní stojánková pro studenou vodu | 2 |  |  |  |  | 1 940,00 | 3 880,00 |
|  | Odpadní výpust pro studenou vodu | 2 | 145 | 145 | 150 |  | 1 388,00 | 2 776,00 |
| 17. | Sestava nástěnných skříněk (nad stůl č. 16) | 1 | 3000 | 400 | 800 |  |  |  |
|  | Skříňka laboratorní nástěnná - 2x plné dveř s tlumením, 3x výškově nastavitelná police | 2 | 900 | 400 | 800 |  | 2 105,00 | 4 210,00 |
|  | Skříňka laboratorní nástěnná - 1x plné dveř s tlumením, 3x výškově nastavitelná police | 2 | 600 | 400 | 800 |  | 1 440,00 | 2 880,00 |
| 18. | Stůl laboratorní ostrovní (oboustranný) pro práci ve stoje | 1 | 3500 | 1500 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 3500 | 1500 | 16 |  | 26 365,50 | 26 365,50 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 8x875 | 550 | 880 |  | 21 945,00 | 21 945,00 |
|  | Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka s plnovýsuvem | 4 | 815 | 520 | 670 |  | 3 759,00 | 15 036,00 |
|  | Skříňka labroatorní úložná - 2x plné dveře s tlumením, 2x výškově nastavitelná police | 4 | 815 | 520 | 670 |  | 2 013,00 | 8 052,00 |
|  | Pohledová bočnice z lamina | 2 |  |  |  |  | 376,00 | 752,00 |
|  | Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl - 2x police | 1 | 3500 | 300 | 800 |  | 13 344,00 | 13 344,00 |
|  | El. zásuvka 230V / 16 - IP 44 | 16 |  |  |  |  | 261,00 | 4 176,00 |
| 19. | Skříň laboratorní úložná | 1 | 1200 | 400 | 2500 |  |  |  |
|  | Skříň labroatorní úložná - 1x plné dveře s tlumení, výškově nastavitelné police | 2 | 600 | 400 | 1750 |  | 3 331,00 | 6 662,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní příčka 150 mm nad zemí | 1 | 2x600 | 400 | 150 |  | 3 759,00 | 3 759,00 |
|  | Nástavec skříňový - 1x plné dveře, výškově nastavitelná police | 2 | 600 | 400 | 600 |  | 1 377,00 | 2 754,00 |
| 20. | Stůl pojízdný | 1 | 400 | 400 | 900 |  |  |  |
|  | Deska pracovní - vysokotlaký laminát (16 mm) | 1 | 400 | 400 | 16 |  | 1 428,00 | 1 428,00 |
|  | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, 4x kolečka, 2 ks s brzdou | 1 | 380 | 380 | 880 |  | 3 047,00 | 3 047,00 |
| 21. | Židle pracovní | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Židle pracovní, PU, pro práci v sedě, báze plast | 1 |  |  |  |  | 1 994,00 | 1 994,00 |
|  | Laboratoř č. 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | HPL zástěna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HPL zástěna - na zeď, po celé délce laboratorního stolu | 1 | 3000 | 3 až 10 | 800 |  | 2 189,00 | 2 189,00 |
|  | Cena laboratorního interiérového vybavení |  |  |  |  |  | 512 336,40 |  |
|  | Montáž včetně instalačního materiálu |  |  |  |  |  | 61 160,00 |  |
|  | Doprava |  |  |  |  |  | 20 013,60 |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 593 510,00 |  |
|  | DPH 21% |  |  |  |  |  | 124 637,10 |  |
|  | Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  |  | 718 147,10 |  |