Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

TEPELNE HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, as.

Objednávka zboží číslo: 0M2021129

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 10.05.2021 07:18
Expozitura

Odběratel

.Tepelne hospodařstvi Hradec Kralove, a.s.
ICO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
IS	500 06	Místo: Ilradec Kralove
Zapsana v OR spis. zn. B 1765 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralove.

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Datum vystavení realizace: 10.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenově nabídky Č. N113344 ze dne 6.5.2021 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králově - PS C42 Oprava teplovodu ulice M.Horakové-ALBERT. Informace podá p. Zvěřina
Material požadujeme dodat na stavbu ul. M.HorákOvě čp. 327, prodejna ALBERT. Termín dodání 1.7.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!

Čisio zboži	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.doclanf	
I.	08171	Trubka 1SOPLUS Óm I I4,3*3,6/225	36,0 m	Kč 01.07.2021	
2.	08221	Trubka 1SOPLUS 6m 88,9*3,2/I 80	--	72,0 m	Kč 01.07.2021	
3.	08226	Ohyb 90st. 1SOPLUS zes.iz. I 14,3*3.61225	2,0 Ks		01.07.2021	
	7000x2000mm			
4.	08019	0111) 90s1. 1SOPLUS ze'; iz. 88.93,2 180	2,0 Ks	'	01.07.2021	
	' 2000x3000mm			
5.	08114	Ohyb 90st. 1SOPLUS zes.iz. 88,9*3,21180	4,0 Ks	01.07.2021	
	2000x2000mm			
6.	08223	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88,9*3,2/180	4,0 Ks		01.07.2021	
	I 000x2000mm			
7.	08174	PE objímka smršťovací komplet 1SOPLUS		8,0 Ks 
 01.07.2021	
	114.3/225	i*zes.iř.			
8.	08213	PE objimka smrsťovaci komplet 1SOPLUS 88,9/180 l*zes.iz.	18,0 Ks	 01.07.2021	
9.	01609	Redukce ocelová 114.3-88,9	2,0 Ks	 01.07.2021	
10.	08475	PE objímka smršťovací redukční komplet 1SOPLUS	2,0 Ks	 01.07.2021	
	114,31225-88,9/180 l*zesiz.			
11.	08604	Odbočka paralelní 1SOPLUS zes.iz.	2.0 Ks	  01.07.2021	
	1 i4.3*3,6-225-88,9*3,2:180			
12.	08007	Kruh (6lUci ISOPLUS -.Y25	2.0 Ks		01.07.2021	
13.	08167	Kruh těsníci 1SOPLUS 180	4.0 Ks		01.07.2021	
14.	08590	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-100		 
 01.07.2021	
	150-68;270-145			
I5.	08593	CANUSA víko smršťovaci SIMPLEX CSS-80 95-50195- 130	4. 0 Ks	 01.07.2021	
L6.	08120	Poktař dilatační I000x240x40	52.0 Ks	 01.07.2021	
I7.	08070	1.)rak draw iSt	I'lliS	28,0 Ks	 01.07.2021	
18.	03005	Folic vystražná sit ovana zelená	. 25cm	100,0 m	 01.07.2021	

		.1l-;;111111r11191	

TEPELNE HOSPODAŘSTV( HRADEC KRALOVÉ,a.s.

Objednávka zboží číslo: 0M2021129

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 10.05.2021 07:16
Expozitura

ISOPLUS - F.OP s. r. 0.
Oslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: -Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelně hospodářství Hradec Kralove. as.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedena u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

Datum vystavení realizace: 10.052021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investični úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenově nabídky Č. N113344 ze dne 6.5.2021 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí 1SOPLUS na akci Hradec Králově - PS C42 Oprava teplovodu ulice M.Hordkově-ALBERT. Informace podá p. Zvěřina, tel. 604 951 1251! Material požadujeme dodat na stavbu ul. M.Horakově čp. 327, prodejna ALBERT. Termín dodání 1.7.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání
19. 08055	Měřící místo MPD-2	1,0 Ks	Kč 01.07.2021
315,0	191 317,78 Kč
Podpis ředitele:

Na základě Zůkona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akeeptaci.
Souhlas 8 objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.ez s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:

Na Brně 362
500 06 Hradec Kralove	tel.: 495 279 161
fax:495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: C225282174	Společnost le zapsána v obchodním rejstiiku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové. oddíl B, vložka 170.