Podmínky technického odboru k převodu komunikace včetně pozemků a veřejného osvětlení od společnosti Trendy Stav s.r.o -  stavba „ROSNICE – U RYBNÍKA, komunikace a inženýrské sítě pro RD.“

Technický odbor předkládá podmínky pro budoucí  převod  pozemní komunikace vybudované  při výstavbě rodinných domů na území města Karlovy Vary v lokalitě Rosnice u Staré Role na pozemcích p č. 130/6 a p.č. 133/17 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec Karlovy Vary.

Jedná se o vybudování nové komunikace s napojením na místní komunikaci ul. Jabloňovou. Podmínkou sepsání smlouvy o smlouvě budoucí  k převodu vybudované komunikace v této lokalitě je vybudování dešťové kanalizace, která by odváděla vodu z komunikace ul. Jabloňové (napojení ) a v celé délce nově vybudované komunikace, a to do stávající vodní nádrže na p.p.č. 130/3 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec Karlovy Vary.

Podmínky technického odboru pro převod stavby komunikace a veřejného osvětlení, za kterých bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí mezi investorem a statutárním městem K. Vary o následném převedení nové stavby do majetku města Karlovy Vary.

- Majetkoprávní řešení -  pozemek, na kterém bude komunikace a další  infrastruktura vybudována bude odpovídat správnému zařazení v katastru nemovitostí (ostatní plocha, ostatní komunikace) a každá komunikace bude vedena  pod jedním parcelním číslem.

- Požadavky na projektovou přípravu a výstavbu komunikace a veřejného osvětlení, vydané odborem technickým:

  - projektová dokumentace bude odpovídat podmínkám zák. č. 13/1997 Sb., příslušným  ČSN a souvisejícím právním předpisům

  - nově navrhovaná pozemní komunikace bude umožňovat dopravní obslužnost případných stávajících i nově navrhovaných objektů (vjezd a pohyb vozidel integrovaného záchranného systému, svozu TKO, čištění - zimní i letní údržbu, opravy, oprava a údržba V.O.  atd.)

  - Technický odbor Statutárního města K. Vary bude provádět soustavný dohled nad prováděnou výstavbou komunikace, veřejného osvětlení  a dalších objektů technické infrastruktury, jeho pokyny jsou pro investora závazné.

  - Podmínky pro převod vybudované infrastruktury – obecně:

pozemní komunikace a infrastruktura bude předána městu K. Vary až po dokončení  100%  výstavby rodinných domů.

Investor/oprávněný se zavazuje, že v případě umístění nových inž. sítí v předávané komunikaci uzavře s vlastníky inž. sítí smlouvu o zřízení věcného břemene a provede vklad práv odpovídající  věcnému břemeni do KN před předáním komunikací St. městu K.Vary

- Podmínky pro převod  komunikace a veřejného osvětlení do majetku města K.Vary :

- rozhodnutí o kolaudaci komunikace a veřejného osvětlení, inženýrských sítí

- kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby pro komunikaci a veřejné      osvětlení

  - geometrické zaměření stavby

  - geodetické zaměření veřejného osvětlení a inženýrských sítí

  - předávací protokol o předání a převzetí díla mezi vlastníkem a pracovníkem St.

  - města K.Vary - OT

  - zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení na V.O.

  - vyčíslení skutečné finanční hodnoty díla pro komunikace a veřejné osvětlení

  - smlouvy o dílo mezi  investorem a dodavatelem nebo jiný doklad umožňující

  - doložení záruky na stavbu pro případnou reklamaci (záruku)

OT dle doplňujícího vyjádření ze dne 8.3.2021 souhlasí s převodem pouze parcel pod komunikací, bez zelených ploch. Vzhledem k tomu, že na konci komunikace není žádná plocha, která by sloužila při zimní údržbě k uložení sněhu, SMKV OT nebude na této komunikaci provádět zimní údržbu.

Pokud komunikace nebude předána městu Karlovy Vary,  nebude město zajišťovat

žádnou správu a údržbu včetně veřejného osvětlení a ta bude i nadále věcí investora,

případně jejich budoucího vlastníka.

Roční finanční náklady na údržbu komunikace cca 15.000,- Kč  a V.O cca 25.000,-Kč.

.