| REKAPITULACE STAVBY Kód: 2020-37 Stavba: 2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.M$, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 26318644 |
| INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | DIČ: | CZ26318644 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Planstav a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Michal Jirka | DIČ: |  |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoiozKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické Dodmínkv.

| Cena bez DPH |  |  |  | 449 871,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 449 871,59 | 94 473,03 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 544 344,62 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 2020-37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně |  |  |  |  |
| Místo: | 2.MŠ, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |  |  |
| Zadavatel: | Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | Projektant: | Planstav a.s. |  |  |
| Uchazeč: | INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | Zpracovatel: | Michal Jirka |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |  | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 449 871,59 | 544 344,62 |  |
| D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |  | 306 791,59 | 371 217,82 | STA |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb |  | 137 080,00 | 165 866,80 | STA |
| D.1.4.1 | Zařízení silnoproudé elektroinstalace |  | 101 116,00 | 122 350,36 | Soupis |
| D.1.4.2 | Zařízení vzduchotechniky |  | 35 964,00 | 43 516,44 | Soupis |
| VON | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  | 6 000,00 | 7 260,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.M$, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 26318644 |
| INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | DIČ: | CZ26318644 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Planstav a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Michal Jirka | DIČ: |  |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 306 791,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 306 791,59 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 64 426,23 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 371 217,82 |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

| Stavba: 2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.M$, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany Uchazeč: INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | Projektant: Zpracovatel: | Planstav a.s. Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |

| Náklady stavby celkem | 306 791,59 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 101 502,92 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 41 229,84 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 9 837,84 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 31 392,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 60 273,08 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 1 701,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 3 646,70 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 16 833,85 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 4 381,92 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 33 709,61 |
| 997 - Přesun sutě | 27 830,94 |
| 998 - Přesun hmot | 5 878,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 197 388,67 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 13 954,40 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 6 915,39 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 4 162,85 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 822,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 008,69 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 8 532,12 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 33 201,21 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 58 909,69 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 57 078,14 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 7 934,79 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 869,39 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 7 900,00 |

Strana 3 z 16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešeni

Místo:	2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň

Zadavatel:	Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany

Uchazeč:	INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň

Datum:	06.04.2021

Projektant:	Planstav a.s.

Zpracovatel:	Michal Jirka

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 306 791,59 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 101 502,92 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 41 229,84 |  |
|  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 9 837,84 |  |
| 1 | K | 612131121 | Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 42,960 | 18,00 | 773,28 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |
| 2 | _K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 42,960 | 186,00 | 7 990,56 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Poznámka k souboru cen;

1. Pro ocenění nanášeni omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm PSC	2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1... této části katalogu

w	1,5*(7,5+7,5+5,4+5.4+4*0,71 )"vyrovnáni podkladu po odsekných obkladech	42,960

| 3 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 42,960 | 25,00 | 1 074,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

PSC

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Poznámka k souboru cen:

- Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm

- Omítky stropních konstrukci nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu

| D 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 31 392,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 K 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2,653 | 4 182,00 | 11 094,85 CS ÚRS 2020 01 |

PP

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen

- Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podléváni provizorně podkllnovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

- Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod ) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

PSC	b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-. . Beton kleneb.

- Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rígolového žlábkuj v příslušných tloušťkách Jeho podloží se oceňuje samostatné

- V ceně jsou započteny i náklady na:

- základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladitkem,

- vytvořeni dilatačních spár v mazanině bez zaplněni, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezáni dilatačních nebo smršťovacích spár

W	0,07*37,9				 2,653

| K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrr1-' | m3 | 2,653 | 316,00 | 838,35 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -9011 ai -9023 lze pouiít pro mazaniny min tř. C 8/10

p	2. V cenách -9011 až -9023jsou započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladitkem.

3. Ceny -9171 al -9175 lze také použit, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tři vrstev mazaniny

| 6 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,126 | 27 500,00 | 3 465,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Poznámka k souboru cen: PSC 1 Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 soubom cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového w 37,9*3,03/1000*1,1 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 37,900 | 384,00 | 14 553,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsi tloušťky přes 5 do 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 632902111 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem |  | m2 | 37,900 | 38,00 | 1 440,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 273,08 □ 94 Lešení a stavební výtahy 1701,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m |  | sada | 1,000 | 850,00 | 850,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| pp PSC |  | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m Poznámka k souboru cen: 1 Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením |  |  |  |  |  |  |

| 10 | K | 949121211 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití | sada | 30,000 | 21,00 | 630,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Poznámka k souboru cen:

- Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

- V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

| 11 K 949121811 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m | sada | 1,000 | 221,00 | 221,00 CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp PSC D 95 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeóové podlahy do 1,2 m Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 3 646,70 |
| 12 K 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m | m2 | 57,900 | 44,00 | 2 547,60 CS ÚRS 2020 01 |
| pp | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |

Poznámka k souboru cen:

- Cenu -1111 lze použít i pro vyčištěni půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod ). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

- Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou-1221.

- Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy Plochy balkonů se

přičítají.

PSC	4 v ceně-1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích,

vyčištění a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi. umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacích předmětů.

- V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v pňlehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacích předmětů.

- V ceně -1311 jsou započteny náklady na zameteni a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zaňzovacích předmětů.

- V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů

W	37,9+20"vama + komunikační prostory pro stavbu	57,900

Poznámka k souboru cen:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 37,900 | 29,00 | 1 099,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích práci podlah drsných nebo chodníků zametením |  |  |  |  |  |

Ceny jsou určeny pro oceňováni konečného čištěni po ukončeni oprav a udržovacích prací před předáním do užíváni. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce

- Čištěni vnějších ploch tlakovou vodou a tryskánlm:plskem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.

- Množstvi jednotek čištěných ploch:

- se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

- schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

- podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

- oken. dveří a vrat v m2 plochy,

- konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy

- Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod ).

- V cenách očištěni schodišť jsou započteny náklady na očištěni schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

- V cenách čištěni oken a balkónových dveří jsou započteny náklady na očištěni rámu, parapetu, prahu a kováni a očištění a vyleštěni skleněné výplně

- V cenách člšténl dveří a vrat jsou započteny náklady na očištěni rámu. výplně, prahu a kováni

- Čištěni fíms (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně

9 Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně

|  | w D | 96 | 37,9"varna Bourání konstrukcí |  | 37,900 |  | 16 833,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,790 | 2 990,00 | 11 332,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | Vybourá se konstrukce podlahy v celé skladbě tl. 100 mm až na podkladní betonovou |  |  |  |  |  |
|  | w |  | desku v místnostech kuchyně |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,1*37,90 |  | 3,790 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,790 |  |  |  |
| 15 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 3,790 | 76,00 | 288,04 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl do 100 mm |  |  |  |  |  |

| 16 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 37,900 | 119,00 | 4510,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp	Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes

1 m2

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Odsekáni sokllků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

w	vybourá se keramická dlažba

W	37,90	37,900

W	Součet							 __				37,900

| 17 K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,982 | 355,00 | 703,61 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2 Poznámka k souboru cen:

- V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšeni křidel.

- Cenou -2641 se oceňuje i vybouráni nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

PP

PSC

w	0,6*1,97"Vybourají	se dveře do strojovny výtahu vč. zárubní (rozměr	600/1970)	1,182

W	0,5*0,8*2"Stávajicí	šachetní dveře u dvou jídelních výtahů	0,800

w	Součet	1,982

d 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 381,92

| 18 K 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 42,960 | 102,00 | 4 381,92 CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp PSC w D 99 | Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Odsekáni sokliků se oceňuje cenami soubom cen 965 08 1,5*(7,5-*-7,5+5,4+5,4+4*0.71)”Vybourají se keramické obklady - stávající jsou do výše 1,5 m. Přesun hmot a manipulace se sutí |  | 42,960 |  | 33 709,61 |

%

| PČ Typ | Kód | t ~(JÍS | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 27 830,94 |  |
| 19 K | 997013211 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 13,134 | 836,00 | 10 980,02 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

- svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

C) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku.

PSC	d) náklady na rozhrnutí a urovnáni suti na dopravním prostředku

- Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízeni investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceněni vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

- Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceni cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4 Ceny -3151 až -3162 lze použit v případě, kdy dochází ke ztíženi dopravy suti např. tím, že neni možné instalovat jeřáb.

| K 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13,134 | 236,00 | 3 099,62 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po misto složeni na určené skládce nebo meziskládce.

- V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku.

- Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)

- Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

#### 21 K 997013509

pp

PSC

| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t | 315,216 | 12,00 | 3 782,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

- Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo meziskládce

- V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku

- Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

- Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

w	13,134*24 'Přepočtené koeficientem množství		 315,216

| 22 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 13,134 | 759,00 | 9 968,71 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů

- Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

- V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb

- Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5 878,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 K 998018001 | Přesun hmot ručni pro budovy v do 6 m | t | 8,582 | 685,00 | 5 878,67 CS ÚRS 2020 01 |

|  | PP PSC |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: - Ceny -7001 až -7006 lze použit v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. - K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. - Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např výtah v budově), užiji se pro oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenši výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 197 388,67 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 13 954,40 |  |
| 24 | K | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 37,900 | 344,00 | 13 037,60 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 711193131 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 2,005 | 344,00 | 689,72 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP w |  | Izolace proti zemni vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S 0,07*(7,5+7,5+5,4+5,4+4*0,71) |  | 2,005 |  |  |  |
| 26 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,140 | 811,00 | 113,54 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp PSC |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě. vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dil. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dil včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,140 | 811,00 | 113,54 | CS ÚRS 2020 01 |

Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se pouttvajt tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 6 915,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 721210812 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdomé kameniny DN 70 | kus | 1,000 | 233,00 | 233,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdomé kameniny DN 70 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 721219128 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm | kus | 1,000 | 961,00 | 961,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm |  |  |  |  |  |
| 30 | M | 1Z | Podlahový žlábek dl. 1150 mm_viz. odkaz 1Z | kus | 1,000 | 5 712,00 | 5 712,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | PODLAHOVÝ ŽLÁBEK žlábek, mřížka (krycí rošt), sifon se zápachovou uzávěrou, stavitelné šrouby 4x M10, háček pro vyjmutí mřížky materiál nerezový plech CrNi 18/10 (AISI-304), tloušťka plechu 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,010 | 811,00 | 8,11 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  |  |  |  |  |  |  |

3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

| 32 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,010 | 128,00 | 1,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje

d 725	Zdravotechnika^zařizovací předměty	4162,85

| 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor | 1,000 | 86,00 | 86,00 CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | 1" úpis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 725310828 | Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez výtokových armatur | soubor | 2,000 | 111,00 | 222,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur velkokuchyňských |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 2,000 | 120,00 | 240,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP PSC |  | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů Poznámka k souboru cen: - V ceně -1131 reni započtena úhelníková příchytka. - V cenách -1141, neni započten napáječi zdroj. |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 1,000 | 122,00 | 122,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových |  |  |  |  |  |

| 37 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá | soubor | 1,000 | 546,00 | 546,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdivá

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. pgj-.	2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, stopu, skříňky,..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodáni desky, tyto se oceňuji cenami 766693411 až 766693422 4 V cenách -4112-14. -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, neni započten napájecí zdroj

| 38 K 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1,000 | 651,00 | 651,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Výlevky montáž výlevky |  |  |  |  |  |  |
| 39 K 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2,000 | 86,00 | 172,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 K 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2,000 | 287,00 | 574,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. V ceně -1422 není započten napáječi zdroj.

| 41 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1,000 | 287,00 | 287,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp PSC |  | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 72584942R | Montáž baterie pro výlevku | kus | 1,000 | 287,00 | 287,00 | vlastni položka |
|  | PP PSC |  | Montáž baterie pro výlevku Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1353-54 není započten napáječi zdroj |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | 113,00 | 113,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých |  |  |  |  |  |

| 44 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 3,000 | 188,00 | 564,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zápachové uzávěrky zaňzovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr pňpojovaci trubky

- V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadni výpustkou

- Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zaňzovacích předmětů.

- Přechodové tvarovky pro pňpojenl k armaturám se oceňuji samostatně cenami souboru cen 722 22-

| 45 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zaňzovacích předmětů v objektech výšky do 6 m | t | 0,139 | 1 211,00 | 168,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zaňzovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zanzovaci předměty v objektech v do 6 m | t | 0,139 | 811,00 | 112,73 | CS ÚRS 2020 01 |

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. pg£	2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

| 47 | K | 998725181 |
| --- | --- | --- |
|  | PP |  |
|  | PSC |  |
|  | D | 734 |
| 48 | K | 734261713 |
|  | PP |  |
|  | D | 735 |
| 49 | K | 735111810 |
| PP w |  |  |
| 50 | K | 735117110 |
| pp |  |  |
| 51 | K | 735118110 |
| PP |  |  |
| 52 | K | 735119140 |
| pp |  |  |
| 53 | K | 735890801 |
| PP |  |  |
| 54 | K | 998735101 |
|  | pp |  |
|  | PSC |  |
| 55 | K | 998735181 |
|  | pp |  |
|  | PSC |  |
|  | D | 766 |

|  | Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,139 | 128,00 | 17,79 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných matenálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

| Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 822,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sroubeni regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění | kus | 3,000 | 274,00 | 822,00 CS ÚRS 2020 01 |
| Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4 Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 2 008,69 |
| Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 2,700 | 94,00 | 253,80 CS ÚRS 2020 01 |

Demontáž otopných těles litinových článkových

2,700

| Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru |  | m2 | 2,700 | 244,00 | 658,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po nátěru |  |  |  |  |  |  |
|  | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 2,700 | 154,00 | 415,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 2,700 | 201,00 | 542,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| Otopná tělesa litinová montáž těles článkových |  |  |  |  |  |  |
|  | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,064 | 1 211,00 | 77,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,064 | 811,00 | 51,90 | CS ÚRS 2020 01 |

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

#### \ Příplatek k přesunu hmot tonážni 735 prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do léto hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Konstrukce truhlářské

| t | 0,064 | 128,00 | 8,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 8 532,12

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdivá | kus | 1,000 | 2 560,00 | 2 560,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá jednokřídlových bez nadsvětlíku

Poznámka k souboru cen:

- Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min.

- V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří

- V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazeni kováni, vodícího tmu, seřizení pojezdů na stěnu a následné vyrovnáni a seřízeni dveřních křidel

- V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6. Osazeni stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické

| 57 | M | odkaz 1 | Dveře plastové 600/1970 mm_viz. odkaz 1 | kus | 1,000 | 4 550,00 | 4 550,00 | vlastni položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp |  | Dveře plastové jednokřídlé,levé,plné, včetně rámu, otočné, kování klika - koule zámek vložkový FAB, |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 2,000 | 239,00 | 478,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Poznámka k souboru cen:

- Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměřeni zňzovaných otvorů

- V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vykllnovánl, hohzontálnl i vertikální vyrovnáni, ukotvení a vyplněni spáry mezi parapetem a ostěnlm polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění

- Cenami -97.. nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; řařo montáž se oceňuje cenou -1610

VV			2"1T 									2,000

| 59 | M | 1T | parapetní deska bilá z PVC dl. 1300 mm, š. 250 mm, tl. 20 mm, s nosem 40mm s bočnimi krytkami | kus | 2,000 | 458,00 | 916,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | PARAPETNÍ DESKA bílá z tvrdého PVC s nakaširovanou folií dl. 1300, š.250mm, tl.20mm, parapet s nosem 40mm s bočními krytkami včetně kotvení do zdivá |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,021 | 1 211,00 | 25,43 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp PSC |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matehálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli. Do této hmotnosti se započítává 1 hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciňkaclch. |  |  |  |  |  |

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost matehálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

| 61 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použiti mechanizace | t | 0,021 | 128,00 | 2,69 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp PSC D | 767 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného matehálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na materiál ve specifikacích - Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Konstrukce zámečnické |  |  |  | 33 201,21 |  |
| 62 | K | 767646421 | Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1000 mm | kus | 1,000 | 890,00 | 890,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky do 1000 mm |  |  |  |  |  |

Poznámka k souboru cen:

- Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charaktem stěny: tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-. . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-. Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.

- V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt: tyto práce se oceňují cenami soubonj cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů.

PSC	b) montáž těsnění dveří: tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken

- V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubni nebo ocelových rámů.

- V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou pfívařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn. oken).

- V ceně -8353 je započteno i provedeni rohového spojeni dvou prvků

| 63 | M | 2Z | Dveře do strojovny výtahu 1600/950 mm_viz. odkaz 2Z | kus | 1,000 | 9 850,00 | 9 850,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Dveře do strojovny výtahu 1600/950 mm dvoukřídlé, plechové s větracími otvory |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 767999R1 | Montáž dveří jídelního výtahu, včetně obkladu osténí | kus | 2,000 | 686,00 | 1 372,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Montáž dveří jídelního výtahu, včetně obkladu osténí |  |  |  |  |  |
| 65 M |  | 2 | Dveře plechové - nerezové 500/800 mm | kus | 2,000 | 10 500,00 | 21 000,00 | vlastní položka |

Dveře plechové - nerezové (jídelní výtah) jednokřídlé, výsuvná, plné, včetně ostěni, parapetu - nerez nové ovládání výtahu

| 66 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,095 | 811,00 | 77,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít ohentačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

| 67 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,095 | 128,00 | 12,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít ohentačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích

3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771	Podlahy z dlaždic	58 909,69

| 68 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 37,900 | 36,00 | 1 364,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru PSC	2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci

| 69 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 37,900 | 243,00 | 9 209,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru PSC	2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky

3. V cenách 771 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci

70

K

#### 771273232

pp

| Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm | m | 4,381 | 517,00 | 2 264,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupme hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

| PČ Typ |  | Kód t-upis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky |  |  |  |  |  |
|  |  | čis. 781 -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01. |  |  |  |  |  |
|  | w | schodišťové stupně do 1 pp |  |  |  |  |  |
|  | w | 1,07*2+1,341+0,9 |  | 4,381 |  |  |  |
|  | w | Součet |  | 4,381 |  |  |  |
| 71 | K | 771573113 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 37,900 | 465,00 | 17 623,50 | CS ÚRS 2020 01 |

##### pp

##### p

#### 72

M 59761003

pp

##### p

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 Poznámka k položce:

Spárováni bude provedeno flexibilním spárovacím tmelem

dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

dlažba keramická hutná hladká do Interiéru přes 9 do 12ks/m2

Poznámka k položce:

rozměr- max. 30/30 cm

Označeni -R11

Úhel skluzu-19-27°

Použiti- varny koeficient tfeni - min 0,5.

| m2 | 41,690 | 394,00 | 16 425,86 |
| --- | --- | --- | --- |

CS ÚRS 2020 01

w		37,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		 	 	 		 	 	41,690

| 73 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 37,900 | 249,00 | 9 437,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na matehál.

2 Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkosti.

PSC	3. V ceně 771 59-1112 až-1212 jsou započteny i náklady na matehál.

4 V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na matehál, tyto se oceňuji ve

specifikaci.

| 74 | K 771591115 Podlahy spárováni silikonem | m | 28,640 | 46,00 | 1 317,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti PSC	2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahuji náklady i na materiál

3 Položku -1185 lze použit pň nuceněm použití jiného nástroje než řezačky

W	7,5+7,5+5,4+5,4+4*0.71		 	 	 28,640

| 75 | K 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1,349 | 811,00 | 1 094,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matehálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost matehálu oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných matehálu. lze pro výpočet přesunu hmot použít ohentačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na matehál ve specifikacích.

3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost matehálu. která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

| 76 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,349 | 128,00 | 172,67 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matehálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit ohentačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na matehál ve specifikacích

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost matehálu. která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

d 781	Dokončovací práce - obklady				 		 	 	 	 	 57 078,14

| 77 K | 781121011 | Nátěr penetračni na stěnu | m2 | 62,806 | 36,00 | 2 261,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Poznámka k souboru cen:

- V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál

- V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

PSC	3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

- V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

| W KO | 2,0*(7,5+7,5+5,4+5,4+4*0,71 )+3*0,6*(1,07+2,0) |  | 62,806 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 K 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 14,320 | 249,00 | 3 565,68 CS ÚRS 2020 01 |

PP

Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Poznámka k souboru cen:

- Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí

PSC

V cenách 781 13-1112 až-1262 jsou započteny i náklady na materiál.

- V cenách 78113-1207.78113-1227, 78159-1237. 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve

specifikaci.

|  | w w w |  | Stěrka bude vytažena i na svislé stěny do výše cca 0,5 m. 0,5*(7,5+7,5+5,4+5,4+4*0,71) Součet |  | 14.320 14.320 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 62,806 | 455,00 | 28 576,73 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav

Poznámka k položce:

Vyspárování bude flexibilním spárovacím tmelem vhodným pro mokré provozy

| w | KO |  | 62,806 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 M 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 69,087 | 259,00 | 17 893,53 CS ÚRS 2020 01 |
| pp w | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 62,806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69,087 |  |  |
| 81 K 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 24,000 | 96,00 | 2 304,00 CS ÚRS 2020 01 |

PP	Obklad - dokončující práce profily ukončovaci lepené standardním lepidlem rohové

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti 2 Položku -5185 lze použít pň nuceném použití jiného nástroje než řezačky

| w w w |  | 9*2,0 6*1,0 Součet |  | 18,000 6,000 24,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 K | 781495115 | Spárováni vnitřních obkladů silikonem | m | 18,000 | 46,00 | 828,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| pp PSC |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček. nezávisle na jejich velikosti - Položku -5185 lze použít pň nuceném použiti jiného nástroje než řezačky |  |  |  |  |  |

| w | 9*2,0 |  | 18,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 K 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 6,000 | 45,00 | 270,00 CS ÚRS 2020 01 |

PP	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30

Poznámka k souboru cen:

- Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti

- Položku -5185 lze použít pň nuceném použití jiného nástroje než řezačky

| * co | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 | kus | 3,000 | 45,00 | 135,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp PSC |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček. nezávisle na jejich velikosti 2 Položku -5185 lze použít pň nuceném použití jiného nástroje než řezačky |  |  |  |  |  |
| 85 K | 998781101 | Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 6 m J | t | 1,325 | 811,00 | 1 074,58 | CS ÚRS 2020 01 |

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na materiál ve specifikacích

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

86 K 998781181

PP

PSC

|  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,325 | 128,00 | 169,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:

1, Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavebni díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci

2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje

| D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 7 934,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 K 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukci | m2 | 7,221 | 81,00 | 584,90 CS ÚRS 2020 01 |

PP

W

W

W

W

W

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

##### zárubně

##### 0,8*1,97+1,25*1,97+0.6*1,97

##### stávající trubkové zábradlí u vstupu do 1.PP

2,0

##### Součet

##### 5.221

2,000

##### 7.221

| 88 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 7,221 | 61,00 | 440,48 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

W

w

w

w

w

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašrovačem ředidlovým

##### zárubně

##### 0,8*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97

##### stávající trubkové zábradlí u vstupu do 1.PP

2,0

##### Součet

##### 5.221

2,000

##### 7.221

#### 89 K 783314101

| Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7,221 | 108,00 | 779,87 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

w

w

w

w

w

Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický zárubně

##### 0,8*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97

##### stávající trubkové zábradlí u vstupu do 1 .PP

2,0

##### Součet

##### 5.221

2,000

##### 7.221

#### 90 K

#### 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

| m2 | 7,221 | 124,00 | 895,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

pp

w

w

w

w

w

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

##### zárubně

##### 0,8*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97

##### stávající trubkové zábradlí u vstupu do 1.PP

2,0

##### Součet

##### 5.221

2,000

##### 7.221

| 91 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci | m2 | 7,221 | 340,00 | 2 455,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

w

w

w

w

w

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní zárubně

##### 0,8*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97 stávající trubkové zábradlí u vstupu do 1.PP

2,0

##### Součet

##### 5.221

2,000

##### 7.221

#### 92 K

| 783601341 | Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 6,750 | 81,00 | 546,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP w |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezívěním bezoplachovým 3*0,6*1,5*2,5"0topná tělesa (celkem 3 ks) 6,750 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | K 783601345 |  | Odmaštěni litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 6,750 | 61,00 | 411,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 K 783601441 |  |  | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 6,750 | 22,00 | 148,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 K 783601711 |  |  | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 6,200 | 77,00 | 477,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezívěním, odrezovačem bezoplachovým W 2*1,3*2+2*0,5 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | K | 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm |  | m | 6,200 | 38,00 | 235,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 6,750 | 64,00 | 432,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický w 3*0,6*1,5*2,5"Otopná tělesa (celkem 3 ks) 6,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 6,200 | 85,00 | 527,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 869,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 67,884 | 15,00 | 1 018,26 CS ÚRS 2020 01 |  |
| pp w w w w w w w |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m STĚNY 3,1*(1,35+1,35+5,4+0,71+0,71) 29,512 2,9*(7,5+7,5+5,4+0,71 +0,71) 63.278 -ko -62,806 STROP 37,90 37,900 MALBA Součet 67,884 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 67,884 | 42,00 | 2 851,13 | CS ÚRS 2020 01 |

pp

w

Malby z malířských směsí otéruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m MALBA

|  | D | HZS |
| --- | --- | --- |
| 101 |  | HZS2211 |
| PP |  |  |
| 102 | K | HZS2221 |
| pp |  |  |
| 103 | K | HZS2492 |

PP

W

W

W

W

W

W

|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodinová zúčtovací sazba instalatér |  | hod | 10,000 | 245,00 | 2 450,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 10,000 | 245,00 | 2 450,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalaci elektrikář |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 15,000 | 200,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV Před zahájením prací budou vybrané místnosti vyklizeny. Jedná se o zařízeni konvektomaty, varné kotle, smažící pánve, ohřívací stoličky, sporáky, přípravné stoly, regály, zavěšené kuchyňské linky, lednice apod Toto zařízení bude uskladněno v prostorách určených investorem. Vybavení objektu bude zabezpečeno před poškozením a zničením. 15 Součet |  | 15.000 15.000 |  |  |  |

67,884

krycí list soupisu prací

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 26318644 |
| INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | DIČ: | CZ26318644 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Planstav a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: |  |
| Michal Jirka | DIČ: |  |

Poznámka:

boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.es- urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 101 116,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba dané | Výše daně |
| dph základní | 101 116,00 |  |  | 21,00% | 21 234,36 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 122 350,36 |

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:	2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň

Zadavatel:	Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany

Uchazeč:	INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - Dodávky zařízení D2 - Materiál elektromontážní D3 - Elektromontáže D4 - Demontáže D5 - Ostatní náklady

Projektant:	Planstav a.s.

Zpracovatel:	Michal Jirka

Cena celkem [CZK] 101 116,00

15 540,00 25 016,00 25 484,00 2 200,00 32 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

| Zadavatel: Uchazeč: |  |  | Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň |  |  | Projektant: Zpracovatel: | Planstav a.s. Michal Jirka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 101 116,00 |  |
|  | D | D1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 15 540,00 |  |
| 1 ^ | M | 000417311 | vačkový vypínač 400A | ks | 2,000 | 825,00 | 1 650,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | vačkový vypínač 40OA |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 000509031 | svít LED 3000K kryt IP44 strop - stěna | ks | 2,000 | 1 220,00 | 2 440,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | svit LED 3000K kryt IP44 strop - sténá |  |  |  |  |  |
| 3 | M | 000520302 | přisazené LED svítidlo 32W/4000K/3282lm,dle | ks | 10,000 | 1 145,00 | 11 450,00 | vlastní položka |

Místo:	2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň	Datum:	06.04.2021

|  | PP P D | D2 | přisazené LED svítidlo 32W/4000K/3282lm,dle Poznámka k položce: výpočtu osvětleni Materiál elektromontážní |  |  |  | 25 016,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | M | 000101106 | kabel CYKY3x2,5 | m | 250,000 | 22,10 | 5 525,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | kabel CYKY 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | M | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 200,000 | 12,80 | 2 560,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | kabel CYKY 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 60,000 | 9,70 | 582,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | kabel CYKY 2x1,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 000101205 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 30,000 | 22,00 | 660,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | kabel CYKY 4x1,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 000160307 | šňůra CGSG 5x4 | m | 30,000 | 87,00 | 2 610,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | šňůra CGSG 5x4 |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 000160306 | šňůra CGSG 5x2,5 | m | 5,000 | 56,00 | 280,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | šňůra CGSG 5x2,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 000171208 | VOdiČ CYY 6 | m | 20,000 | 21,00 | 420,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | vodič CYY 6 |  |  |  |  |  |
| Lil | M | 000190306 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 2,5x4 KU-L | ks | 6,000 | 52,00 | 312,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | kabelové oko Cu/Sn lisovací 2,5x4 KU-L |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 000199211 | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 10,000 | 3,70 | 37,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 000199222 | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 10,000 | 4,50 | 45,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 000311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 VČ.K068 +S66 | ks | 8,000 | 5,90 | 47,20 | vlastni položka |
|  | pp |  | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 VČ.K068 +S66 |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | 000311217 ! | krabice přístrojová KP67/3 | ks | 18,000 | 12,30 | 221,40 | vlastni položka |
| pp |  | krabice přístrojová KP67/3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 000321132 | trubka ohebná PVC superflex 1216E | m | 30,000 | 16,00 | 480,00 | vlastní položka |
| pp |  | trubka ohebná PVC superflex 1216E |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 000323114 | trubka kovová ohebná KOPEX 3323 | m | 20,000 | 172,50 | 3 450,00 | vlastní položka |
|  | pp | trubka kovová ohebná KOPEX 3323 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 000413001 | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazen¡6 IP44 Tango | ks | 2,000 | 194,50 | 389,00 | vlastní položka |
|  | pp | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 000413006 | ovladač 10A/250Vstř 3558A-80920 řaz 1/0 IP44 Tango | ks | 3,000 | 172,80 | 518,40 | vlastní položka |
|  | pp |  | ovladač 10A/250Vstř 3558A-80920 řaz 1/0 IP44 Tango |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 000423002 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky | ks | 13,000 | 159,00 | 2 067,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky |  |  |  |  |  |
| 21 | M 000438013 |  | proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1 | ks | 2,000 | 670,00 | 1 340,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1 |  |  |  |  |  |
| 22 | M | 000453115 | napájzdroj reg AC230V/DC1,2-24V/40W/krátkodobě1 A | ks | 1,000 | 1 386,00 | 1 386,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | napájzdroj reg AC230V/DC1,2-24V/40W/krátkodobě1A |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 000312671 | lišta nosná din/délka 58mm | ks | 1,000 | 56,00 | 56,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | lišta nosná din/délka 58mm |  |  |  |  |  |
| 24 | M | 000900241 | drobný upevňovací a spojovací materiál | ks | 1,000 | 844.00 | 844,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | drobný upevňovací a spojovací materiál |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 000900216 | PD skut stavu | ks | 1,000 | 800,00 | 800,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | PD skut stavu |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 000900174 | likvidace demont. materiálu | ks | 1,000 | 386,00 | 386,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | likvidace demont. materiálu |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Elektromontáže |  |  |  | 25 484,00 |  |
| 27 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 250,000 | 19,00 | 4 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 200,000 | 19,00 | 3 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 60,000 | 19,00 | 1 140,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1.5 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 30,000 | 19,00 | 570,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 210802447 | šňůra střední pevně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 | m | 30,000 | 21,00 | 630,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | šňůra střední pevné uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 210802446 | šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 5,000 | 22,00 | 110,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1.5 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 210800851 | vodič Cu(-CY.CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 20,000 | 22,00 | 440,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | vodič Cu(-CY.CYA) pevně uložený do 1x35 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6,000 | 54,00 | 324,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 |  |  |  |  |  |
| ¦ 35 | K | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 8,000 | 66,00 | 528,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) |  |  |  |  |  |
| 36 | K 210010321 |  | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojeni(-KR68) | ks | 18,000 | 66,00 | 1 188,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) |  |  |  |  |  |
| 37 | IK | 210010002 | trubka plast ohebná.pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 30,000 | 25,00 | 750,00 | vlastní položka |

PP	trubka plast ohebná.pod omítkou.typ 2316/pr.16

| PČ Typ |  | Kód | ropis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 210010043 | trubka kov ohebná pevné uložená typ 3323/pr.23 | m | 20,000 | 25,00 | 500,00 | vlastní položka |
| PP |  | trubka kov ohebná pevné uložená typ 3323/pr.23 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojeni střídavý/řazení 6 | ks | 2,000 | 86,00 | 172,00 | vlastní položka |
| PP |  | přepínač zapuštěný vč.zapojeni střídavý/řazení 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojeni střídavý/řazení 6 | ks | 3,000 | 86,00 | 258,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | přepínač zapuštěný vč.zapojeni střídavý/řazení 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojeni průběžně |  | ks | 13,000 | 102,00 | 1 326,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojeni průběžné |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 210112041 | spínač 500V vačkový | ks | 2,000 | 133,00 | 266,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | spínač 500V vačkový |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 2,000 | 214,00 | 428,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů |  |  |  |  |  |
| 44 | K] | 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj |  | ks | 10,000 | 256,00 | 2 560,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 210120481 | proudový chránič vč.zapojeni 2pól/25A | ks | 2,000 | 148,00 | 296,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | proudový chránič vč.zapojeni 2pól/25A |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 210140481 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojeni | ks | 1,000 | 148,00 | 148,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojeni |  |  |  |  |  |
| ¦47 | K | 210990222 | práce mimo ceník | hod | 8,000 | 265,00 | 2 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | práce mimo ceník |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 210990207 | práce v rozvaděči | hod | 8,000 | 265,00 | 2 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | práce v rozvaděči |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 210990139 | úprava rozvaděče RP | hod | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | úprava rozvaděče RP |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Demontáže |  |  |  | 2 200,00 |  |
| 50 | K | 210990208 | demontáž stáv elektroinstalace /dmtž /dmtž | hod | 10,000 | 220,00 | 2 200,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | demontáž stáv elektroinstalace /dmtž /dmtž |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Ostatní náklady |  |  |  | 32 876,00 |  |
| 51 | K | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 2,000 | 34,00 | 68,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | poplatek za recyklací svítidla přes 50cm |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 10,000 | 38,00 | 380,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 26,000 | 128,00 | 3 328,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | vysekání kapsy/zecf cihla/ do 100x100x1 OOmm |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 219002813 | vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 100mm | m | 10,000 | 144,00 | 1 440,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | vysekání rýhy/zed beton/ hl.do 30mm/š do 100mm |  |  |  |  |  |
| ¦ 55 | K | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 100,000 | 123,00 | 12 300,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | vysekání rýhy/zed cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 219002614 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm | m | 20,000 | 136,00 | 2 720,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | vysekání rýhy/zed cihla/ hl do 30mm/š.do 150mm |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 219003691 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 100,000 | 108,00 | 10 800,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 219003693 | omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 20,000 | 92,00 | 1 840,00 | vlastní položka |

PP	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV

c

krycí list soupisu prací

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.M$, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 26318644 |
| INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | DIČ: | CZ26318644 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Planstav a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Michal Jirka | DIČ: |  |

Poznámka:

boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- urs.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 35 964,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená |  | Základ daně 35 964,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 7 552,44 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | 43 516,44 |

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky

| Místo: 2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany Uchazeč: INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | Projektant: Zpracovatel: | Planstav a.s. Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 35 964,00 |
| D1 - Zařízení 1 - kuchyně |  | 20 330,00 |
| D2 - Demontáže |  | 2 590,00 |
| D3 - Nátěry |  | 3 536,00 |
| D4 - Ostatní |  | 9 508,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

r/

D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: |  |  | 2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany NTERIERY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.04.2021 Planstav a.s. Míchal Jirka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 35 964,00 |  |
|  | D | D1 | Zařízení 1 - kuchyně |  |  |  | 20 330,00 |  |
| 1 | M | Poli Doplnění osvětleni do stávajícího akumulačního zákrytu 2100x1300, kryti IP 66, teplota okolí +60 st.C |  | ks | 1,000 | 4 048,00 | 4 048,00 | vlastni položka |
|  | PP |  | Doplnění osvětlení do stávajícího akumulačního zákrytu 2100x1300, krytí IP 66, teplota okolí +60 st.C |  |  |  |  |  |
| 2! | K | Pol2 | Montáž osvětleni do akumulačního zákrytu | ks | 1,000 | 3 206,00 | 3 206,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Montáž osvětlení do akumulačního zákrytu |  |  |  |  |  |
| 3 | M | Pol3 | Odlučovač tuku 280x140, svislé provedení | ks | 2,000 | 2 144,00 | 4 288,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | Odlučovač tuku 280x140, svislé provedení |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 24074-1112 | Montáž odlučovače tuku | ks | 2,000 | 182,00 | 364,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Montáž odlučovače tuku |  |  |  |  |  |
| 5 | M | Pol4 | Čtyřhranné potrubí sk. 1, pozínk, do obvodu 1050, 40% tvarovek | m2 | 8,000 | 768,00 | 6 144,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozínk, do obvodu 1050, 40% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 24082-1115 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1050 | m2 | 8,000 | 285,00 | 2 280,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1050 |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Demontáže |  |  |  | 2 590,00 |  |
| 7 | K | Pol5 | Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1050 vč. koncových prvků | m2 | 10,000 | 259,00 | 2 590,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1050 vč. koncových prvků |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Nátěry |  |  |  | 3 536,00 |  |
| 8 | K | Po!6 | Nátěr potrubí - 2x základ, 1x vrchní | m2 | 8,000 | 442,00 | 3 536,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | Nátěr potrubí - 2x základ, 1x vrchní |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Ostatní |  |  |  | 9 508,00 |  |
| 9 I | K | Pol7 | Montážní a spojovací materiál | kg | 20,000 | 83,00 | 1 660,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol8 | Doprava a přesuny zařízení | km | 50,000 | 25,00 | 1 250,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Doprava a přesuny zařízení |  |  |  |  |  |
| I11 | K | Pol9 | Komplexní zkouška | hod. | 2,000 | 414,00 | 828,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Komplexní zkouška |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol10 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | hod. | 2,000 | 414,00 | 828,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  |  |  |  |  |
| r 13 | K | Pol11 | Realizační a dílenská dokumentace | hod. | 2,000 | 517,00 | 1 034,00 | vlastní položka |

PP	Realizační a dílenská dokumentace

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol12 | Dokumentace skutečného provedení | hod. | 4,000 | 517,00 | 2 068,00 | vlastni položka |
|  | pp |  | Dokumentace skutečného provedeni |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol13 | Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy | hod. | 4,000 | 460,00 | 1 840,00 | vlastní položka |
|  | pp |  | Předávací dokumentace včetně zaškoleni obsluhy |  |  |  |  |  |

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: 2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň | Datum: | 06.04.2021 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 26318644 |
| INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň | DIČ: | CZ26318644 |
| Projektant: | IC: |  |
| Planstav a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Michal Jirka | DIČ: |  |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- urs.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv.

| Cena bez DPH |  |  |  | 6 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 6 000,00 |  | 21,00% | 1 260,00 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 7 260,00 |

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň

Zadavatel:	Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany

Uchazeč:	INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště

06.04.2021

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Planstav a.s.

Michal Jirka

Cena celkem [CZK]

6 000,00

6 000,00

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. MŠ - Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Datum:	06.04.2021

Projektant:	Planstav a.s.

Zpracovatel:	Michal Jirka

Místo:	2.MS, U Hvězdárny 26, Plzeň

Zadavatel:	Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany

Uchazeč:	INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částková 20, 32600 Plzeň

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 2 500,00 |  |
| ¦ 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | pp |  | Dokumentace skutečného provedeni stavby |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 3 500,00 |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP	Zařízeni staveniště

o

Statutární město Plzeň

Městsky obvod Plzeň 2 - Slovany

Starosta

Ing. Lumír Aschenbrenner

Č. j.: 20/2019

Plzeň 12. dubna 2019

PLNÁ MOC

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, se sídlem Koterovská 83, Plzeň 326 00, IČ: 00075370, zastoupený starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem, uděluje následující plnou moc místostarostovi PhDr. Janu Fluxovi, bytem Plzeň, U Ježíška 9.

Místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany PhDr. Jan Fluxa je na základě této plné moci oprávněn jednat za starostu v kompetencích stanovených na základe usnesení ZMO Plzeň 2 Slovany ě. 63/2018 ze dne 2. 11. 2018 v oblastech majetku a investic, územního rozvoje a dopravy, v následujících právních úkonech:

- Jednat a podepisovat

- Při účasti v poptávkových a výběrových řízeních vyhlášených MO Plzeň 2 - Slovany

- Při jednáních s ostatními obchodními partnery MO Plzeň 2 - Slovany v záležitostech týkajících se výše stanovených kompetenci

- V rámci svěřených kompetencí jednat a podepisovat tyto dokumenty:

- Korespondenci

- Dodavatelské smlouvy

- Nájemní smlouvy

- Kupní smlouvy

- Ostatní obchodní smlouvy

- Nabídky a smlouvy z nabídek vyplývající

Koterovská 83 326 00 Plzeň

telefon 378 036 200

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu seznámen se svěřenou oblastí práv a povinností z ní vyplývající.

MĚSTSKÝ OBVOL)

PLZEŇ 2 - SLOVANY
307 53 Plzeň

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Zmocnění přijímám: V Plzni dne