|  |
| --- |
| Stavební rozpočet |
| Název stavby: | **Stavební úpravy** | Doba výstavby: |   | Objednatel: |   |
|
| Druh stavby: | úprava povrchu | Začátek výstavby: | 08.03.2021 | Projektant: |   |
|
| Lokalita: | ZUŠ Stříbro | Konec výstavby: |   | Zhotovitel: |   |
|
| JKSO: |   | Zpracováno dne: | 08.03.2021 | Zpracoval: | Josef Zíka |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Náklady (Kč)** | **Hmotnost (t)** |
|   |   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** |
|   |  | **34** | **Stěny a příčky** |   |   |   | **23 469,86** | **32 756,14** | **56 226,00** |  | **0,99** |
| 1 |  | 342265122RT1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt,16 cm izol | m2 | 38,00 | 1 302,00 | 21 314,96 | 28 161,04 | 49 476,00 | 0,02 | 0,77 |
| 2 |  | 342266211R00 | Obklad stěn sádrokartonem | m2 | 15,00 | 450,00 | 2 154,90 | 4 595,10 | 6 750,00 | 0,01 | 0,22 |
|   |  | **62** | **Elektroinstalace** |   |   |   | **959,64** | **4 040,36** | **5 000,00** |  | **0,00** |
| 3 |  | 622300175R00 | Montáž - světla 2x, zásuvky2x | kus | 1,00 | 5 000,00 | 959,64 | 4 040,36 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | **64** | **Výplně otvorů** |   |   |   | **1 254,09** | **945,91** | **2 200,00** |  | **0,18** |
| 4 |  | 642940012RA0 | Dveře jednokřídlové plné | kus | 1,00 | 2 200,00 | 1 254,09 | 945,91 | 2 200,00 | 0,18 | 0,18 |
|   |  | **762** | **Konstrukce tesařské** |   |   |   | **3 490,50** | **4 564,50** | **8 055,00** |  | **0,27** |
| 5 |  | 762510030RAC | Podlaha z desek dřevotřískových na beton | m2 | 15,00 | 537,00 | 3 490,50 | 4 564,50 | 8 055,00 | 0,02 | 0,27 |
|   |  | **784** | **Malby** |   |   |   | **868,67** | **3 106,33** | **3 975,00** |  | **0,02** |
| 6 |   | 784442001R00 | Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m | m2 | 53,00 | 75,00 | 868,67 | 3 106,33 | 3 975,00 | 0,00 | 0,02 |
|   |   |   |   |   |   |   | **Celkem:** | **75 456,00** |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Krycí list rozpočtu |
| Název stavby: | **Stavební úpravy** | Objednatel: |   | IČ/DIČ: |   |
|
| Druh stavby: | úprava povrchu | Projektant: |   | IČ/DIČ: |   |
|
| Lokalita: | ZUŠ Stříbro | Zhotovitel: |   | IČ/DIČ: |   |
|
| Začátek výstavby: | 08.03.2021 | Konec výstavby: |   | Položek: | 6 |
|
| JKSO: |   | Zpracoval: | Josef Zíka | Datum: | 08.03.2021 |
|
| **Rozpočtové náklady v Kč** |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | **B** | **Doplňkové náklady** | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** |
| **HSV** | Dodávky | 25 683,59 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
|  | Montáž | 37 742,41 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 4 359,17 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
|  | Montáž | 7 670,83 |   |   | Provozní vlivy | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 |   |   | Ostatní | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |   |   | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | 0,00 |   |   |   |   |
| **Přesun hmot a sutí** | 0,00 |   |   |   |   |
| **ZRN celkem** | 75 456,00 | **DN celkem** | 0,00 | **NUS celkem** | 0,00 |
|   |   |   | **DN celkem z obj.** | 0,00 | **NUS celkem z obj.** | 0,00 |
|  |  |  |   |   |   | **ORN celkem** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |   | **ORN celkem z obj.** | 0,00 |
|   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| **Základ 0%** | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| **Základ 15%** | **0,00** | **DPH 15%** | **0,00** | **Celkem bez DPH** | **75 456,00** |
| **Základ 21%** | **75 456,00** | **DPH 21%** | **15 845,76** | **Celkem včetně DPH** | **91 301,76** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |