**Nabídkový list Česká voda-Czech Water.a.s.**

**Č£SKÁ VODA**

**CZECH WATGR**

Ke Kablu 971, Praha 10, 10200 IČO:25035070, DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: |  | CVCW |  |  |
| Provádí: | CVCW, stř. 20240 | Datum: |  | 17.05.2021 |  |  |
| Název zakázky:  Oprava klimatizačních jednotek laborka Sojovice | | | | | | |
| Popis opravy: | |  |  |  |  |  |
| Demontáž starých jednotek a montáž 4 ks nových nástěnných jednotek a 4 ks venkovní jednotky TOSHIBA | | | | | | |
| Materiál: | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | mj. | Množství | Jednotková | Cena celkem |
|  | Podstropní klimatizace (vnitřní) RAV-RM561 CTP-E 5kW Venkovní klimatizace RAV-GM561 ATP-E včetně nástěnného ovladače. | | k s | 2 | 77 028 Kč | 154 056 Kč |
|  | Sleva na zařízení TOSHIBA | |  |  |  | -32 000 Kč |
|  | Nástěnná jednotka RAS-B13 J2KVSG-E venkovní jednotka RAS- 13 J2AVSG-E 3,5 kW | | ks | 2 | 42 600 Kč | 85 200 Kč |
|  | Sleva na zařízení TOSHIBA | | pol. | 1 |  | -18 000 Kč |
|  | Spojovací materiál | | pol. | 1 | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
|  | Chladivo R32 | | pol. | 1 | 1 590 Kč | 1 590 Kč |
|  | El. přívod nový 3x2,5 CYKY 3x | | m | 35 | 120 Kč | 4 200 Kč |
|  | Konzole pod venkovní jednotku | | ks | 4 | 750 Kč | 3 000 Kč |
|  |  | |  |  |  | 0 Kč |
| Materiál celkem | |  |  |  |  | 199 846 Kč |
| Montážní práce | |  |  |  |  | 20 400 Kč |
| Doprava | |  |  |  |  | 4 200 Kč |
| Mechanizace | |  |  |  |  | 0 Kč |
| Cena celkem bez DPH | |  |  |  |  | 224 446 Kč |
| Nabídku Dřevo Marek | | Nabídku schválil: |  |  |  |  |