|  |
| --- |
| **Montáž páteřních rozvodů pro WIFI, montáž RACKů, oživení - ZUŠ Karviná** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | položky |
| p.č. |  materiál - název | m.j. | množství |   | j.cena | celkem |
| 1 | vodič UTP CAT5 (souběžné vedení dvěma vodiči) | m | 1200 |   | 9,00 | 10800,00 |
| 2 | lišta vkládací LV 40x40 | m | 220 |   | 67,00 | 14740,00 |
| 3 | vodič 3Cx2,5 | m | 160 |   | 25,00 | 4000,00 |
| 4 | jistič B16/1 | ks | 3 |   | 132,00 | 396,00 |
| 5 | jistič B6/1 | ks | 1 |   | 132,00 | 132,00 |
| 6 | vidlice do PACH panelu | ks | 3 |   | 120,00 | 360,00 |
| 7 | EMOS K0102 Konektor pro UTP kabel | ks | 24 |   | 18,00 | 432,00 |
| 8 | datová zásuvka  | ks | 13 |   | 256,00 | 3328,00 |
| 9 | doprava | soub | 1 |   | 3500,00 | 3500,00 |
| 10 | elektromontáže | hod | 320 |   | 350,00 | 112000,00 |
| 11 | montáže IT | hod | 32 |   | 400,00 | 12800,00 |
| 12 | podružný materiál | soub | 1 |   | 2400,00 | 2400,00 |
| 13 | **celkem bez DPH** |   |   |   |   | **164888,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavby Zdražila s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Závada 252 |  |  |  |  |  |
|  | Petrovice u Karviné |  |  |  |  |  |
|  | IČ : 29457581 |  |  |  |  |  |
|  | DIČ :CZ 29457581 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.05.2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |