TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednávka zboží číslo: OM2021150

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/3
Datum: 20.05.2021 12:36
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	1ČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedena u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystaveni / realizace: 20.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Rekonstrukce teplovodu PS B3I Antonína Dvořáka, Hradec Kralove. Material požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	 nebo p. Josef Blatník.				
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.doclaní	
I.	08009	PEX potrubí v roli H 90/160	85,0 m		 08.06.2021	
2.	08009	PEX potrubí v roli H 90/160	35,0 m		08.06.2021	
3.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	11,0 m		08.06.2021	
4.	08008	PEX potrubí v roli H 63/125	85,0 m		08.06.2021	
5.	08008	PEX potrubí v roli H 63/125	35,0 m		08.06.2021	
6.	12675911001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks		08.06.2021	
	90x8,2-R3" vnější závit				
7.	12675811001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	1,0 Ks		08.06.2021	
	75x6,8-R2 1/2" vnější závit				
8.	11691411001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks		08.06.2021	
	63x5,8-R2" vnější závit				
9.	11691111001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	1,0 Ks		08.06.2021	
	40x3,7-R1 1/4" vnější závit				
10.	11691091001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	1,0 Ks		08.06.2021	
	32x2,9-R1" vnější závit				
11.	12676811002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 90x8,2	8,0 Ks		 08.06.2021	
12.	12676711002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 75x6,8	6,0 Ks		 08.06.2021	
13.	11387031001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 63x5,7	13,0 Ks		08.06.2021	
14.	11386931001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	3,0 Ks		08.06.2021	
15.	11386831001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 40x3,7	2,0 Ks		08.06.2021	
16.	11394921001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 32x2,9	2,0 Ks			08.06.2021	
17.	12313461001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 90-63-90	1,0 Ks		08.06.2021	
18.	12219451001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 90-40-90	1,0 Ks		08.06.2021	
19.	12219431001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 75-63-63	1,0 Ks		08.06.2021	
70.	11691661001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 63-50-63	1,0 Ks		08.06.2021	
21.	11691611001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 63-32-63	1,0 Ks		08.06.2021	
22.	12677611001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 90x8,2	1,0 Ks		08.06.2021	
23.	12677511001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 75x6	1,0 Ks		08.06.2021	
24.	11691461001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 63x5,8	1,0 Ks			08.06.2021	

TEPELNÉ HOSPODARSTVI HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednávka zboží číslo: OM2021150

Od běratel

Dodavatel

Stránka: 2/3
Datum: 20.05.2021 12:36
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
1ČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 20.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás materiál na akci: Rekonstrukce teplovodu PS B31 Antonína Dvořáka, Hradec Králové. Materiál požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	, nebo p. Josef Blatník,				
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
25.	12676111001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 75x6,8	1,0 Ks		08.06.2021	
26.	11691421001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 63x5,7	1,0 Ks		08.06.2021	
27.	11691441001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6	1,0 Ks		08.06.2021	
28.	08183	PEX domovní přípojka 90st. H 75/140	1,0 Ks		08.06.2021	
	1000x1500mm				
29.	08407	PEX objímka ohybu 90st. 90/160	1,0 Ks		08.06.2021	
30.	08181	PEX objímka ohybu 90st. 75/140	1,0 Ks		08.06.2021	
31.	08041	PEX objímka ohybu 90st. 63/125	1,0 Ks		08.06.2021	
32.	08575	PEX T objímka dělená 140-160/110-125/140-160	1,0 Ks		08.06.2021	
33.	08241	PEX T objímka dělená 160-90-160	1,0 Ks		08.06.2021	
34.	08464	PEX T objímka dělená 140-125-125 / 75-63-63	1,0 Ks		08.06.2021	
35.	08577	PEX T objímka dělená 110-125/110-125/110-125	1,0 Ks		08.06.2021	
36.	08239	PEX T objímka dělená 125-75-125	1,0 Ks		; 08.06.2021	
37.	08184	PEX objímka smršťovací komplet 140	1,0 Ks		08.06.2021	
38.	08016	PEX objímka smršťovací komplet 125	1,0 Ks		08.06.2021	
39.	08085	PEX objímka smršťovací komplet 110	1,0 Ks		08.06.2021	
40.	08056	PEX objímka smršťovací koncová komplet pr. 90	1,0 Ks		08.06.2021	
41.	08599	PEX objímka smršťovací koncová komplet pr. 75	1,0 Ks		08.06.2021	
4?.	08021	PEX kruh těsnící 160	2,0 Ks		08.06.2021	
43.	08187	PEX kruh těsnící 140	1,0 Ks		 08.06.2021	
44.	08020	PEX kruh těsnící 125	2,0 Ks		08.06.2021	
45.	08023	PEX víko gumové 90/160	2,0 Ks		08.06.2021	
46.	08186	PEX víko gumové 75/140	1,0 Ks		08.06.2021	
47.	08022	PEX víko gumové 63/125	2,0 Ks		08.06.2021	
48.	08005	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm	270,0 m		08.06.2021	

MLS Praha a.s. Číslo: 46353739

IČO: 46353739

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

ř. Číslo zboží	Název zboží

Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

4,0 Ks

08.06.2021

49. 08576	PEX kruh redukční	140/125 mm

601,0	350 671,96 Kč

tel 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIC: CZ25282174

e-mail: info@thhK.cz www.thhk.cz

Na 13rn6. 362
300 06 Hradec Kralove

Společnost je zapsdna v obchodnim rejstřiku
vedeném Krajským soudem
v Hradci KrAlové, oddíl B, vložka 1765.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednávka zboží číslo: OM2021150

Dodavatel

Stránka: 3/3
Datum: 20.05.2021 12:38
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 20.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcově kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vas material na akci: Rekonstrukce teplovodu PS B31 Antonína Dvořáka, Hradec Kralove. Material požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	, nebo p. Josef Blatnik,

Podpis ředitele: 	

Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis: