TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRALOVÉ, a.s.

Objednávka zboží číslo: OM2021138

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 28.05.2021 08:10
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
1ČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedena u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

Datum vystavení / realizace: 28.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113342 ze dne 6.5.2021 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králové - PS B22 Chelčického 1018 - přípojka tepla. Informace podá p. Zvěřina.
dodat na adresu Vocelova ulice, čp. 1164. Termín dodání 2.8.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!	Material požadujeme	
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.	08602	Trubka ISOPLUS 6m 219,1*4,5/355	48,0 m		02.08.2021	
2.	08121	Trubka ISOPLUS 6m I39,7*3,6/250	42,0 m		02.08.2021	
3.	08865	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	4,0 Ks		02.08.2021	
	1500x1500mm				
4.	08866	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks		02.08.2021	
	219,1*4,5/355-139,7*3,6/250				
5.	08214	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	10,0 Ks		02.08.2021	
	219,1/355 I *zes.iz.				
6.	08125	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	10,0 Ks		02.08.2021	
	139,7/250 l*zes.iz.				
7.	08924	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS	2,0 Ks		02.08.2021	
	219,1/355 l*zes.iz.				
8.	08925	PE chránička pro vstup do kanálu 355/500	2,0 Ks		02.08.2021	
	ISOPLUS				
9.	010003	Dno klenutě 219,1	2,0 Ks		02.08.2021	
10.	08632	Kruh těsnící ISOPLUS 500	2,0 Ks		02.08.2021	
11.	08218	Kruh těsnicí ISOPLUS 355	2,0 Ks		02.08.2021	
12.	08128	Kruh těsnící ISOPLUS 250	2,0 Ks		02.08.2021	
13.	08756	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-140	2,0 Ks		02.08.2021	
	415-200/540-340				
14.	08601	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-130	2,0 Ks		02.08.2021	
	280-200/420-340				
15.	08552	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-I 10	2,0 Ks		02.08.2021	
	180-120/295-220				
16.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40	20,0 Ks		02.08.2021	
17.	08055	Měřící místo MPD-2	1,0 Ks		02.08.2021	

TEPELNĚ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Objednávka zboží číslo: OM2021138

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 28.05.2021 08:09
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
1ČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 28.05.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113342 ze dne 6.5.2021 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králové - PS B22 Chelčického 1018 - přípojka tepla. Informace podá p. Zvěřina.	 Material požadujeme
dodat na adresu Vocelova ulice, čp. 1164. Termín dodání 2.8.2021.
POZOR: KAMION NA STAVBU NEZAJEDE!!
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.doclani

18. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená š. 25cm	110,0 m	02.08.2021	

265,0	226 010,88 Kč
Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IC0:25282174
DIC: CZ25282174	Společnost je zapsena v obchodním rejstřiku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Krillove, odd! B. vložka 1765.