|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **2021/005** | **ZŠ Jesenická - výměna hlavních páteřních rozvodů vody** |
| Objekt: |   | **01** | **Rozvody vody** |
| Rozpočet: |   | **1** | **Rozpočet** |
| Objednatel: |  | **Město Bruntál** | IČO: | **295892** |   |
|  |  | **Nádražní 20** | DIČ: | **CZ00295892** |   |
|  |  | **79201 Bruntál** |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 0,00 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **0,00** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **0,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **0,00** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| \_1 | Potrubí z PP-RCT PN 20 vč. tvarovek např. EKOPLASTIK EVO | HSV |   |   | 0,00 |   |
| \_2 | Izolace potrubí, např. Mirelon PRO | HSV |   |   | 0,00 |   |
| \_3 | Uzavírací kovový kulový uzávěr např. Giacomini R250D | HSV |   |   | 0,00 |   |
| \_4 | Automatický termostatický ventil nerezový pro vyvážení cirkulace teplé vody CirCon vč. typové izolac | HSV |   |   | 0,00 |   |
| 40 | Požární ucpávky | HSV |   |   | 0,00 |   |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 2021/005 | ZŠ Jesenická - výměna rozvodů vody |  |  |
| O: | 01 | Rozvody vody |  |  |
| R: | 2 | Rozpočet |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **\_1** | **Potrubí z PP-RCT PN 20 vč. tvarovek např. EKOPLASTIK EVO** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 1 | Pol\_\_0001 | D 75 | m | 17,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 2 | Pol\_\_0002 | D 63 | m | 510,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 3 | Pol\_\_0003 | D 50 | m | 340,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 4 | Pol\_\_0004 | D 40 | m | 220,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 5 | Pol\_\_0005 | D 32 | m | 190,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 6 | Pol\_\_0006 | D 25 | m | 120,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7 | Pol\_\_0007 | D 20 | m | 90,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **\_2** | **Izolace potrubí, např. Mirelon PRO** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 8 | Pol\_\_0008 | D20/6 | m | 70,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 9 | Pol\_\_0009 | D25/6 | m | 60,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 10 | Pol\_\_0010 | D32/6 | m | 90,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 11 | Pol\_\_0011 | D40/6 | m | 110,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 12 | Pol\_\_0012 | D50/9 | m | 180,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 13 | Pol\_\_0013 | D63/9 | m | 510,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 14 | Pol\_\_0014 | D76/9 | m | 17,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 15 | Pol\_\_0015 | D20/13 | m | 20,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 16 | Pol\_\_0016 | D25/13 | m | 60,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 17 | Pol\_\_0017 | D32/13 | m | 100,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 18 | Pol\_\_0018 | D40/20 | m | 110,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 19 | Pol\_\_0019 | D50/25 | m | 160,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 20 | Pol\_\_0003 | Vypouštěcí kohout DN 15 na TV, SV, Cirkulaci | ks | 15,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 21 | Pol\_\_0004 | Vyvedení odbočky za vodoměrem pro požární vodovo, osazení T-kusu | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **\_3** | **Uzavírací kovový kulový uzávěr např. Giacomini R250D** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 22 | Pol\_\_0022 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN15 | ks | 3,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 23 | Pol\_\_0023 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN20 | ks | 3,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 24 | Pol\_\_0024 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN25 | ks | 6,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 25 | Pol\_\_0025 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN32 | ks | 6,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 26 | Pol\_\_0026 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN40 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 27 | Pol\_\_0027 | Uzavírací kovový kulový uzávěr DN50 | ks | 3,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 28 | Pol\_\_0006 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 29 | Pol\_\_0007 | Manometr s třícestným ventilkem na vodu do 8 bar | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **\_4** | **Automatický termostatický ventil nerezový pro vyvážení cirkulace teplé vody CirCon vč. typové izolac** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 30 | Pol\_\_0030 | DN 15 | ks | 4,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 31 | Pol\_\_0031 | DN 20 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 32 | Pol\_\_0009 | Demontáž vybraných úseků potrubí vč. izolace, vynesení do kontejneru, likvidace | hod | 40,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 33 | Pol\_\_0010 | Odstavení a vypuštění příslušných úseků potrubí, propláchnutí a napuštění | hod | 8,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 34 | Pol\_\_0011 | Štítky zalaminované, polepy na armatury, směrové šipky | ks | 30,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 35 | Pol\_\_0012 | Drobný montážní a těsnící materiál | kg | 10,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 36 | Pol\_\_0013 | Uchycení potrubí, konzoly, táhla, objímky, zkružené plechy pro vedení potrubí | kg | 120,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 37 | Pol\_\_0014 | Revizní dvířka pro přístup k armaturám 500x500 | ks | 4,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 38 | Pol\_\_0038 | Revizní dvířka pro přístup k armaturám 250x250 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **40** | **Požární ucpávky** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 39 | Pol\_\_0039 | D40 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 40 | Pol\_\_0040 | D50 | ks | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 41 | Pol\_\_0041 | D63 | ks | 2,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 42 | Pol\_\_0016 | Požární tmel | ks | 6,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 43 | Pol\_\_0017 | Chráničky ocelové pro osazení požárních manžet | m | 4,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 44 | Pol\_\_0018 | Chráničky plastové | m | 7,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 45 | Pol\_\_0019 | SDK zákryt | m2 | 130,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 46 | Pol\_\_0020 | Demontáž stáv. SDK zákrytu, vynesení do kontejneru, likvidace | m2 | 20,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 47 | Pol\_\_0021 | Zednické výpomoci, průrazy, chráničky, zapravení, malba poškozených míst | hod | 50,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 48 | Pol\_\_0022 | Pevný bod | ks | 10,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 49 | Pol\_\_0023 | Tlaková zkouška, dezinfekce potrubí, zkouška těsnosti | kpl | 1,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
|  |  | Základní rozpočtové náklady celkem - dodávka a montáž :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| 50 | Pol\_\_0050 | Přirážky, rezerva (GZS, dopravné) | % | 2,00000 |   | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
|  |  | Zařízení celkem - bez DPH :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21 % :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení celkem s DPH :  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |