- Příloha č. 1 - soupis základních prací a úkonů

Příloha k servisní smlouvě č. 112/2021 o provádění servisních paušálních činností pro zdroj tepla

- Provozní dokumentace

- Aktualizace revizí a kontrol a jejich archivace

- Pravidelná prohlídka výměníkových stanic

- Zjištění stavu výměníků

- Zkouška funkce čerpadel

- Čištění filtrů

- Zkouška funkce třícestných ventilů a pohonů

- Zkouška funkce teploměrů a manometrů

- Zkouška havarijních stavů

- Odkalení zásobníku TV

- Pravidelná prohlídka plynové kotelny

- Prohlídka plynových kotlů

- Vyčištění a seřízení hořáků plynových kotlů

- Zkouška provozních stavů plynových kotlů

- Zkouška funkce čerpadel

- Čištění filtrů

- Zkouška funkce třícestných ventilů a pohonů

- Zkouška funkce teploměrů a manometrů

- Zkouška havarijních stavů

- Četnost prací a úkonů souvisejících s provozem  výměníkových stanic

- 1xměsíc			Kontrola teplot a tlaků v jednotlivých okruzích

Kontrola všech oběhových čerpadel

Celková vizuální kontrola předávací stanice

Odvzdušnění rozvodů

Kontrola těsnosti armatur

Zkouška pojistných ventilů

Kontrola těsnosti trubních rozvodů

- 1x3měsíce			Kontrola nastavené hodnoty na regulátorech

Kontrola nulové hodnoty na manometrech

- 1x rok				Provozní revize tlakové nádoby

- 1x3 roky			Školení obsluhujícího personálu tlakových nádob

- 1x5 let				Vnitřní revize tlakové nádoby se zkouškou těsnosti

- 1x9 let				Tlaková zkouška tlakové nádoby

- Před topnou sezonou		Vyčištění filtrů, odkalení

- Četnost prací a úkonů souvisejících s provozem plynového zařízení

- 1xza rok 	provozní revize TNS

- 1x5 let		vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS

- 1x9 let		tlaková zkouška TNS

- 1x5 let 		revize pojistných ventilů

- 1x rok		kontrola OPZ

- 1xrok		revize OPZ

- 1xrok		kontrola spalinových cest

- 1xrok		servis kotlů

- 1xrok		údržba strojního zařízení

- 1x3 roky	obsluha TNS – přezkoušení s vydáním osvědčení

- 1x3 roky	obsluha OPZ – přezkoušení s vydáním osvědčení

- Seznam tepelných zařízení

- 2x plynové kotle De Dietrich 330 kW

- 16x výměníkové stanice Tenza

- 2x zásobník TUV 1000l

- 2x zásobník TUV 2000l

- 2xzásobník TUV  500l

- Lakovací kabina

- KPS Cetetherm MAXI UT 160kW, TUW 236kW

Cena poskytovaných služeb

Roční paušální sazba za služby uvedené v bodech 1. až 3.  	79 000,- Kč bez DPH

Hodinová zúčtovací sazba – havárie	570,- Kč bez DPH

Dopravné 1 km	16,- Kč bez DPH