Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí

Část 7: Fan-coil pro klimatizaci 2 ks

Předmětem dodávky bude Fan-coil pro klimatizaci – 2 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

Vnitřní jednotka

CHILLER - Fan-coil kazetový 4 - cestný, dvojtrubkový

CHILLER - Fan-coil, ventil

Možnost přisávání čerstvého vzduchu

Rámeček ke kazetovému Fan-coilu

Čerpadlo pro odvod kondenzátu

Dálkový ovladač