| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  |  | Oprava vnitřního vodovodu |  | JKSO |  |
| Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP |  |
|  |  | Oprava vnitřního vodovodu |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | VOŠPaS a SPŠ, 1.máje 221/10, Kroměříž |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  | 0 |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Vyšší odb.škola pedagogická a sociální a SPŠ KM |  |  |  |  |
| Dodavatel |  | PAVELKA TZB s.r.o., Smetanova 2401 760 01 Zlín |  |  | Zakázkové číslo | NA 21-05-2021 |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 71 500 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 71 500 | Zařízení staveniště |  |  | 0 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 71 500 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 71 500 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : | Vít Pavelka | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : | 21.05.2021 | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 15,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 15,0 | % |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 71 500 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 15 015 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 86 515 Kč |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  | VOŠPaS a SPŠ, 1.máje 221/10, Kroměříž |  |  |  | Rozpočet : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Oprava vnitřního vodovodu |  |  |  | Oprava vnitřního vodovodu |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Demontáže |  |  | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 31 024 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 22 166 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Přesuny hmot |  |  | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | Režie |  |  | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Dopravné |  |  | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 71 500 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 71 500 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 0 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | VOŠPaS a SPŠ, 1.máje 221/10, Kroměříž |  | Rozpočet: |  |  |
| Objekt : |  | Oprava vnitřního vodovodu |  | Oprava vnitřního vodovodu |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
| 1 | PC | Tepelná návleková izolace Tubex DN20, tl. 10mm | m | 20,00 | 12,00 | 240,00 |
| 2 | PC | Tepelná návleková izolace Tubex DN25, tl. 10mm | m | 40,00 | 15,00 | 600,00 |
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 840,00 |
| Díl: | 100 | Demontáže |  |  |  |  |
| 3 | PC | Demontáže obkladů keramických | m2 | 6,60 | 250,00 | 1 650,00 |
| 4 | PC | Demontáž umyvadla, dřezu, zápach.uzávěrky, baterie | sbr. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 5 | PC | Demontáž dřevěného obkladu rozebráním a zpětná mtž | sbr. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 100 Demontáže |  |  |  | 3 050,00 |
| Díl: | 101 | Stavební úpravy |  |  |  |  |
| 7 | PC | Montážní práce -sádrokartonového obkladu, oprava drážek ve zdech, oprava omítek, malba | hod | 48,00 | 350,00 | 16 800,00 |
| 8 | PC | Sádrokartonový obklad SDK - dodávka | sbr. | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 9 | PC | Montáž obklad keramického | m2 | 6,60 | 450,00 | 2 970,00 |
| 10 | PC | Obklad keramický 20x20cm - dle výběru | m2 | 6,60 | 480,00 | 3 168,00 |
| 11 | PC | Tmel stavební Mapei Ultracolor S1 - lepidlo - 15 kg | sbr. | 2,00 | 680,00 | 1 360,00 |
| 12 | PC | Weber lepidlo a stěrková hmota LZS 700 25 kg | kus | 5,00 | 156,00 | 780,00 |
| 13 | PC | Cemix LB omítka jádrová ruční 1,2mm jemná 25 kg | sbr. | 2,00 | 110,00 | 220,00 |
| 14 | PC | Den Braven pěna pistolová 750 ml | kus | 2,00 | 108,00 | 216,00 |
| 15 | PC | Den Braven pěna pistolová nízkoexpanzní 750 ml | kus | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
| 16 | PC | Malba dvojnásobná bílá - materiál | sbr. | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 17 | PC | Drobný stavební mateiál | sbr. | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | Celkem za | 101 Stavební úpravy |  |  |  | 31 024,00 |
| Díl: | 722 | Zdravotechnika |  |  |  |  |
| 18 | PC | Potrubí Ekoplastik PPr 20x2,8mm, svařované, vč.fitin. | m | 20,00 | 196,00 | 3 920,00 |
| 19 | PC | Potrubí Ekoplastik PPr 25x3,4mm, svařované, vč.fitin. | m | 40,00 | 220,00 | 8 800,00 |
| 20 | PC | Vrtání prostupů v podlaze - stropu | sbr. | 6,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| 21 | PC | Montážní práce-napojení na stávající rozvody, propojení | hod. | 16,00 | 350,00 | 5 600,00 |
| 22 | PC | Demontáž pozinkovaného potrubí ve zdech, sekání drážek ve zdech | bm | 6,00 | 280,00 | 1 680,00 |
| 23 | PC | Potrubí připojovací HT DN 50, kolena, propoj | sbr. | 1,00 | 366,00 | 366,00 |
|  | Celkem za | 722 Zdravotechnika |  |  |  | 22 166,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |
| 24 | PC | Montáž umyvadla na stěnu vč. zápachové uzávěrky | sbr. | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 25 | PC | Montáž nástěnné baterie pákové | sbr. | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 26 | PC | Montáž nerezového dřezu, zápach.uzávěrky | sbr. | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 27 | PC | Umyvadlo diturvitové 550x450mm, připevnovací šrouby | sbr. | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| 28 | PC | Baterie umyvadlová nástěnná, páková R150 | sbr. | 2,00 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| 29 | PC | Zápachová uzávěrka umyvadlová plast DN 40 | sbr. | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
|  | Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 5 520,00 |
| Díl: | 799 | Přesuny hmot |  |  |  |  |
| 30 | PC | Přesun stavebních hmot | sbr. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | Celkem za | 799 Přesuny hmot |  |  |  | 1 200,00 |
| Díl: | 800 | Režie |  |  |  |  |
| 31 |  | Koordinace, režie | sbr. | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Celkem za | 800 Režie |  |  |  | 5 000,00 |
| Díl: | 726 | Dopravné |  |  |  |  |
| 32 | PC | Dopravné Zlín - Kroměříž | sbr. | 6,00 | 450,00 | 2 700,00 |
|  | Celkem za | 726 Dopravné |  |  |  | 2 700,00 |