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	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
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	Z
	PSV celkem
	71 500
	Oborová přirážka
	 
	 
	0

	R
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	 
	0

	N
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	 
	0

	ZRN celkem
	71 500
	Zařízení staveniště
	 
	0

	 
	 
	 
	Provoz investora
	 
	 
	0
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	0
	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0
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	713
	Izolace tepelné
	 
	0
	840
	0
	0
	0

	100
	Demontáže
	 
	0
	3 050
	0
	0
	0

	101
	Stavební úpravy
	 
	0
	31 024
	0
	0
	0

	722
	Zdravotechnika
	 
	0
	22 166
	0
	0
	0

	725
	Zařizovací předměty
	 
	0
	5 520
	0
	0
	0

	799
	Přesuny hmot
	 
	0
	1 200
	0
	0
	0

	800
	Režie
	
	 
	0
	5 000
	0
	0
	0
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	0
	2 700
	0
	0
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	0
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	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Provoz investora
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	0
	0,0
	71 500
	 
	0
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	celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	1
	PC
	Tepelná návleková izolace Tubex DN20, tl. 10mm
	m
	20,00
	12,00
	240,00

	2
	PC
	Tepelná návleková izolace Tubex DN25, tl. 10mm
	m
	40,00
	15,00
	600,00

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	840,00

	Díl:
	100
	Demontáže
	 
	 
	 
	 

	3
	PC
	Demontáže obkladů keramických  
	m2
	6,60
	250,00
	1 650,00

	4
	PC
	Demontáž umyvadla, dřezu, zápach.uzávěrky, baterie
	sbr.
	2,00
	300,00
	600,00

	5
	PC
	Demontáž dřevěného obkladu rozebráním a zpětná mtž
	sbr.
	1,00
	800,00
	800,00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	100 Demontáže
	 
	 
	 
	3 050,00

	Díl:
	101
	Stavební úpravy
	 
	 
	 
	 

	7
	PC
	Montážní práce -sádrokartonového obkladu, oprava drážek ve zdech, oprava omítek, malba
	hod
	48,00
	350,00
	16 800,00

	8
	PC
	Sádrokartonový obklad SDK - dodávka
	sbr.
	1,00
	3 000,00
	3 000,00

	9
	PC
	Montáž obklad keramického
	m2
	6,60
	450,00
	2 970,00

	10
	PC
	Obklad keramický  20x20cm - dle výběru
	m2
	6,60
	480,00
	3 168,00

	11
	PC
	Tmel stavební Mapei Ultracolor S1 - lepidlo - 15 kg
	sbr.
	2,00
	680,00
	1 360,00

	12
	PC
	Weber lepidlo a stěrková hmota LZS 700 25 kg
	kus
	5,00
	156,00
	780,00

	13
	PC
	Cemix LB omítka jádrová ruční 1,2mm jemná 25 kg
	sbr.
	2,00
	110,00
	220,00

	14
	PC
	Den Braven pěna pistolová 750 ml
	kus
	2,00
	108,00
	216,00

	15
	PC
	Den Braven pěna pistolová  nízkoexpanzní 750 ml
	kus
	2,00
	130,00
	260,00

	16
	PC
	Malba dvojnásobná bílá - materiál
	sbr.
	1,00
	650,00
	650,00

	17
	PC
	Drobný stavební mateiál
	sbr.
	1,00
	1 600,00
	1 600,00

	 
	Celkem za
	101 Stavební úpravy
	 
	 
	 
	31 024,00

	Díl:
	722
	Zdravotechnika
	 
	 
	 
	 

	18
	PC
	Potrubí Ekoplastik PPr 20x2,8mm, svařované, vč.fitin.
	m
	20,00
	196,00
	3 920,00

	19
	PC
	Potrubí Ekoplastik PPr 25x3,4mm, svařované, vč.fitin.
	m
	40,00
	220,00
	8 800,00

	20
	PC
	Vrtání prostupů v podlaze - stropu
	sbr.
	6,00
	300,00
	1 800,00

	21
	PC
	Montážní práce-napojení na stávající rozvody, propojení
	hod.
	16,00
	350,00
	5 600,00

	22
	PC
	Demontáž pozinkovaného potrubí ve zdech, sekání drážek ve zdech
	bm
	6,00
	280,00
	1 680,00

	23
	PC
	Potrubí připojovací HT DN 50, kolena, propoj
	sbr.
	1,00
	366,00
	366,00

	 
	Celkem za
	722 Zdravotechnika
	 
	 
	 
	22 166,00

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	 

	24
	PC
	Montáž umyvadla na stěnu vč. zápachové uzávěrky
	sbr.
	1,00
	480,00
	480,00

	25
	PC
	Montáž nástěnné baterie pákové
	sbr.
	2,00
	320,00
	640,00

	26
	PC
	Montáž nerezového dřezu, zápach.uzávěrky
	sbr.
	1,00
	320,00
	320,00

	27
	PC
	Umyvadlo diturvitové 550x450mm, připevnovací šrouby
	sbr.
	1,00
	980,00
	980,00

	28
	PC
	Baterie umyvadlová nástěnná, páková R150
	sbr.
	2,00
	1 200,00
	2 400,00

	29
	PC
	Zápachová uzávěrka umyvadlová plast DN 40
	sbr.
	2,00
	350,00
	700,00

	 
	Celkem za
	725 Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	5 520,00

	Díl:
	799
	Přesuny hmot
	 
	 
	 
	 

	30
	PC
	Přesun stavebních hmot
	sbr.
	1,00
	1 200,00
	1 200,00

	 
	Celkem za
	799 Přesuny hmot
	 
	 
	 
	1 200,00

	Díl:
	800
	Režie
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	Koordinace, režie
	sbr.
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	 
	Celkem za
	800 Režie
	 
	 
	 
	5 000,00

	Díl:
	726
	Dopravné
	 
	 
	 
	 

	32
	PC
	Dopravné Zlín - Kroměříž
	sbr.
	6,00
	450,00
	2 700,00

	 
	Celkem za
	726 Dopravné
	 
	 
	 
	2 700,00
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