|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST 003** | **K SMLOUVĚ O DÍLO č. S20\_164E** |
|  |  |  |  |  |  |
| Pro: | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |  |  |  |  |
|  | Roman Kuřátko |  |  |  |  |
|  | 724 226 056 |  |  |  |  |
|  | roman.kuratko@eli-beams.eu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ELI Dolní Břežany - atypické svítidlo** |
| **POL. Č.** | **POPIS** | **MJ** |  **POČET MJ**  |  **KČ / MJ**  |  **KČ CELKEM**  |
|   |   |   |   |   |   |
| 1 | SV09 - světelný objekt - atypická konstrukce z ohebné LED trubice - zavěšeno na ocelových lankách 18 mm - **ODPOČET** | ks | - 1,00  |  26 250  | - 26 250,00  |
| 2 | LA LINEA, 5 meters15W/m, 3000K, 1030lm/m | ks |  2,00  |  23 693  |  47 386,50  |
| 3 | ocelové lanko FI-1 délka 2m | ks |  10,00  |  38  |  378,00  |
| 4 | svorka na ocelové lanko | ks |  10,00  |  8  |  84,00  |
| 5 | závěska | ks |  10,00  |  212  |  2 121,00  |
| 6 | LPV-100-24 | ks |  2,00  |  656  |  1 312,50  |
| 7 | recyklace LED svítidel | ks |  2,00  |  7  |  14,70  |
| 8 | Montáž a zapojení svítidel. | kpl |  1,00  |  3 000  |  3 000,00  |
| 9 | Doprava | kpl |  1,00  |  300  |  300,00  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |   |  **CENA CELKEM BEZ DPH**  |  **28 346,70 Kč**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Praze |  |  |  |  |  Ondřej Baloun  |
| 09.03.2021 |  |  |  |  |  **ALLEGRO s.r.o.**  |