TEPELNĚ HOSPODAŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednávka zboží číslo: 0M2021183

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 15.06.2021 06:57
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedena u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 15.06.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Přípojka teplovodu PS B22 ulice Chelčického čp. 1018, Hradec Králově. Materiál Požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina, tel.	nebo p. Josef Blatník,			
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
I.	08480	PEX potrubí v roli H 110/180	26,0 m	29.06.2021	
2.	08008	PEX potrubí v roli H 63/125	26,0 m	 29.06.2021	
3.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	24,0 m	29.06.2021	
4.	08035	PEX potrubí v roli H 40/90	24,0 m	29.06.2021	
5.	12676011001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 bronz	2,0 Ks	29.06.2021	
	110x10,0-R4" vnější závit			
6.	11691411001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks	29.06.2021	
	63x5,8-R2" vnější závit			
7.	11691431001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	1,0 Ks	29.06.2021	
	50x4,6-R6/4" vnější závit			
8.	11691111001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	1,0 Ks	29.06.2021	
	40x3,7-R1 1/4" vnější závit			
9.	12676911002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11	4,0 Ks	29.06.2021	
	110x 10,0			
10.	11387031001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR II 63x5,7	4,0 Ks	29.06.2021	
11.	11386931001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	2,0 Ks	29.06.2021	
12.	11386831001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 40x3,7	2,0 Ks	29.06.2021	
13.	12219501001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 110-50-110	1,0 Ks	29.06.2021	
14.	11691641001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 63-40-63	1,0 Ks	29.06.2021	
15.	08932	PEX T objímka dělená 180-110-180	1,0 Ks	29.06.2021	
16.	08569	PEX T objímka dělená 110-125/75-90/110-125	1,0 Ks	29.06.2021	
17.	08929	PEX objímka smršťovací koncová komplet pr. 180	1,0 Ks	29.06.2021	
18.	08057	PEX objímka smršťovací koncová komplet pr. 125	1,0 Ks	29.06.2021	
19.	08930	PEX kruh těsnící 250	1,0 Ks	29.06.2021	
20.	08486	PEX kruh těsnící 180	2,0 Ks	29.06.2021	
21.	08020	PEX kruh těsnící 125	1,0 Ks	29.06.2021	
22.	08086	PEX kruh těsnící 110	1,0 Ks	29.06.2021	
23.	08045	PEX kruh těsnící 90	1,0 Ks	29.06.2021	
24.	08487	PEX víko gumové 110/180	1,0 Ks	29.06.2021	

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, a.s.

Objednávka zboží číslo: OM2021183

Od běratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 15.06.2021 06:57
Expozitura

MLS Praha a.s. Číslo: 46353739

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

IČO: 46353739

Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 15.06.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Přípojka teplovodu PS B22 ulice Chelčického čp. 1018, Hradec Králové. Materiál požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.

Cena celkem	Dat.dodání

29.06.2021 29.06.202 I 29.06.2021 29.06.2021

115 842,94 Kč

Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina, tel.	, nebo p. Josef Blatnik,		
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	
25.	08022	PEX víko gumové 63/125	1,0 Ks	
26.	08087	PEX víko gumové 50/1 I 0	1,0 Ks	
27.	08046	PEX víko gumové 40/90	1,0 Ks	
28.	08005	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm	100,0 m	
		234,0	

Podpis ředitele: 	

Na základě 2ákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:

		

Na Brně 362
500 06 Hradec Kralove	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz	ICO: 25282174
www.thhk.cz	DIC: CZ25282174	Společnost je zapsana v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Kralove, oddil 8, vložka 1765.