KONYTECH, s.r.o.,

Hlavní Náměstí 96/8, 785 01 ŠTERNBERK

IČ: , DIČ:

# Šternberk 30.9.2019

**MODERNIZACE DÍLEN ZŠ SVATOPLUKOVA 7, ŠTERNBERK**

 **množství MJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1. SDK D+M ochranných rohů Aquabead  | 70,0  | m  |
|  2. Nové zárubně dle nabídky – 3 ks  | 1,0  | soubor  |
|  3. D+M nových zárubní do SDK  | 2,0  | ks  |
|  4. Instalace montážních dvířek  | 2,0  | ks  |
|  5. Zhotovení bezbariérových přechodů v dveřních otvorech  | 4,0  | ks  |
|  6. D+M trám pro uchycení tabule  | 2,0  | ks  |
|  7. D+M PVC parapetů  | 9,0  | ks  |
|  8. Vedlejší režijní náklady z položek 1-21 ve výši 5%  | 1,0  | ks  |
|  9. Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky  | 200,0  | m  |
| 10. Kabel CYKY 3C/A1,5 světla  | 50,0  | m  |
| 11. kabel CYKY-J 5x4  | 25,0  | m  |
| 12. vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY)  | 180,0  | m  |
| 13. D+M Chránička Kopoflex 50  | 33,0  | m  |
| 14. Proudový chránič 3F  | 1,0  | ks  |
| 15. Jistič 1p10/16/  | 2,0  | ks  |
| 16. Propojovací lišty  | 0,5  | m  |
| 17. Nulová svorka  | 3,0  | ks  |
| 18. Zásuvka jednoduchá  | 1,0  | ks  |
| 19. Vypínač č.6  | 5,0  | ks  |
| 20. krabice sádrokartonová  | 17,0  | ks  |
| 21. Svítidlo zářivkové LLX 2\*36W AL EP  | 1,0  | ks  |
| 22. Zářivková trubice 36W  | 4,0  | ks  |
| 23. Svítidlo SLIM 136ASEP 1\*36W Přisazené – před tabuli  | 2,0  | ks  |
| 24. D+M průtokový ohřívač vody 10 l  | 2,0  | ks  |
| 25. Přeložka stoupačky kanalizace a vody do 2.NP – nové dveře Demontáž litinové stoupačky, vysekání drážky pro přeložku, vybourání podlahy, nové kanalizační potrubí, zabetonování podlahy, nové propojení přívodu vody do 2.NP  | 1,0  | ks  |
| 26. Úprava ústředního vytápění Vypuštění systému, zmrazování potrubí, demontáž radiátorů, úprava stávajícího potrubí, nové potrubí CU dodání kulových uzávěrů, nové potrubí pro připojení radiátorů, zhotovení výdřev pro zavěšení radiátorů, montáž nových konzol pro radiátory montáž radiátorů, dodání nových termostatických ventilů a hlavic, napuštění systému  | 1,0  | ks  |
| 27. Dodávka nových radiátorů 22/600/1200 – 1 ks; …………….. 2.716,- 22/600/1800 – 2 ks ……………… 7.466,- 22/600/800 – 2 ks ………….……, 3.912,-  | 1,0  | ks  |

Celková cena: 70.998,15 Kč bez DPH

 **85.907,76 Kč vč. DPH**