
 Zakázku zpracoval: Harastej Luboš, tel.: 777 707 872, e-mail: harastej.l@scomplet.cz 1/2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | **Sání vzduchu** | | |  | | | |
| 2.1 | | Kaskádový systém pro dva kotle. Sběrač DN 110, napojení DN 80. DN 110 (45211080) | 1 | ks | 7 650,50 Kč | 7 650,50 Kč | 0% | 7 650,50 Kč |
| 2.2 | | Trubka - prodloužení 500mm DN 110 (21110T) | 2 | ks | 198,00 Kč | 396,00 Kč | 0% | 396,00 Kč |
| 2.3 | | Trubka - prodloužení 1000mm DN 110 (22110T) | 2 | ks | 357,50 Kč | 715,00 Kč | 0% | 715,00 Kč |
| 2.4 | | Trubka - prodloužení 2000mm DN 110 (19110T) | 1 | ks | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 0% | 550,00 Kč |
| 2.5 | | Drobný nespecifikovaný materiál | 1 | kpl | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0% | 2 200,00 Kč |
| 2.6 | | Montáž sání vzduchu | 1 | kpl | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0% | 2 420,00 Kč |
| 2.7 | | Režie | 1 | akce | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 0% | 1 650,00 Kč |
| **2** | | **Mezisoučet za část Sání vzduchu** | | | | **15 581,50 Kč** |  | **15 581,50 Kč** |
| **Cena celkem za dílo dle této nabídky bez DPH** | | | | | **54 430,66 Kč** | | |
| **Cena celkem za dílo dle této nabídky vč DPH** | | | | | **54 430,66 Kč** | | |

 Zakázku zpracoval: Harastej Luboš, tel:. 777 707 872, e-mail: harastej.l@scomplet.cz 2/2