Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní xxx, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidenční číslo: 3335 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ODBĚROVÝ DIAGRAM– Příloha č.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pro odběrné místo: 6020485000 | ………… smluvní účet: 20067 |  |
|  | Platnost od roku: | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název OM: MS - Hala 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přípojný objekt: 12423 |  | Místo odběru: 21251 MS - Hala 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresa PO: Písek,Sedláčkova,397 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posch.: |  |  | Byt č.: |  |  |  |
|  |  |  |  | SEKTOR |  |  |  |  | BYTY |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  |  |  |
|  |  |  | ÚT |  | TUV |  |  | ÚT |  | TUV |  | Technologie |  | ÚT |  |  | TUV |  | Celkem |  |
|  | výkon | 0,150 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,150 |  | 0,000 | 0,150 |  |
|  | [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SEKTOR |  |  |  |  |  |  |  | BYTY |  |  |  |  |  | CELKEM |  |  |  |
|  |  |  |  | ÚT |  | TUV |  | voda |  |  | ÚT |  | TUV |  |  | voda | ÚT |  |  | TUV |  | voda |  |
|  |  |  | (GJ) |  | (GJ) |  | (m3) |  |  | (GJ) |  | (GJ) |  |  | (m3) | (GJ) |  |  | (GJ) |  | (m3) |  |
|  | Leden |  |  | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 190 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Únor |  |  | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 160 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Březen |  |  | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 140 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Duben |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Květen |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Červen |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Červenec |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Srpen |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Září |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Říjen |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Listopad |  |  | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 140 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Prosinec |  |  | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 180 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ROK |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje pro OM s ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sektor |  |  |  | byty |  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podlahová plocha | (m2 ) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | započítat. plocha | (m2) | 430 |  |  |  | 0 |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | počet jednotek |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozd. dod. tepla (%) | 100,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Parametry dodávaného média: voda - teplovod

| Konstrukční tlak : | 1,6 MPa |
| --- | --- |
| Konstrukční teplota: | 130 °C |
| Provozní teplota-zima ekvit. | 90/60 °C |
| Provozní teplota-léto | 65/40 °C |
| Delta P minimální: | 50-300 kPa |
| 2. Parametry vráceného média: |  |
| Požadovaná návratnost: | 100% |

- Regulační stupně

| Výkon[MW] | Výkon[MW] |
| --- | --- |
| 1. | 0,150 | 4. | 0,085 |
| 2. | 0,130 | 5. | 0,061 |
| 3. | 0,105 |  |  |

- Zvláštní ujednání

Maximální průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,150  MW a teplotním spádu 30 K je 4,25m3/h.

Teplota vratné vody teplovodu nepřesáhne dle ekviter.max 60°C v žádném provozním stavu.

- Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkových stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu (nutno uvádět důvod změny), prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa. Při změně odběrového diagramu musí být hodnoty věrohodné dle velikosti objektu. Změna OD nenahrazuje platnou výpověď.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo:	xxx	tel.:  xxx

e-mail:  xxx

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání:	tel.:

e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne	26.5.  2021	V Písku dne 25.6.2021

............................................................

Za dodavatele

xxx – ředitelka a.s.

……........................................................

Za odběratele

Městské služby Písek, s.r.o.

Hrádek Josef – jednatel