Příloha č.1 Kupní smlouvy č. THS SO 06/2021

 Luvex, a.s., Astará Spojovací, 190 00 Praha 9 tel.: 284 819 619, 284 810 625, Fax: 266 310 382 e-mail: info@luwex.cz, www.luwex.cz

 IČ: 00138207, DIČ: CZ00138207 číslo účtu: 133938190/300

***Akce: Státní opera - provozní a historická budova***

***Věc: Filtry do VZT zařízení REMAK***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT číslo | rozměr a popis filtru | počet  | cena za ks | cena celkem bezDPH |
| 103 | 420x805x360 M5 6 kps | 2 | 459 Kč |  918 Kč |
| 420x805x600 F7 5 kps | 2 | 596 Kč |  1 192 Kč |
| 420x805x360 M5 6 kps | 2 | 459 Kč |  918 Kč |
| 110 | 287x287x360 M5 3 kps | 2 | 185 Kč |  370 Kč |
| 287x592x360 M5 3 kps | 2 | 229 Kč |  458 Kč |
| 592x287x360 M5 6 kps | 2 | 266 Kč |  532 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps | 2 | 362 Kč |  724 Kč |
| 287x287x525 F7 3 kps | 1 | 254 Kč |  254 Kč |
| 287x592x525 F7 3 kps | 1 | 350 Kč |  350 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps | 1 | 475 Kč |  475 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps | 1 | 496 Kč |  496 Kč |
| 112 | 287x287x360 M5 3 kps | 2 | 185 Kč |  370 Kč |
| 287x592x360 M5 3 kps. | 2 | 229 Kč |  458 Kč |
| 592x287x360 M5 6 kps  | 2 | 266 Kč |  532 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 2 | 362 Kč |  724 Kč |
| 287x287x525 F7 3 kps  | 1 | 254 Kč |  254 Kč |
| 287x592x525 F7 3 kps  | 1 | 350 Kč |  350 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 1 | 475 Kč |  475 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 1 | 496 Kč |  496 Kč |
| 113 | 592x592x96 plast M5 | 2 | 652 Kč |  1 304 Kč |
| 592x450x96 plast M5 | 4 | 541 Kč |  2 164 Kč |
| 592x592x96 plast F7 | 2 | 652 Kč |  1 304 Kč |
| 592x450x96 plast F7 | 4 | 634 Kč |  2 536 Kč |
| 592x592x96 plast F7 | 2 | 652 Kč |  1 304 Kč |
| 592x450x96 plast F7 | 4 | 638 Kč |  2 552 Kč |
| 115 | 592x287x360 M5 6kps.  | 4 | 266 Kč |  1 064 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 4 | 362 Kč |  1 448 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 116 | 592x287x360 M5 6 kps  | 4 | 266 Kč |  1 064 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 4 | 362 Kč |  1 448 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 117 | 592x287x360 M5 6 kps  | 4 | 266 Kč |  1 064 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 4 | 362 Kč |  1 448 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 119 | 592x287x360 M5 6 kps  | 4 | 266 Kč |  1 064 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 4 | 362 Kč |  1 448 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 120 | 592x287x360 M5 6 kps  | 4 | 266 Kč |  1 064 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 4 | 362 Kč |  1 448 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 125 | 340x645x360 M5 5 kps  | 2 | 330 Kč |  660 Kč |
| 347x642x96 plast F7 | 2 | 757 Kč |  1 514 Kč |
| 340x645x600 M5 3 kps  | 2 | 294 Kč |  588 Kč |
| 201 | 592x450x96 plast M5 | 4 | 541 Kč |  2 164 Kč |
| 592x450x96 plast F7 | 4 | 634 Kč |  2 536 Kč |
| 592x450x96 plast M5  | 4 | 541 Kč |  2 164 Kč |
|  HISTORICKÁ BUDOVA:  |  |  |  |
| 1.01.01 101 | 592x592x360 M5 6 kps  | 12 | 362 Kč |  4 344 Kč |
| 287x592x360 M5 3 kps  | 4 | 229 Kč |  916 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 6 | 496 Kč |  2 976 Kč |
| 287x592x525 F7 3 kps  | 2 | 350 Kč |  700 Kč |
| 1.01.02 102 | 592x592x360 M5 6 kps  | 12 | 362 Kč |  4 344 Kč |
| 287x592x360 M5 3 kps  | 4 | 229 Kč |  916 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 6 | 496 Kč |  2 976 Kč |
| 287x592x525 F7 3 kps  | 2 | 350 Kč |  700 Kč |
| 2.01.01 201 | 592x450x96 plast M5 | 4 | 541 Kč |  2 164 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps  | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 592x287x360 M5 6 kps  | 2 | 266 Kč |  532 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 2 | 362 Kč |  724 Kč |
| 2.01.02 202 | 592x450x96 plast M5 | 4 | 541 Kč |  2 164 Kč |
| 592x287x525 F7 7 kps | 2 | 475 Kč |  950 Kč |
| 592x592x525 F7 7 kps  | 2 | 496 Kč |  992 Kč |
| 592x287x360 M5 6 kps  | 2 | 266 Kč |  532 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps  | 2 | 362 Kč |  724 Kč |
| 3.01. | 347x642x96 plast M5 | 2 | 488 Kč |  976 Kč |
| 592x592x292 F7 | 1 | 2 952 Kč |  2 952 Kč |
| 347x642x96 plast M5 | 2 | 488 Kč |  976 Kč |
| 04.I | 347x642x96 plast M5 | 2 | 488 Kč |  976 Kč |
| 340x645x600 F7 4 kps  | 2 | 462 Kč |  924 Kč |
| 340x645x360 M5 5 kps  | 2 | 330 Kč |  660 Kč |
| 5.01.01 501 | 427x399x96 plast. M5 | 8 | 473 Kč |  3 784 Kč |
| 5.01.02 502 | 287x287x360 M5 3 kps | 2 | 185 Kč |  370 Kč |
| 287x592x360 M5 3 kps | 2 | 229 Kč |  458 Kč |
| 592x287x360 M5 6 kps | 2 | 266 Kč |  532 Kč |
| 592x592x360 M5 6 kps | 2 | 362 Kč |  724 Kč |
| 11.01 JIH | 347x642x96 plast M5 | 4 | 185 Kč |  740 Kč |
| 11.01 SEVER | 427x399x96 plast M5 | 8 | 229 Kč |  1 832 Kč |
| 16.01 | 544x492x96 plast M5 | 1 | 529 Kč |  529 Kč |
| 544x492x96 plast F7 | 1 | 618 Kč |  618 Kč |
| 535x495x360 M5 7 kps  | 1 | 356 Kč |  356 Kč |
|  | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  **99 409 Kč** |

Cena: Uvedená cena obsahuje dodávku filtrů vč dopravy. Uvedená cena neobsahuje DPH

Platební

podmínky: Fakturou se splatností 60 dní Platnost: Platnost nabídky je 3 měsíce Za Luwex, a.s. zpracoval Novák Pavel