| Změnový list č. 13 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna řešení prosklené stěny – pozice W7, 2x W6, H1.16. |
| --- |
| Změna požadována kým: | GP | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 08.04.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna materiálové specifikace prosklené stěny (pozice W7, 2x W6, H1.16) z truhlářského výrobku na kompletní hliníkovou sestavu. |
| Zdůvodnění změny: Zlepšení konstrukčních vlastností s ohledem na rozměry výrobku. |
| Technický popis změny: Změna materiálového řešení dveří H1.16 z truhlářského výrobku na ALU výrobek. Prosklená stěna (pozice W7, 2x W6, H1.16) bude tvořit kompletní hliníkovou sestavu. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): bez dopadu Méněpráce - 148.192,00 Kč Vícepráce 148.192,00 Kč Změnový list č. 13 celkem 0,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |