Příloha č. 1 - Cenová nabídka servisu vzduchotechniky, klimatizací a tepelných čerpadel

|  |
| --- |
| Pracoviště školy: Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5 |
|  |  |  |  |  |  | Cena | Cena | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | celkem v | celkem v | celkem v | Cena |
| Vyplňte prosím zelená pole! |  | Počet | Cena za | Cena celkem |  | Kč bez | Kč vč. | Kč bez | celkem v |
|  | Měrná | měrných | MJvKč | za všechny MJ |  | DPH za 1 | DPH za 1 | DPH za 4 | Kč vč.DPH |
|  | jednotka | jednotek | bez DPH | v Kč bez DPH | Frekvence | rok | rok | roky | za 4 roky |
| Zařízení č. 1 - Vzduchotechnika kuchyně (jednotka VZT Atrea) |
| Kontrola, čištění, výměna filtrů jednotky VZT Atrea | kpl | 1 | 980 | 980 | 1 x ročně | 980 | 1185,8 | 3920 | 4743,2 |
| Filtr do jednotky G4 - 900\*533\*96 | ks | 3 | 870 | 2610 | 1 x ročně | 2610 | 3158,1 | 10440 | 12632,4 |
| Filtr do jednotky G4 - 900\*533\*96 | ks | 3 | 870 | 2610 | 1 x ročně | 2610 | 3158,1 | 10440 | 12632,4 |
| Zařízení č. 5 - Tepelná čerpadla |
| Kontrola a čištění venkovní jednotky | kpl | 2 | 1000 | 2000 | 1 x ročně | 2000 | 2420 | 8000 | 9680 |
| Celkem za pracoviště Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5 | 8200 | 9922 | 32800 | 39688 |
| Pracoviště školy: Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3 |
|  |  |  |  |  |  | Cena | Cena | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | celkem v | celkem v | celkem v | Cena |
|  |  | Počet | Cena za | Cena celkem |  | Kč bez | Kč vč. | Kč bez | celkem v |
|  | Měrná | měrných | MJvKč | za všechny MJ |  | DPH za 1 | DPH za 1 | DPH za 4 | Kč vč.DPH |
|  | jednotka | jednotek | bez DPH | v Kč bez DPH | Frekvence | rok | rok | roky | za 4 roky |
| Zařízení č. 1 - Vzduchotechnika laboratoře (jednotka VZT Elektrodesign) |
| Kontrola, čištění, výměna filtrů jednotky | kpl | 1 | 980 | 980 | 1 x ročně | 980 | 1185,8 | 3920 | 4743,2 |
| Filtr do jednotky M5 - 577\*650\*48 | ks | 1 | 900 | 900 | 1 x ročně | 900 | 1089 | 3600 | 4356 |
| Filtr do jednotky M5 - 314\*650\*48 | ks | 1 | 800 | 800 | 1 x ročně | 800 | 968 | 3200 | 3872 |
| Filtr do jednotky F7 - 577\*650\*48 | ks | 1 | 1235 | 1235 | 1 x ročně | 1235 | 1494,35 | 4940 | 5977,4 |
| Filtr do jednotky F7 - 314\*650\*48 | ks | 1 | 1235 | 1235 | 1 x ročně | 1235 | 1494,35 | 4940 | 5977,4 |
| Zařízení č. 2 - Tepelné čerpadlo Chigo |
| Revize úniku chladivá - venkovní jednotka | kpl | 1 | 1500 | 1500 | 1 x ročně | 1500 | 1815 | 6000 | 7260 |
| Servis a čištění - venkovní jednotka | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1 x ročně | 1000 | 1210 | 4000 | 4840 |
| Zařízení č. 3 - Klimatizace server IT (jednotka Fuji) |
| Revize úniku chladivá - venkovní jednotka | kpl | 1 | 1500 | 1500 | lx ročně | 1500 | 1815 | 6000 | 7260 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servis a čištění - vnitřní jednotka | kpl | 1 | 350 | 350 | 1 x ročně | 350 | 423,5 | 1400 | 1694 |
| Celkem za pracoviště Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3 | 9500 | 11495 | 38000 | 45980 |
| Pracoviště školy: Kněžskodvorská 879/33a, České Budějovice 3 |
|  |  |  |  |  |  | Cena | Cena | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | celkem v | celkem v | celkem v | Cena |
|  |  | Počet | Cena za | Cena celkem |  | Kč bez | Kč vč. | Kč bez | celkem v |
|  | Měrná | měrných | MJ v Kč | za všechny MJ |  | DPH za 1 | DPH za 1 | DPH za 4 | Kč vč.DPH |
|  | jednotka | jednotek | bez DPH | v Kč bez DPH | Frekvence | rok | rok | roky | za 4 roky |
| Zařízení č. 4 - Klimatizace učebny (jednotka Daitsu) |
| Revize úniku chladivá - venkovní jednotka | kpl | 2 | 1500 | 3000 | 1 x ročně | 3000 | 3630 | 12000 | 14520 |
| Servis a čištění - vnitřní jednotka | kpl | 2 | 350 | 700 | lx ročně | 700 | 847 | 2800 | 3388 |
| Celkem za pracoviště Kněžskodvorská 879/33a, České Budějovice 3 | 3700 | 4477 | 14800 | 17908 |
| Pracoviště školy: Karla IV. 478, České Budějovice 1 |
|  |  |  |  |  |  | Cena | Cena | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | celkem v | celkem v | celkem v | Cena |
|  |  | Počet | Cena za | Cena celkem |  | Kč bez | Kč vč. | Kč bez | celkem v |
|  | Měrná | měrných | MJ v Kč | za všechny MJ |  | DPH za 1 | DPH za 1 | DPH za 4 | Kč vč.DPH |
|  | jednotka | jednotek | bez DPH | v Kč bez DPH | Frekvence | rok | rok | roky | za 4 roky |
| Zařízení č. 5 - Klimatizace učebny (jednotka Carrier, LG) |
| Revize úniku chladivá - venkovní jednotka | kpl | 4 | 1500 | 6000 | 1 x ročně | 6000 | 7260 | 24000 | 29040 |
| Servis a čištění - vnitřní jednotka | kpl | 4 | 350 | 1400 | 1 x ročně | 1400 | 1694 | 5600 | 6776 |
| Zařízení č. 6 - Dveřní clona GEA |
| Kontrola funkce, čištění | kpl | 2 | 500 | 1000 | 1 x ročně | 1000 | 1210 | 4000 | 4840 |
| Celkem za pracoviště Karla IV. 478, České Budějovice 1 | 8400 | 10164 | 33600 | 40656 |

**Celkem za všechna pracoviště školy**

29800

36058

119200

144232