|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-OPTIMUM s.r.o., Antala Staška 32, Praha 4 | |  |  |  |
| **telefon: xxxx, e-mail: xxxx** | |  |  |  |
| IČ: 25650084, Městský soud v Praze C 58070 | |  |  |  |
| korespondenční adresa: Chrástecká 545, 257 41 Týnec nad Sázavou | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nabídka na výměnu elektrické požární signalizace z důvodu nedostupnosti** | | | | |
| **náhradních dílů stávajícího systému, pro objekt Zvonková 6, Praha 10** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | V Praze, dne | 23.06.2021 |
|  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Typ** | **Ks** | **Cena za jednotku bez DPH** | **Cena za položku bez DPH** |
| Ústředna EPS | Detectomat DETECT 3004+ P | 1 | 26 640,00 Kč | **26 640,00 Kč** |
| Karta kruhové smyčky | Detectomat DLI 3240P- karta 1 kruhové smyčky | 1 | 3 980,00 Kč | **3 980,00 Kč** |
| Karta výstupů | Detectomat SC 4- reléová deska 4 hlídaných výstupů | 1 | 5 998,00 Kč | **5 998,00 Kč** |
| Relé | FINDER relé 24V na 230V | 2 | 496,00 Kč | **992,00 Kč** |
| Požární hlásič | Detectomat PL 3300 O opticko-kouřový hlásič | 126 | 1 498,00 Kč | **188 748,00 Kč** |
| Požární hlásič | Detectomat PL 3300 OT opticko-kouřový a teplotní hlásič | 3 | 1 996,00 Kč | **5 988,00 Kč** |
| Požární hlásič | Detectomat PL 3300 PBDH ABS-R vnitřní tlačítko | 16 | 2 998,00 Kč | **47 968,00 Kč** |
| Patice | Detectomat SBD 3000 standard svorkovnice pro hlásiče | 129 | 192,00 Kč | **24 768,00 Kč** |
| Záložní baterie | AKKU SMART 12V/26Ah | 2 | 2 988,00 Kč | **5 996,00 Kč** |
| Kryt záložních baterií | Kryt pro 2ks záložních baterií 12V/26Ah | 1 | 926,00 Kč | **926,00 Kč** |
| Montážní materiál | Montážní materiál, režie | 1 | 29 980,00 Kč | **29 980,00 Kč** |
| Práce | Výměna požárních hlásičů, tlačítkových hlásičů | 1 | 69 200,00 Kč | **69 200,00 Kč** |
| Práce | Výměna tlačítkových hlásičů | 1 | 14 400,00 Kč | **14 400,00 Kč** |
| Práce | Zapojení sirén | 1 | 8 200,00 Kč | **8 200,00 Kč** |
| Práce | Výměna ústředny elektrické požární signalizace | 1 | 19 400,00 Kč | **19 400,00 Kč** |
| Práce | Naprogramování ústředny elektrické požární signalizace |  | 19 400,00 Kč | **19 400,00 Kč** |
| Práce | Naprogramování hlásičů požární signalizace |  | 6 200,00 Kč | **6 200,00 Kč** |
| Práce | Výchozí revize systému |  | 9 990,00 Kč | **9 990,00 Kč** |
| Doprava |  | 15 | 490,00 Kč | **7 350,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena celkem bez DPH** | **496 124,00 Kč** |