|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1** |  |  | **Formulář min. technické specifikace a pro doplnění nabídkové ceny, vč. uvedených orientačních cen za položku a maximální částky za celý díl ONIV** | | |  |  |  |  |
|  | **Maximální přípustná částka za ONIV vč. DPH 260.000,- Kč** | | | žádná položka nesmí přesáhnout částku 40 tis. Kč vč. DPH | **Nabídková cena celkem vč. DPH** | | **256 153,37 Kč** |  |  |  |
| **Číslo položky** | **zboží** | **Počet jednotek** | **jednotka** | **specifikace** | **nabízený produkt, vč. technické specifikace** | **nabídková cena za jednotku bez DPH** | **nabídková cena za položku bez DPH celkem** | **nabídková cena za jednotku včetně DPH** | **nabídková cena za položku včetně DPH celkem** | **sazba DPH** |
| 1 | ruční pulsní oxymetr | 1 | ks | pro dlouhodobé i krátkodobé monitorování tepové frekvence (TF) a saturace kyslíku (SpO2). Ukládání záznamů měření až pro 100 pacientů, maximální kapacita je 300 záznamů. USB konektor pro přenos dat do PC. Přehledný LCD displej, který zobrazuje PLETHYSMOGRAFICKOU KŘIVKU a sloupcový graf, zvukový alarm. 4 tužkové baterie a brašnička z pevného materiálu. | OXYMETR EDAN- pro dlouhodobé i krátkodobé monitorování tepové frekvence (TF) a saturace kyslíku (SpO2). Ukládání záznamů měření až pro 100 pacientů, maximální kapacita je 300 záznamů. USB konektor pro přenos dat do PC. Přehledný LCD displej, který zobrazuje PLETHYSMOGRAFICKOU KŘIVKU a sloupcový graf, zvukový alarm. 4 tužkové baterie a brašnička z pevného materiálu. | 6 650,00 | 6 650,00 | 8 046,50 | 8 046,50 | 21% |
| 2 | zvlhčovač s průtokoměrem | 3 | ks | regulace a plynulé dávkování zvlhčeného (O2) kyslíku v rozsahu 0 až 15 litrů/min. a podávání OXYGENOTERAPIE. průtokoměr s rychlospojkou, regulátorem, láhví a zmlžovací tryskou. | ZVLHČOVAČ S PRUTOKOMĚREM ADULT- regulace a plynulé dávkování zvlhčeného (O2) kyslíku v rozsahu 0 až 15 litrů/min. a podávání OXYGENOTERAPIE. průtokoměr s rychlospojkou, regulátorem, láhví a zmlžovací tryskou. | 1 649,00 | 4 947,00 | 1 995,29 | 5 985,87 | 21% |
| 3 | model nezdravé péče o chodidlo | 1 | sada | Model nezdravého chodidla ukazuje distální konec chodidla s agresivním poraněním na dolní části chodidla a povrchový zánět kolem palce a druhého prstu. model v životní velikosti je vyrobeno z jemného materiálu, přibližujícího model realitě, s ohebnými prsty. Sada musí obsahovat také brožurus informacemi o péči o chodidlo pro diabetiky. | WA21216 - Sada pro ukázku nezdravé péče o chodidlo-Model nezdravého chodidla pomáhá vysvětlit důležitost správné péče o chodidlo a správnou výživu pro diabetiky. Tato replika chodidla ukazuje distální konec chodidla s agresivním poraněním na dolní části chodidla a povrchový zánět kolem palce a druhého prstu. Chodidlo v životní velikosti je vyrobeno z jemného materiálu, přibližujícího model realitě, s ohebnými prsty. Sada obsahuje také 4 stránkovou brožuru poskytující informace o péči o chodidlo pro diabetiky. | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 349,15 | 1 349,15 | 21% |
| 4 | trenažér IN a biopsie hřebenu kyčelní kosti | 3 | ks | Model obsahuje umělou pánev vyrobenou z kostního materiálu, kterou lze opakovaně propíchnout. | EZ - 7090- Simulátor intramuskulární injekce a biopsie hřebenu kyčelní kosti. Simulátor obsahuje umělou pánev vyrobenou z kostního materiálu, kterou lze opakovaně propíchnout. | 9 500,00 | 28 500,00 | 11 495,00 | 34 485,00 | 21% |
| 5 | Fonendoskop výukový Duo | 3 | ks | Popis: - Dvoustranný výukový fonendoskop. Charakteristika: - Dvoustranný výukový fonendoskop se dvěma hlavovými sadami. Průměr membrány: cca 43,8 mm. Hadička: cca 110 cm. | P 05972 Fonendoskop výukový DUO-Dvoustranný výukový fonendoskop pro sestry Duo se dvěma hlavovýma sadama; Barva hadičky: červená; Hlavové sady: 1: červená; Průměr membrány: 43,8 mm; Hadička: 110 cm. | 790,00 | 2 370,00 | 955,90 | 2 867,70 | 21% |
| 6 | dětská postýlka | 2 | ks | rozměry 55 x 110 cm (pro děti do 7 let), 1x v barvě RAL žlutá 1018 a 1x v barvě RAL tm.zelená 6024. Nastavitelná ložná plocha, která lze výškově nastavit v několika krocích. Jednotlivé strany ložné plochy individuálně polohovatelné (lze tak dosáhnout speciálních poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg) | Dětská postýlka BUDDY- rozměry 55 x 110 cm (pro děti do 7 let), 1x v barvě RAL žlutá 1018 a 1x v barvě RAL tm.zelená 6024. Nastavitelná ložná plocha, která lze výškově nastavit v několika krocích. Jednotlivé strany ložné plochy individuálně polohovatelné (lze tak dosáhnout speciálních poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg) | 18 000,00 | 36 000,00 | 21 780,00 | 43 560,00 | 21% |
| 7 | lékařská váha s výškoměrem | 3 | ks | osobní váha s vysouvacím výškoměrem, schválena jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS , velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem , dvě kolečka pro snadný transport , funkce: HOLD, BMI, Matka+dítě, potlačení vibrací během vážení , rozsah měření výšky: 88 - 200 cm , protiskluzové, nastavitelné nožičky , vodováha pro přesné ustavení váhy , podsvícený LCD oboustranný displej, výška čísla 25 mm | Lékařská váha KERN MPE 250K100HM s výškoměrem- osobní váha s vysouvacím výškoměrem, schválena jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS , velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem , dvě kolečka pro snadný transport , funkce: HOLD, BMI, Matka+dítě, potlačení vibrací během vážení , rozsah měření výšky: 88 - 200 cm , protiskluzové, nastavitelné nožičky , vodováha pro přesné ustavení váhy , podsvícený LCD oboustranný displej, výška čísla 25 mm | 11 960,00 | 35 880,00 | 14 471,60 | 43 414,80 | 21% |
| 8 | oboustranný noční stolek | 3 | ks | plynule výškově stavitelná jídelní deska s možností naklopení a aretování ve třech pozicích, jednou zásuvkou, jednou volně přístupnou a uzavíratelnou přihrádkou a prostorem pro odložení obuvi. 1x barva RAL žlutá 1018; 1x barva RAL sv.modrá PR847; 1x barva RAL tm.zelená 6024 | NOČNÍ STOLEK S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU JÍDELNÍ DESKOU NS-21-0- plynule výškově stavitelná jídelní deska s možností naklopení a aretování ve třech pozicích, jednou zásuvkou, jednou volně přístupnou a uzavíratelnou přihrádkou a prostorem pro odložení obuvi. 1x barva RAL žlutá 1018; 1x barva RAL sv.modrá PR847; 1x barva RAL tm.zelená 6024 | 12 900,00 | 38 700,00 | 15 609,00 | 46 827,00 | 21% |
| 9 | ambuvak pro děti | 1 | ks | silikonový oval vak, pro děti od 1 do 10 let (10-30 kg), objem 700 ml, pacientský ventil, maska OVC vel.0, rezervoár kyslíku | Ambu® silikonový vak - oval - pro děti- pro děti od 1 do 10 let (10-30 kg), objem 700 ml, pacientský ventil, maska OVC vel.0, rezervoár kyslíku | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 025,00 | 3 025,00 | 21% |
| 10 | ambuvak pro dospělé | 1 | ks | silikonový vak pro dospělé vel.5, lze desinfikovat běžnými přípravky, autoklávovatelný, přetlakový ventil, transparentní vysoce kvalitní materiál, konektory v souladu s ISO5356, možnost připojení na O2, rezervoár kyslíku | AERObag® (silikon)- silikonový vak pro dospělé vel.5, lze desinfikovat běžnými přípravky, autoklávovatelný, přetlakový ventil, transparentní vysoce kvalitní materiál, konektory v souladu s ISO5356, možnost připojení na O2, rezervoár kyslíku | 1 900,00 | 1 900,00 | 2 299,00 | 2 299,00 | 21% |
| 11 | minitrachea set | 1 | ks | sestavený a připravený k okamžitému použití, skalpel, zavaděč pro zavedení tracheální rourky, 4mm ID, thermosensitive, blue line tracheální kanyly, pásky pro fixaci kanyly ke krku, sací katetr 10F | MiniTrach II set- sestavený a připravený k okamžitému použití, skalpel, zavaděč pro zavedení tracheální rourky, 4mm ID, thermosensitive, blue line tracheální kanyly, pásky pro fixaci kanyly ke krku, sací katetr 10F | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 560,90 | 1 560,90 | 21% |
| 12 | laryngoskop sada | 1 | sada | kufříková sada, masivní kovový držák, 3 výměné lžíce č.2,3,4 se žárovičkou | Laryngoskop sada BEXATEC (rukojeť + 4 lžíce)- Sada laryngoskopů se studeným světlem (žárovka) pro opakované použití. Výborná transmise světla, jednoduchá obsluha. Sada obsahuje rukojeť a čtyři laryngoskopické lžíce ve velikostech 1-4. Zdarma k sadě černá etui (kufřík) pro uložení laryngoskopických lžic a rukojeti. | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 21% |
| 13 | dýchací trenažér | 3 | ks | trubice s náustkem pro jednoho pacienta, 3 barevné kuličky pro měření toku vzduch - objem 600,900 a 1200ml, dva samostatné ventily pro odpory nádechu a výdechu, hmotnost 160g, rozměry 13x15x3 cm | Trenažer dýchání Tri-Gym-trubice s náustkem pro jednoho pacienta, 3 barevné kuličky pro měření toku vzduch - objem 600,900 a 1200ml, dva samostatné ventily pro odpory nádechu a výdechu, hmotnost 160g, rozměry 13x15x3 cm | 390,00 | 1 170,00 | 471,90 | 1 415,70 | 21% |
| 14 | model živočišné buňky | 3 | ks | ze dvou částí, pohled na buňku pod elektronovým mikroskopem, všechny základní buněčné organely jsou zobrazeny barevně, velikost 21x11x31 cm, hmotnost cca 0,8kg | 5402.1000523 Model živočišné buňky- Dvoudílný model zobrazuje tvar a strukturu typické živočišné buňky tak, jak bychom ji pozorovali přes elektronový mikroskop. Pro lepší ilustraci jsou všechny důležité organely vystouplé a barevně zvýrazněné: Jádro, Mitochondrie, Hladké endoplazmatické retikulum, Drsné endoplazmatické retikulum, Cytoplasmatická membrána, Kolagenní vlákna, Golgiho aparát, Mikroklky, Lyzozom. Rozměry: 21 × 11 × 1 cm. Hmotnost: 0,8 kg | 7 030,00 | 21 090,00 | 8 506,30 | 25 518,90 | 21% |
| 15 | Regulovatelný napájecí zdroj | 1 | ks | - 12 V / 5 A včetně rozbočovacího boxu - Pro Unimat Classic, PowerLine, MetalLine, MetalLine CNC - pro max. 2 motory současně | Regulovatelný napájecí zdroj 12 V- 12 V / 5 A včetně rozbočovacího boxu a OutCab Pro Unimat Classic, PowerLine, MetalLine, MetalLine CNC Pro max. 2 motory současně | 2 750,00 | 2 750,00 | 3 327,50 | 3 327,50 | 21% |
| 16 | Pohon pro větší a tvrdší obrobky | 1 | ks | poskytuje více energie pro stávající aplikace, ale také vám umožní rozšířit a upgradovat možnosti vašeho systému o stroje, jako je kotoučová pila nebo stolní router, volnoběžný motor 15300 ot / min, převodový poměr 4: 1, 12V, 5A (do max. 12A) | 164320 Powerdrive unit: Pohon pro větší a tvrdší obrobky. Poskytuje více energie pro stávající aplikace, ale také vám umožní rozšířit a upgradovat možnosti vašeho systému o stroje, jako je kotoučová pila nebo stolní router. volnoběžný motor 15300 ot / min Převodový poměr 4: 1 12V, 5A (do max. 12A) | 3 440,00 | 3 440,00 | 4 162,40 | 4 162,40 | 21% |
| 17 | kotoučová pila - set | 1 | ks | stůl, chránič kotouče, kotouč, délkový doraz, adaptér pro kotouč, stavitelná délka, šířka, hloubka a úhel řezu - pro Unimat Classic, PowerLine | Kotoučová pila - set: Stůl, chránič kotouče, kotouč, délkový doraz, adaptér pro kotouč, stavitelná délka, šířka, hloubka a úhel řezu Pro Unimat Classic, PowerLine | 3 275,00 | 3 275,00 | 3 962,75 | 3 962,75 | 21% |
| 18 | UNIMAT ML Design & Technology | 1 | ks | Kit je vyhotoven z celokovových částí. V plastovém boxu. Obsahuje všechny části pro sestavení jednoho ze strojů: ruční vrtačka, ruční bruska, bruska, soustruh na dřevo, lupínková pilka | UNIMAT ML Design & Technology- Kit je vyhotoven z celokovových částí. V plastovém boxu. Obsahuje všechny části pro sestavení jednoho ze strojů: ruční vrtačka, ruční bruska, bruska, soustruh na dřevo, lupínková pilka. | 13 620,00 | 13 620,00 | 16 480,20 | 16 480,20 | 21% |