TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

tel.: 495 279161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Kralove

Společnost je zapsána v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové. oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2021219

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 07.07.2021 14:38
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená Krajského soudu v Hradci Králové.

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	ICO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSC: 53701	Místo: Chrudim

Datum vystavení / realizace: 07.07.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Přípojka teplovodu ÚT - SOU PS B31 ul ice Antonína Dvořáka, Hradec Králové. Material požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.

Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	, nebo p. Josef Blatnik,				
ř.	číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodáni	
I .	08009	PEX potrubí v roli H 90/160	65,0 m		21.07.2021	
2.	08009	PEX potrubí v roli H 90/160	65,0 m		21.07.2021	
3.	11365421005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR II, Červená 90x8,2	60,0 ni		21.07.2021	
4.	12675911001	RAUPEX přechod lisovací SDR II mosaz	4,0 Ks		21.07.2021	
	90x8,2-R3" vnější závit				
5.	12676811002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 90x8,2	60,0 Ks		21.07.2021	
6.	12676211001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 90x8,2	16,0 Ks		21.07.2021	
7.	12677611001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR II 90x8,2	12,0 Ks		21.07.2021	
8.	08017	PEX objímka smršťovací komplet 160	4,0 Ks		21.07.2021	
9,	08019	PEX domovní přípojka 90st. H 90/160	4,0 Ks		21.07.2021	
	1000x1500mm				
10.	08021	PEX kruh těsnící 160	2,0 Ks		21.07.2021	
II.	08023	PEX víko gumové 90/160	4,0 Ks		21.07.2021	
12.	12228561001	RAUPEX Klip korýtko pro trubku RAUTHERM 90	12,0 Ks		21.07.2021	

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

ř. Číslo zboží	Název zboží

Cena celkem	Dat.dodání

Mnolstvi MJ

21.07.2021

13. 08005

Folie výstražná síťovaná zelenáš. 25cm	130,0 m

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIC- CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodnim rejstřiku
vedenárn Krajským soudern
v Hradci Kralove, oddá B. vložka 1765.

4.,4$
11*
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a..

Objednávka zboží číslo: 0M2021219

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 07.07.2021 14:38
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
1ČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	1ČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Datum vystavení / realizace: 07.07.2021	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 objednáváme u Vás material na akci: Připojka teplovodu ÚT - SOU PS B31 ulice Antonína Dvořáka, Hradec Kralove. Material požadujeme dodat na adresu Centrální sklad údržby THHK, Gebauerova ulice.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	, nebo p. Josef Blatník,

438,0	395 378,00 Kč

Podpis ředitele: 	

Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis: