**Harmonogram realizace díla – „Rekonstrukce potrubních větví na CTR 2021“**

Předpokládaný termín zahájení realizace díla se stanovuje na září – říjen 2021.

Termín dokončení a předání díla se stanovuje na 90 kalendářních dní od stanoveného termínu pro zahájení realizace díla.

Podmínky objednatele pro realizaci díla:

R-CTR potrubí určené k výměně je výstupní společné potrubí pro nádrže H21 až H24.

Jedná se o výměnu potrubí v páteřním rozvodu R-CTR číslo potrubní větve určené k výměně 2301-RO-700 včetně připojovacích bodů výstupních větví 2260-RO-700 a 2258-RO-700 nádrží H21 a H23.