**ROZPOČET**

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: Oprava soc.zařízení DM Vocelova, 2.n.p, Objekt:Objednatel: Domov mládeže,internát a škol.jídelna ,vocelova ul Zhotovitel: H&K Invest spol..s r.o.Místo: | Zpracoval:Datum: 30.6.2021 |

Množství

MJ i

i celkem

Cena
jednotková

Hmotnost
celkem

Cena celkem

Č. Kód položky Popis

**34 391,24 1,180**

**D1 Práce a dodávky HSV**

Svislé a kompletní konstrukce 10 900,25 **0,818**

Zpracována systémem KROS plus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Příčky ti 50 mm z pórobetonových přesných hladkých |  |  |  |  |  |
| 64 | 342272148 | příčkovek ,přizdívky | m2 | 9,250 | 485,00 | 4 486,25 | 0,372 |
| 1 | 342272248R | Polopříčky sprch.boxů ti 75 mm z příčkovek | m2 | 6,400 | 885,00 | 5 664,00 | 0,445 |
| 2 | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 6,000 | 125,00 | 750,00 | 0,001 |

**6** Úpravy ovrchu, podlahy, osazení 7 027,77 **0,362**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 612409991 | Začištění omítek kolem obkladů | m | 4,500 | 38,00 | 171,00 | 0,000 |
| 4 | 612471418R | Úprava vnitřních stěn tmelením 2301 | m2 | 19,800 | 148,00 | 2 930,40 | 0,076 |
|  |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní |  |  |  |  |  |
| 5 | 631319171 | vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,243 | 190,00 | 46,17 | 0,000 |
| 6 | 631319184R | Obetonování sprch žlabu vč.zakrytí, spádování | kpl | 3,000 | 720,00 | 2 160,00 | 0,036 |
| 7 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,022 | 31 800,00 | 699,60 | 0,023 |
|  |  | Dopinění cementového potěru hlazeného pi do 1 m2 tl do |  |  |  |  |  |
| 8 | 632451441 | 40 mm | m2 | 2,430 | 420,00 | 1 020,60 | 0,227 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 463,22 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9-02 | Stavební přípomoce ( ZTI, VZT, elektro) | kpl | 1,000 |  | 2 300,00 | 2 | 300,00 | 0,000 |
| 10 | 9-03 | Ochrana stávajících podlah při manipulaci se sutí | kpl | 1,000 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,000 |
| 11 | 941941041R | Lehké pracovní lešení | m2 | 6,000 |  | 36,00 |  | 216,00 | 0,000 |
| 12 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 m2 | 8,00020,000 |  | 45,00 20,00 |  |  360,00400,00 | 0,000 0,000 |
| 13 | 952901181R | Zakrývání stáv.krytin podlah po dobu stavby |
| 14 | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 100 mm pi do 4 m2 | m3 t | 0,165 2,701 |  | 6 000,00370,00 |  | 990,00 999,37 | 0,000 0,000 |
| 15 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží |
| 16 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 8 100 |  | 175,00 | 1 | 417,50 | 0,000 |
| 17 | 979017112 | Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 rn | t | 2,701 |  | 310,00 |  | 837,31 | 0,000 |
| 18 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t t t t | 2,701 13,505 2,701 13,505 | d | 230,00 15,00 345,00 75,00 | 1 | 621,23 202,58 931,85 012,88 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 1920 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |
| 979087312 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m |
| 21 | 979087392 | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění vybouraných hmot |
| 222324252627 | 979088212 | Nakládání suti a vybouraných hmot | **t** | 2,701 |  | 180,00 |  | 486,18 | 0,000 |
| 9790882RR | Ostatní nepředvidatelné práce a náklady- protipraš.opatření a pod. | kpl | 1,000 |  | 2 000,00 | 2 | 000,00 | 0,000 |
| 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 2,701 |  | 225,00 |  | 607,73 | 0,000 |
| 979098113 | Poplatek za skládku sutí | t | 2,701 |  | 390,00 | 1 | 053,39 | 0,000 |
| 979098121 R | Poplatek za skládku sutí plasty a pod. | t | 0,100 |  | 2 880,00 |  | 288,00 | 0,000 |
| ,999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 1,080 |  | 1 240,00 | 1 | 339,20 | 0,000 |

Strana 1 z 3