|  |
| --- |
| **D2 Práce a dodávky PSV 108 506,50 0,150****711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 619,80** 0,000 |
|  | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše izolační |  |  |  |  |  |
| 28 711193121.1 | flexibilní hmotou | m2 | 2,430 | 520,00 | 1 263,60 | 0,000 |
|  | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše izolační flexibilní |  |  |  |  |  |
| 29 711193131.1 | hmotou | m2 | 12,600 | 540,00 | 6 804,00 | 0,000 |
|  | Izolace proti zemní vlhkosti - prov. fabionů a rohů se |  |  |  |  |  |
| 30 711193351R | skelnou výztuží | m | 10,800 | 138,00 | 1 490,40 | 0,000 |
| 31 711193355R | Izolace proti zemni vlhkosti - provedení syst.izolace žlabů | kpl | 3,000 | 255,00 | 765,00 | 0,000 |
|  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a |  |  |  |  |  |
| 32 998711203 | plynům v objektech v do 60 m  |  | 106,000 | 2,80 | 296,80  | 0,000 |

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 769,00 0,004**

MJ

Cena
jednotková

Množství
celkem

Hmotnost
celkem

Kód položky

Popis

Cena celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 33 721162001 | Vnitřní ležatá kanalizace | kpl | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,000 |
| 34 72117180R | Demontáž potrubí z PVC do D 160 | kpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 0,000 |
|  | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka |  | \_. |  |  |  |
| 35 .721211422 | •nerez 138x138 ,\_\_ \_ | kus | 3,000 | 3 980,00 | 11 940,00 | 0,004 |
|  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v |  |  |  |  |  |
| Ii998721201168 | do 6 m | % | 143,000 | 3,00 | 429,00 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **722** 722110011 | **Zdravotechnika - vnitřní vodovod** |  |  |  | **3 900,00**3 900,00 | **0,000** |
| 36 | Vnitřní vodovod- napojení sprch. podomítk.baterií | kpl | 1,000 | 3 900,00 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |

**725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 610.00 0.012**

Zpracováno systémem KROS plus

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | soub |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | or | 1,000 |  | 800,00 |  | 800,00 | 0,000 |
|  |  |  | soub |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 725210878R | D+M dveří sprchových shrnovacích Supernova SDZ2 | or soub | 3,000 |  | 6 100,00 | 18 | 300,00 | 0,000 |
|  |  |  |
| 39 | 725841311 | Baterie sprchově nástěnné pákové | or | 3,000 |  | 450,00 | 1 | 350,00 | 0,006 |
| *40* | *551454020* | *baterie sprchová s ruč. sprchou TGP-1616CM1/2"x100 mm* | *kus* | *3,000* |  | *1 620,00* | *4* | *860,00* | *0,006* |
|  | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech |  |  | *•* |  |  |  |  |
| 41 | 998725203 v do 24 m | % | 260,000 |  | 5,00 | 1 | 300,00 | 0,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **771** | Podlahy z dlaždic | 5 278,20 | **0,015** |
|  |  |  |
| 42 | 7712171001 Očištěni a příprava povrchu | m2 | 2,400 | 45,00 | 108,00 | 0,000 |
| 43 | 771217121 | Penetrace povrchu | m2 | 2,400 | 32,00 | 76,80 | 0,000 |
| 44 | 771217131 | Oprava a dopinění podkladu pro montáž dlažby | m2 | 0,800 | 148,00 | 118,40 | 0,000 |
| 45 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do | m2 | 2,600 | 105,00 | 273,00 | 0,000 |
| 46 | 771571818R | Odřezání dlažby dia pilou | m | 4,200 | 120,00 | 504,00 | 0,000 |
|  |  | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do |  |  |  |  |  |
| 47 | 771573116 | 25 ks/m2 m2 | 2,400 | 565,00 | 1 356,00 | 0,009 |
| *48* | 597637501 | *Dlažba dle výběru 8R4 m2* | *3,000* | *420,00* | *1 260,00* | *0,000* |
|  |  | Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do |  |  |  |  |  |
| 49 | 771573913 | 12 ks/m2 | kus | 9,000 | 55,00 | 495,00 | 0,005 |
| 50 | 77157919 | Příplatek k montáž podlah keramických za silikonování | m | 10,800 | 25,00 | 270,00 | 0,000 |
| 51 | 771579198 | Příplatek k montáž podlah keramických za spádování | m2 | 2,400 | 230,00 | 552,00 | 0,000 |
|  |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v |  |  |  |  |  |
| 52 | 998771202 | do 12 m | % | 53,000 | 5,00 | 265,00 | 0,000 |

|  |
| --- |
| **781** Dokončovací práce - obklady keramické **46 831,50 0,119** |
| 53 .781413104R Vyrovnání a oprava podkladu po nový obklad,penetrace | m2 | 18,600 | 128,00 | 2 380,80 | 0,000 |
| 66 781413213 | Montáž obkladů vnitřních z dekorů pórovinových výšky do 90 mm lepených standardním lepidlem |  | 2,700 | 68,00 | 183,60 | 0,001 |

Strana 2 z 3