Příloha č. 3 :

Seznam požadavků na optimalizaci provizorní menzy :

- optimalizace gastro vybavení (využití zařízení nejen ze stávající menzy Albertov i z jiných menz)

- změna způsobu provozu menzy (nic se zde nebude vařit), čímž může dojít ke  zmenšení půdorysných rozměrů

- zmenšení o 6 kontejnerů

- vypuštění plynové přípojky

- úpravy technologií VZT, MaR, chlazení, silno a slaboproudu, ústředního topení i zdravotně technických instalací  vyvolané výše uvedenými změnami