Příloha č. 1 - Technická specifikace

- Zajištění servisu na zvukoměrnou techniku

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení. Popřípadě se jedná o přístroje a názvy SW a HW, jimiž zadavatel disponuje a na nichž bude dílo realizováno.

- Veškeré technické podmínky vyplývají z obvyklých standardů, jež zadavatel vyžaduje:

Požadavky:

- Zajištění pravidelné podpory, upgrade a aktualizací (maintenence M1) po dobu trvání smlouvy pro SW vybavení Brüel & Kjaer sloužícími k hodnocování akustiky (včetně funkčnosti HW klíčů) - viz níže v části: „Seznam (SW) pro vyhodnocení akustiky“.

- Zajištění pravidelné podpory, nastavení, pozáručního servisu - opravy poruch zařízení, ověření a kalibrací po dobu trvání smlouvy pro HW vybavení Brüel & Kjaer pro měření akustiky - viz níže v části: „Seznam přístrojů (HW vybavení) pro měření akustiky“.

- Zajištění telefonické a emailové podpory k identifikaci a nápravě poruch HW a SW zařízení (vybavení) techniky od Brüel & Kjaer s obvyklou rychlou reakční dobou především v pracovních dnech.

- Zajištění možnosti zapůjčení náhradního zařízení v případě provádění opravy zařízení (vybavení) techniky od Brül & Kjaer.

- Subjekt pro poskytování výše uvedených prací musí být autorizován k provádění činností od oficiálního výrobce Brüel & Kjaer (Hottinger Brüel & Kjaer A/S, Skodsborgvej 307, DK- 2850 Naerum, Denmark) (Doloží příslušným potvrzením.)

Seznam přístrojů (HW vybavení) pro měření akustiky:

- Multianalyzátor Brüel & Kjaer PULSE, typ 3050-B-060

- Multianalyzátor Brüel & Kjaer PULSE, typ 3056-A-040

- Mikrofony Brüel & Kjaer, typ 4189 včetně předzesilovačů typ 2671, celkem 6 ks

- Mikrofonní kalibrátor Brüel & Kjaer, typ 4231, celkem 2 ks

- Mikrofony Brüel & Kjaer, typ 4189, včetně předzesilovačů ZC 0032, celkem 3 ks

- Zvukový analyzátor Brüel & Kjaer, typ 2270

- Zvukový analyzátor Brüel & Kjaer, typ 2250

- Intenzitní sonda Brüel & Kjaer, typ 3654, včetně 2 mikrofonů typ 4197

- Mikrofonní kalibrátor Brüel & Kjaer, typ 4297

- Meteostanice Brüel & Kjaer, typ MM-0256-A

- Předzesilovač Brüel & Kjaer, typ 1706

- Mikrofon Brüel & Kjaer, typ 4966

- Mikrofony Brüel & Kjaer, typ 4949, celkem 6 ks

- Kompatibilní zařízení třetích výrobců s multianalyzátory PULSE / zvukoměry Brüel & Kjaer (GPS modul UA-9004 RLVBSS1, teplotní čidlo SENECA PT100 probe, teplotní infračervený senzor CALEX - PC21MT-0)

Příklad předpokládaných oprav je uveden v krycím listu k nacenění.

Seznam (SW) pro vyhodnocení akustiky:

Program PULSE LabShop, REFLEX Brüel & Kjaer s příslušnými HW klíči: 23F54B8F, 01BDE50B, 536FB6C5

Potřebný maintenance: M1-8400-N, M1-8400-B-N, M1-8400-C-N, M1-8401—N, M1-8402—N, M1-8404—N, M1-8405-B-N, M1-8405-C-N, M1-5610-N

Příklad předpokládaných oprav je uveden v krycím listu k nacenění.

Zadavatel výslovně upozorňuje na záruční podmínky

- záruka na provedenou maintenance, a s tím dodané technologie musí být minimálně 2 roky

- dodavatel se zavazuje doložit potvrzení o oprávnění zajišťovat opravy na výše uvedeném zařízení viz výše.