Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – Přístupová síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPI - metalické kabelové přístupové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  | 2-kolové schvalování |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry |  |  |

| ### Budoucí uživatel | NO-OS Moravskoslezsko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Zpracovatel |  | Ing. Zdeněk Salzmann |  |
| ### Předkladatel | Vedoucí: | Pavel Sedlář |  |
| ### Schvaluje |  | Ing. Stanislav Nevrtal Ing. Tomáš Marek Ing. Roman Vlach Jiří Krvač pan Lazar Bc. Petr Jahn |  |

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metal. kab přístupová síť |
| Typ investice: |  |
| Důvod 1: |  |
| Číslo interní: |  |
| Prvek SPP: |  |
| ABC: |  |
| HOST: |  |
| ATÚ: |  |

# Kapacitní údaje

| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0.000 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.130 km |  |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0 km |  |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 5,200 km |  |  |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.120 km |  |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |  |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: | VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry |
| --- | --- |

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

| Příprava: |  |
| --- | --- |
| Materiál - přímá dodávka TCZ: |  |
| Materiál zhotovitele-vykazovaný: |  |
| Materiál zhotovitele-nevykazovaný: |  |
| Montáž: |  |
| Zemní práce: |  |
| GOZ: |  |
| Poplatky: |  |
| Ostatní: |  |
| Provozní práce: |  |
| VBŘ příprava + realizace: |  |
| NPV: |  |
| OPEX: |  |
| Celkové investiční náklady včetně přípravy: |  |
| Celkové realizační náklady: Realizační náklady nezahrnují PD, správní poplatky,… |  |

Termíny:

| Platnost ÚR od: | ÚR č.11/2013 z 5.2.2013 vydal MMO, NPM ÚR 20.3.2013 projednalo Povodí Odry v zastoupení C.S.C. spol. s r. o. jako SO 09.4 Přeložka kabelu SEK. ÚR prodlouženo rozhodnutím z 7.5.2015, sp. zn. VYST/4450/2015/Me, NPM 11.6.2015. |
| --- | --- |
| Platnost ÚR do: | Platnost ÚR 2 roky – do 11.6.2017 |
| Plánované zahájení přípravy: | PD přeložky již nebude zpracováván. |
| Plánované ukončení přípravy: |  |
| Plánované zahájení realizace: | Předpoklad 2017 – čeká se na dotace – upřesní investor. |
| Plánované ukončení realizace: |  |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

1.2 Účel stavby:

SD stavby “ VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry“. Předmětem tohoto projektu je přeložka stávajícího podzemního vedení sítě elektronických komunikací – telekomunikačního metalického kabelu TCEKE 20XN0,8 (a nová kabelová vložka TCEPKPFLE 20XN0,8) společnosti CETIN a.s. z důvodu připravované vodohospodářské stavby – revitalizačních úprav v zátopě a v okolí hráze - v k.ú. Loděnice na parc.č. 609 a 610 (dříve v 2015 to byla parc.č. 348/95).

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a projektu vodohospodářské stavby: „Opatření na Horní Opavě“.

2.2 Navrhované řešení:

Předmětem tohoto projektu je přeložka stávajícího podzemního vedení sítě elektronických komunikací – telekomunikačního metalického kabelu TCEKE 20XN0,8 (a nová kabelová vložka TCEPKPFLE 20XN0,8) a nadložního vodiče (S=100mm2) společnosti CETIN z důvodu připravované vodohospodářské stavby – revitalizačních úprav v zátopě a v okolí hráze - v k.ú. Loděnice na parc.č. 609 a 610 vlastníka Povodí Odry, s.p. (dříve v 2015 to byla parc.č. 348/95). Stávající překládaný kabel: je označený v dokumentaci jako TCEKE 20XN0,8 /ÚR7/3_Loděnice_u_ZD(HOLA112) – ÚR7/3c_Tábor(HOLA107)/. Nová kabelová vložka: bude typu TCEPKPFLE 20XN0,8, délky cca 120m a bude v celé délce výkopu zatažena do vrapované trubky HGR/PE63mm a uložena s nadložním vodičem o průřezu 100mm2 uzemněným na konci tak, aby zemní odpor nebyl větší než 5 ohm. V místě křížení budoucí hráze a komunikace bude vybudován prostup 2ks PE110mm chrániček (z toho jedna rezervní) v délce 15m. Nové kabelové spojky typu SCX 75/15-300 s vodními bloky budou označeny minimarkery 1255. Před realizací s min. 30 denním předstihem požádá dodavatel přeložky o výluku z provozu PEW. Výkopové práce stavby VPI jsou zahrnuty v PPD, ale může je provést generální dodavatel stavby. Před realizací stavby VPI je nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníkem dotčené nemovitosti (Povodí Odry, s.p.), po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ano

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rozvaděče: nebudou budovány nové rozvaděče. Oba konce stranové přeložky budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255. Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace navrhované stranové překládky bude koordinována se stavbou „Opatření na horní Opavě“.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Projektový koordinátor CETIN: Ing.Valter Skowronek – 602786455, ochrana sítě – Jiří Krvač – 602877457 Kabelová údržba – Ing. Roman Vlach 602749598 Zpracovatel CaTN – SMT Opava spol. s r. o. - Zdeněk Salzmann 602527470 Projektant vodohospodářské stavby: PÖYRY Environment a.s. – Ing.Jiří Šedivý- tel.: 541554777, C.S.C spol. s r. o. – Ing.Jiří Ksenič, 774330300,604284230, kseenic@csc.cz.com, Lukáš Kramář, tel.: 774419315, kramar@csc-cz.com, investor stavby – Povodí Odry, s.p. Jiří Konečný 602759390. Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   nejsou

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| K1 – Katastrální mapa.pdf | SD |
| P1 – Polohopisný plán.dgn | SD |
| S1,S2 – Kabelové schema.dgn | SD |
| V1 - Vzorové řezy | SD |
| Informace o parcele.pdf | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Situace stavby | SD |
| Podklady dokumentace Telefónica | SD |