| REKAPITULACE STAVBY Kód: VYL0013 Stavba: Stavební úpravy KS UNL - VÍCE / MÉNĚ PRÁCE KSO: 80161 CC-CZ: Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021 Investor: IČ: Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ: Zhotovitel: IČ: 0507454 Develop plus s.r.o. DIČ: CZ05074541 Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH 95 645,86 Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21,00% 95 645,86 20 085,63 snížená 15,00% 0,00 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena s DPH CZK 115 731,49 |  |

| REKAPITULACE Kód: Stavba: Místo: Investor: Zhotovitel: |  |  | OBJEKTŮ STAVBY A VYL0013 Stavební úpravy KS UNL - Ústí nad Labem Krajský soud v Ústí nad Labem Develop plus s.r.o. | SOUPISŮ VÍCE / MÉNĚ | PRACÍ PRÁCE Datum: 21.07.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  | 95 645,86 | 115 731,49 |
|  | SO-01 | Nadpraží M - VÍCEPRÁCE 24 MODULŮ |  |  | 62 627,28 | 75 779,01 |
|  | Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU |  |  |  | 2 609,47 | 3 157,46 |
|  | SO-01 | Nadpraží M - MALBA A ŠTUK |  |  | 45 231,34 | 54 729,92 |
|  | SO-01 | Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE |  |  | -12 212,76 | -14 777,44 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa Objekt: SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU KSO: 801 61 Místo: Ústí nad Labem Investor: Krajský soud v Ústí nad Labem Zhotovitel: Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. |  |  |  | CC-CZ: Datum: | 1220 21.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  | IČ: | 5074541 |
|  |  |  |  |  | DIČ: | CZ05074541 |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 2 609,47 |  |
|  | DPH základní snížená | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | 2 609,47 |  |  | 21,00% | 547,99 |
|  |  | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK | 3 157,46 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |
| SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU |  |  |  |  |
| Místo: |  | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: |  | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: |  | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  | 2 609,47 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 379,62 |
|  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  | 379,62 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 2 229,85 |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | 2 116,61 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 113,24 |

| SOUPIS PRACÍ Stavba: Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa Objekt: SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU Místo: Ústí nad Labem Investor: Krajský soud v Ústí nad Labem Zhotovitel: Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |  |  |  |  | Datum: 21.07.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství Rozdíl |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu D HSV D 61 |  |  | celkem Práce a dodávky HSV Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  | 2 609,47 379,62 379,62 |
| 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) | m | 6,700 | 3,000 | 126,54 | 379,62 |
|  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) ozn.(1) N2 (sloupek) 1,85*2 N4 3,00*1 (páska je po obou stranách) tzn. + 3,000m Součet Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  |  |  | 3,000 6,700 | 3,000 |  |  |
|  | D | PSV |  |  |  |  |  | 2 229,85 |
|  | D | 763 |  |  |  |  |  | 2 116,61 |
| 11 | M | 59030617 | profil výztužný UA 50 | m | 3,885 | 3,885 | 160,80 | 624,71 |
|  | PP |  | profil výztužný UA 50 Poznámka k položce:□ Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm. ozn.(17) N3 (sloupek) 1,85*2 *1,05 (k jednomu sloupku jsou 2 UA ale jsou 2 sloupky) tzn + 3,885m |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 3,885 | 3,885 |  |  |
| 16 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 5,550 | 1,850 | 222,33 | 411,31 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny N2 (sloupek) 1,85*2 N3 (sloupek) 1,85*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 Součet |  | 3,700 1,850 5,550 | 1,850 |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 763121716.0 1 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | 7,400 | 3,700 | 92,84 | 343,51 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) ozn.(12) N2 (sloupek) 1,85*2 N3 (sloupek) 1,85*2 (jsou dva spoje silikonu ale 2 sloupky) tzn. + 3,7 m Součet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  |  |  | 3,700 7,400 | 3,700 |  |  |
| 20 | K | 763121716.0 2 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 1,850 | 1,850 | 398,42 | 737,08 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |

|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | 1,85*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 |  | 1,850 | 1,850 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 113,24 |
|  | 43 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | 8,550 | 1,850 | 60,16 | 111,30 |
|  |  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 |  | 1,850 | 1,850 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
|  | 44 | M | 59030680 | páska ze skelných vláken pro SDK | m | 8,978 | 1,943 | 1,00 | 1,94 |
|  |  | PP |  | páska ze skelných vláken pro SDK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,55 *1,05 + 1,85*1,05 |  | 8,978 |  |  |  |

DPH

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

2

False

-1

|  | D | -1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 0 |  |
| 1 | D | 1 |  |
| 4 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 2 | D | 0 |  |
| 2 | D | 1 |  |
| 32 | M | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | P | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |

|  | VV | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 2 | 2 |
| 2 | D | 1 |  |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 32 | M | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 2 |

|  |  | ROZPOCET |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 379,62 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 624,71 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 411,31 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 343,51 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 737,08 | 0,00 |

| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 111,30 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 1,94 | 0,00 |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |

|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
|  |  |  |  | 847,82 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 847,82 | 4 | -2095167431 |
|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
|  |  |  |  | 3 282,74 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 624,71 | 16 | -681043550 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 233,93 | 16 | 2118960316 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 687,02 | 16 | 1481290296 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 737,08 | 16 | -1246021553 |

|  |  |  |  | 523,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 514,37 | 16 | 1101232962 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8,98 | 16 | 2073466383 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa Objekt: SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK KSO: 801 61 CC-CZ: 1220 Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021 Investor: IČ: Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ: Zhotovitel: IČ: 5074541 Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 DIČ: CZ05074541 Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. |
| --- | --- |
|  | Cena bez DPH 45 231,34 |
|  | Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 zákl. přenese 45 231,34 21,00% 9 498,58 sníž. přenese 0,00 15,00% 0,00 nulová 0,00 0,00% 0,00 |
|  | Cena s DPH v CZK 54 729,92 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |
| SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK |  |  |  |  |
| Místo: |  | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: |  | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: |  | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  | 45 231,34 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 43 608,13 |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 828,00 |
|  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  | 22 174,37 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 20 605,76 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 1 623,21 |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  | 1 623,21 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21.07.2021 |
|  | Investor: |  |  | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 45 231,34 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 43 608,13 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 828,00 |
|  | 1 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 2,000 | 162,00 | 324,00 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 340238211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 1,000 | 504,00 | 504,00 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 22 174,37 |
|  | 4 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 m2 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 244,00 | 488,00 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 m2 do 0,25 m2 |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 m2 do 1 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 483,00 | 483,00 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 m2 do 1 m2 |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4,600 | 743,00 | 3 417,80 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  |  |  |
| 7 |  | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 4,600 | 226,00 | 1 039,60 |
| Potažení vnitřních ploch pletivem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 222,390 | 75,30 | 16 745,97 |
|  |  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,12*2 + 0,35 + 4,6+ 217,2 |  | 222,390 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 605,76 |
|  | 45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 217,200 | 94,87 | 20 605,76 |
|  |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)*3)*2+(2,1*3) |  | 39,180 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)*3)*2+(5,1*3) |  | 48,180 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 213 - včetně stropu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)*3)*2+(2,1*3)+(6,2*3) |  | 57,780 |  |  |

|  |  |  |  | Místnost 211 - včetně stropu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (6,2-0,72)*3+(3,1-0,72)*3+(2,1*3)+(6,2*3) |  | 48,480 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,2-0,72)*3+(3,1-0,72)*3 |  | 23,580 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 623,21 |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1 623,21 |
|  | 13 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2,500 | 233,63 | 584,08 |
|  |  | PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*1,0 |  | 2,500 |  |  |
|  | 14 | M | 63150 | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou | m2 | 2,550 | 407,50 | 1 039,13 |
|  |  | PP |  | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*1,02 |  | 2,550 |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa Objekt: SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE KSO: 801 61 Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021 Investor: IČ: Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ: Zhotovitel: IČ: 5074541 Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 DIČ: CZ05074541 Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. |
| --- | --- |
|  | Cena bez DPH -12 212,76 |
|  | Základ daně Sazba daně Výše daně DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 zákl. přenese -12 212,76 21,00% -2 564,68 sníž. přenese 0,00 15,00% 0,00 nulová 0,00 0,00% 0,00 |
|  | Cena s DPH v CZK -14 777,44 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |
| SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |
| Místo: |  | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: |  | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: |  | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  | -12 212,76 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | -759,24 |
|  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  | -759,24 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | -11 453,52 |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | -11 453,52 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21.07.2021 |
|  | Investor: |  |  | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -12 212,76 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -759,24 |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | -759,24 |
|  | 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) | m | -6,000 | 126,54 | -759,24 |
|  |  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*2 |  | 6,000 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -11 453,52 |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -11 453,52 |
|  | 9 | K | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená | m2 | -0,185 | 429,60 | -79,48 |
|  |  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,10*1,85 |  | 0,185 |  |  |
|  | 10 | K | 763121612.01 | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) | m2 | -0,185 | 268,07 | -49,59 |
|  |  | PP |  | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,10*1,85 |  | 0,185 |  |  |
|  | 11 | M | 59030617 | profil výztužný UA 50 | m | -3,885 | 160,80 | -624,71 |
|  |  | PP |  | profil výztužný UA 50 |  |  |  |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce:□ Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm. |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ozn.(17) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85*2*1,05 |  | 3,885 |  |  |
|  | 14 | K | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | -0,370 | 752,99 | -278,61 |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,10*2)*1,85 |  | 0,370 |  |  |
|  | 15 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | -0,389 | 172,10 | -66,95 |
|  |  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,370*1,05 |  | 0,389 |  |  |
|  | 16 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | -1,850 | 222,33 | -411,31 |

|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85*1 |  | 1,850 |  |  |
| 17 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | -0,370 | 35,03 | -12,96 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |
| 18 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | -0,370 | 64,06 | -23,70 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| 19 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | -3,700 | 92,84 | -343,51 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85*2 |  | 3,700 |  |  |
| 20 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | -1,850 | 398,42 | -737,08 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85*1 |  | 1,850 |  |  |
| 21 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | -0,185 | 41,07 | -7,60 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.4cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10*1,85 |  | 0,185 |  |  |
| 23 | M | 28375932 | deska EPS 70 tl 40mm | m2 | -0,189 | 72,30 | -13,66 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 40mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,185 *1,02 |  | 0,189 |  |  |
| 24 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | -0,370 | 34,43 | -12,74 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10*2)*1,85 |  | 0,370 |  |  |
| 25 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | -0,407 | 36,20 | -14,73 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37*1,10 |  | 0,407 |  |  |
| 26 | K | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | -3,150 | 803,30 | -2 530,40 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*(0,70+0,35) |  | 3,150 |  |  |
| 27 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | -4,410 | 39,50 | -174,20 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,70*6 *1,05 |  | 4,410 |  |  |
| 28 | M | 59030624 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | m | -6,300 | 26,30 | -165,69 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |

0

|  | P |  | Poznámka k položce:□ Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*2 *1,05 |  | 6,300 |  |  |
| 29 | M | 59030045 | profil stěnový CW 50 | m | -2,205 | 50,40 | -111,13 |
|  | PP |  | profil stěnový CW 50 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□ Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35*6 *1,05 |  | 2,205 |  |  |
| 30 | M | 59030042 | profil vodící stěnový UW 50 | m | -6,300 | 41,00 | -258,30 |
|  | PP |  | profil vodící stěnový UW 50 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□ Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*2 *1,05 |  | 6,300 |  |  |
| 31 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | -2,460 | 113,82 | -280,00 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
| 32 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | -2,583 | 172,10 | -444,53 |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,46 *1,05 |  | 2,583 |  |  |
| 33 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | -7,440 | 92,87 | -690,95 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*2+0,72*2 |  | 7,440 |  |  |
| 34 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | -4,440 | 397,72 | -1 765,88 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00+0,72*2 |  | 4,440 |  |  |
| 35 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | -2,460 | 40,18 | -98,84 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
| 36 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | -3,000 | 317,00 | -951,00 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |
| 37 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | -2,400 | 38,03 | -91,27 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00*(0,70+0,10) |  | 2,400 |  |  |
| 38 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | -2,640 | 36,10 | -95,30 |

|  |  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | 2,40 *1,10 |  | 2,640 |  |  |
|  | 39 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | -2,100 | 56,86 | -119,41 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*0,70 |  | 2,100 |  |  |
|  | 40 | M | 28375931 | deska EPS 70 tl 30mm | m2 | -2,142 | 53,70 | -115,03 |
|  |  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce:□ lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,10 *1,02 |  | 2,142 |  |  |
|  | 41 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | -2,460 | 77,47 | -190,58 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
|  | 42 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | -0,096 | 1 344,05 | -129,03 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0,00 |
|  | 43 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | -4,850 | 60,16 | -291,78 |
|  |  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85*1 |  | 1,850 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*1 |  | 3,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,850 |  |  |
|  | 44 | M | 59030680 | páska ze skelných vláken pro SDK | m | -5,093 | 1,00 | -5,09 |
|  |  | PP |  | páska ze skelných vláken pro SDK |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85 *1,05 |  | 5,093 |  |  |
|  | 45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -2,830 | 94,87 | -268,48 |
|  |  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,10*2)*1,85 |  | 0,370 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,830 |  |  |