| Změnový list č. 15 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změny související s výplněmi otvorů, žaluziemi a sítěmi proti hmyzu |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 10.06.2021 |
| Podklady: | DPS, VPD dodavatele fasád | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Doplnění COR-TEN fasády o perforované COR-TEN kazety s velikosti otvorů 25x25 mm u oken na pozicích 1x W01 a 21x W03. Zrušení předokenních žaluzií a sítí proti hmyzu vč. veškerých komponentů u oken na pozicích 1x W01 a 21x W03. Zrušení předsazené montáže všech ALU fasádních výplní otvorů v celém objektu. |
| Zdůvodnění změny: Urychlení výstavby a změny plynoucí z architektonického ztvárnění. |
| Technický popis změny: Viz specifikace požadovaných změn výše. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 122.233,00 Kč Vícepráce 70.102,00 Kč Změnový list č. 15 celkem - 52.131,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |