	
	


[image: image1.png]) GEMO () let





	Změnový list č. 17
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Protipožární opatření v části B

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	24.6.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; PBŘ
	Počet příloh/stran:
	1/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· protipožární ochrana stropní konstrukce stávající vynesené nosníky HEA260 v podlaží HS2 a nového trapézového stropu podepřeného nosníky HEA260 v podlaží HS1 dle požadavků PBŘ. 
· Protipožární ochrana kazetového stropu v podlaží HS2 dle požadavků PBŘ. 

	Zdůvodnění změny:

· Zajištění požární odolnosti výše uvedených konstrukcí dle požadavků PBŘ

	Technický popis změny:
· nosníky HEA260 a trapézový plech stropní konstrukce budou opatřeny protipožární omítkou Knauf Vermiplaster tak, aby byla splněna požadovaná požární odolnost REI 120. 
· kazetový strop bude opatřen protipožární omítkou tak, aby byla splněna požadovaná požární odolnost REI 120.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 654.629,00 Kč
Vícepráce                                             513.858,00 Kč
Změnový list č. 17 celkem                  - 140.771,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu při odsouhlasení do 1.7.2021

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 4.8.2021

Strana 2 / 1



